PAGE  
3

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
от 18.07.2017  № 1130
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания
 МДОБУ «ЦРР Д/С № 14 ЛГО »
1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли МДОБУ «ЦРР Д/С № 14 ЛГО", расположенного по адресу:  г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 54 А согласно муниципальному контракту (далее – Контракт) и настоящему Техническому заданию в соответствии с набором работ по ведомости объемов работ и используемых ресурсов (далее – ведомость).
При указании в настоящем Техническом задании, ведомости товарных знаков на материалы, изделия или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент».

Подрядчик в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта на основании ведомости составляет локальную смету и предоставляет ее на утверждение Заказчику.  Цена Контракта (стоимость выполнения полного объема работ с учетом расходов, предусмотренных Контрактом) должна быть определена локальной сметой с учетом текущих (прогнозных) цен. Локальная смета силами Подрядчика и за его средства должна пройти формы контроля в соответствии с требованиями законодательства. Подрядчик в минимально возможные сроки за свой счет исправляет документацию по замечаниям проверяющих, контролирующих органов и организаций.

Место выполнения работ:
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 54 А (далее «объект»).
Срок выполнения работ: срок начала выполнения работ – с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.  Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Техническом задании.

Общие требования при выполнении работ:
1. Подрядчик при выполнении работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ).

2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Контрактом, Техническим задание, в том числе ведомостью.

3. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

Перечень выполняемых работ
	№
пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	8,1

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,03

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	16,1

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	2,6

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	69

	6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	95

	7
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	8,1

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	2,3

	9
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3

	10
	Приборы форточные
	компл.
	6

	11
	Устройство: карнизов
	100 м2 развернутых поверхностей карнизов
	2,1

	12
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0,9

	13
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	0,9

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	23,53

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	23,53


5. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

6. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

7. Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о выполнении всех работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя.

8. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

9. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту его субподрядчиками.

10. Требование к оборудованию и материалам используемых при выполнении работ:
	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	          Материалы

	16
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм
	м2
	1094

	17
	101-0059
	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2
	100 пар
	0,81

	18
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0648

	19
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0153

	20
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,2735

	21
	101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0,081

	22
	101-0794
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,0138

	23
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,2229

	24
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0118

	25
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	1,2654

	26
	101-1976
	Примеси волокнистых веществ
	кг
	3,24

	27
	101-2030
	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм
	10 шт.
	405

	28
	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	10,712

	29
	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта
	м3
	0,18

	30
	102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	4,374

	31
	102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	1,218

	32
	102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,18

	33
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	9,51

	34
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	1,932

	35
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,3

	36
	203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2
	м2
	1,5

	37
	203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	2,226

	38
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,648

	39
	ТССЦ-101-2009
	Приборы форточные
	компл.
	6


11. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

12. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по Контракту.

Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

13. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

14. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

15. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

16. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

17. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
________________________________
