PAGE  
2

Приложение 
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 18.07.2017  № 1129
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания МОБУ «СОШ № 4 ЛГО»
1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли МОБУ «СОШ № 4 ЛГО ", расположенного по адресу:  г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, 76 согласно муниципальному контракту (далее – Контракт) и настоящему Техническому заданию в соответствии с набором работ по ведомости объемов работ и используемых ресурсов (далее – ведомость).
При указании в настоящем Техническом задании, ведомости товарных знаков на материалы, изделия или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент».

Подрядчик в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта на основании ведомости составляет локальную смету и предоставляет ее на утверждение Заказчику.  Цена Контракта (стоимость выполнения полного объема работ с учетом расходов, предусмотренных Контрактом) должна быть определена локальной сметой с учетом текущих (прогнозных) цен. Локальная смета силами Подрядчика и за его средства должна пройти формы контроля в соответствии с требованиями законодательства. Подрядчик в минимально возможные сроки за свой счет исправляет документацию по замечаниям проверяющих, контролирующих органов и организаций.

Место выполнения работ:
г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, 76 (далее «объект»).

Срок выполнения работ: срок начала выполнения работ – с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.  Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Техническом задании.

Общие требования при выполнении работ:
1. Подрядчик при выполнении работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ).

2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Контрактом, Техническим задание, в том числе ведомостью.

3. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.
                                                   Перечень выполняемых работ 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани
	100 м2 покрытия кровли
	1,8

	2
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,8

	3
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,8

	4
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,8

	5
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,8

	6
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,8

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	1,8

	8
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	1,8

	9
	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов
	100 м ендовы
	0,28

	10
	Устройство желобов: подвесных
	100 м желобов
	0,18

	11
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,03

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	12,06

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	12,06


5. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

6. Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

7. Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о выполнении всех работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя.

8. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

9. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту его субподрядчиками.
	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	          Материалы

	14
	101-0078
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0,09

	15
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,001

	16
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0001

	17
	101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,2124

	18
	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	1,0764

	19
	101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0,0334

	20
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	205,92

	21
	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,002

	22
	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	0,603

	23
	101-1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0,081

	24
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,1147

	25
	101-1961
	Изопласт К ЭКП-4,5
	м2
	205,2

	26
	101-1962
	Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	305,4

	27
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	66,44

	28
	102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,1335

	29
	104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	м3
	14,832

	30
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	2,754

	31
	411-0001
	Вода
	м3
	6,93


10. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

11. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по Контракту.

Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

12. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

13. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

14. Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

15. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

16. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
_________________________


