23

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                  от 14.08.2017  № 1279
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
 многоквартирных домов на территории Лесозаводского городского округа Приморского края в рамках «Приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по благоустройству дворовых территорий в г. Лесозаводске Приморского края.  Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 72; ул. Калининская, д. 33;ул. Маркова, д. 18; ул. ул. Путейская, д. 9; ул. Путейская, д. 10; ул. Сибирцева, д.77; ул. Сибирцева, д. 88.

3. Сроки выполнения работ:  с момента заключения  Контракта по 30ноября 2017г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

4.3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N1);

4.4.СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

4.5.СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

4.6. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4.7. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;

4.8. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

4.9. ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

4.10. ГОСТ 4333-2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (с Изменением № 1);

4.11. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

4.12. ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий;

4.13. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

4.14.Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

4.15.Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

6.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

6.1. По ул. Будника, д. 72

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0128

	2
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,64

	Раздел 2. Ремонт покрытия дворовой территории (асфальтирование, бортовой камень)

	3
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,084


	4
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,14
140/1000

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,068

	Бортовой камень

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	
0,016

	7
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м камня
	0,64

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,5024


	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	6,5024

	Раздел 3. Устройство пандуса

	10
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,36
0,12*3

	11
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	6
2*3

	12
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,23649


	13
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,12
40/1000*3

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06318
27*0,078/100*3

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06318
27*0,078/100*3

	Раздел 4. Освещение придомовой территории

	16
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	1 шт.
	6

	17
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	2,4
240/100

	18
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,4

	19
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	6

	20
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	6

	21
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	6

	22
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,06

	Раздел 5. Установка малых форм

	23
	Установка мелких конструкций: скамья, урна
	100 шт. конструкций
	0,12


6.2. По ул. Калининская, д. 33

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт покрытия придомовой территории

	Подготовительные работы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,05625


	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03
	1000 м3 грунта
	0,05625

	3
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,05625

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	78,75
56,25*1,4

	5
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,225
225/1000

	Покрытие

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания 
	0,225


	7
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,225


	8
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,225


	Бортовой камень

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,027


	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	0,01125


	11
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,45

	Раздел 2. Ремонт покрытия проездов к придомовой территории

	Подготовительные

	12
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм
	1000 м2 покрытия
	0,171


	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	37,24

	14
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,559


	Покрытие


0,1539

	17

	16
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	2,38

	17
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,3354

	18
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,559
559/1000

	Замена бортового камня

	19
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0092

	20
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0446

	21
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,92

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания
	0,01725

	23
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,69

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	10,5048

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	10,5048

	Раздел 3. Устройство пандуса


0,48

	0,12*4

	27
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	8
2*4

	28
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,31532

	29
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,16

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08424

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08424

	Раздел 4. Освещение придомовой территории

	32
	Кронштейн «Переход» на: стене
	1 шт.
	4

	33
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами  люминесцентными GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	1 шт.
	4

	34
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,6


	35
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	4

	36
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	4

	37
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	4

	38
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,04

	Раздел 5. Установка малых форм

	39
	Установка мелких конструкций: урны, скамьи
	100 шт. конструкций
	0,08


6.3. По ул. Макарова, д. 18

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Освещение придомовой территории

	1
	Крепление консольное для светильников
	шт.
	4

	2
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	4

	3
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,6


	4
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,6
160/100

	5
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	4

	6
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	4

	7
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	4

	8
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,04

	Раздел 2. Установка малых форм

	9
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. конструкций
	0,12


6. 4. По ул. Путейская, д. 9

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,4

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,02034

	3
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	3

	4
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	1 м2 разобранной поверхности
	3,3912

	5
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	1 колодец
	3

	6
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	1

	7
	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм
	100 м3 сборных ж/бетонных конструкций
	0,004

	8
	Установка люка
	1 шт.
	4

	Раздел 2. Покрытие

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания 
	0,75

	10
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,45

	11
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (6см)
	1000 м2 покрытия
	0,75

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,1128

	13
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0432

	14
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,5

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	0,04125

	16
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1,65

	17
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	14,584

	18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	14,584

	19
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную
	1000 м2
	0,00675

	20
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2 стяжки
	0,0675

	21
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее
	100 м2 покрытия
	0,0675

	Раздел 3. Освещение придомовой территории

	22
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,01

	23
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	1 м3 фундаментов
	0,18

	24
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	1 т опор
	0,383

	25
	Крепление на трубу для светильников GM С-серии
	шт.
	2

	26
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	2

	27
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,06

	28
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,03

	29
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,1

	30
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,1

	31
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	2

	32
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	1

	33
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	2

	34
	Устройство ввода в здание
	1 шт.
	1

	35
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,01

	Раздел 4. Установка малых форм

	36
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. конструкций
	0,06


6.5. По ул. Путейская, д. 10

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,024


	2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную
	1000 м2
	0,00675


	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,02052


	4
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0072


	5
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,3


	6
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	1

	7
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	3

	8
	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм
	100 м3 сборных ж/бетонных конструкций
	0,003


	9
	Установка люка
	1 шт.
	3

	Раздел 2. Покрытие (асфальтобетонное, бортовой камень, покрытие из тактильной плитки)

	Асфальтобетонное покрытие

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания
	0,373

	11
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,3078


	12
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,513


	Бортовой камень

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	0,03126


	14
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3,4386


	15
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,87


	Покрытие из тактильной плитки

	16
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2 стяжки
	0,0675
6,75/100

	17
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее
	100 м2 покрытия
	0,0675
6,75/100

	Вывоз строительного мусора

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	5

	Раздел 3. Освещение придомовой территории

	20
	Крепление консольное для светильников
	шт.
	3

	21
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	3

	22
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,2


	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,2
120/100

	24
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	3

	25
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	3

	26
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	3

	27
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,03

	Раздел 4. Установка малых форм

	28
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. конструкций
	0,06


6.6. По ул. Сибирцева, д. 77

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,2
0,1*2

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,01017

	3
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	1 колодец
	1

	4
	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм
	100 шт
	0,01

	5
	Установка люка
	1 шт.
	1

	Раздел 2. Покрытие

	6
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,374
374/1000

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания 
	0,374


	8
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,2244

	9
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (6см)
	1000 м2 покрытия
	0,374


	Замена бортового камня

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0446

	11
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,75

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания 
	0,03882

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,91

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,4475

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	4,4475

	Раздел 3. Ремонт лестницы на  придомовой территории

	16
	Установка маршей: без сварки массой более 1 т
	100 шт. 
	0,01

	17
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,51

	18
	Устройство  плит железобетонных: плоских
	100 м3 бетона
	0,012

	19
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,03

	20
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,04

	21
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,004

	22
	Укладка металлических балок в перекрытиях
	1 т балок
	0,02262

	23
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м ограждения
	0,08

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,05103

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,051

	Раздел 4. Освещение придомовой территории

	26
	Кронштейн «Переход» на: стене
	1 шт.
	2

	27
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	1 шт.
	2

	28
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,8
80/100

	29
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,8
80/100

	30
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 жил
	0,12

	31
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки: Фотореле ФР-75А
	1 шт.
	2

	32
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	2

	33
	Установка, выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	1 шт.
	2

	34
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,02

	Раздел 5. Установка малых форм

	35
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. 
	0,06


6.7. По ул. Сибирцева, д. 88

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	1

	2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 бетона
	0,2
0,1*2

	3
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,02034


	4
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	1 м2 разобранной поверхности
	3,3912


	5
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	2

	6
	Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм
	100 м3 сборных ж/б конструкций
	0,002


	7
	Установка люка
	1 шт.
	2

	Раздел 2. Ремонт  покрытия  дворовых территорий

	Покрытие

	8
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм
	1000 м2 покрытия
	0,148
148/1000

	9
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,1225


	10
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2спланированной площади
	0,494
494/1000

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	44,36


	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 основания 
	0,494


	13
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,2964

	14
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (6см)
	1000 м2 покрытия
	0,494


	Бортовой камень

	15
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,3

	16
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,26

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 основания 
	0,04216


	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м камня
	1,13

	19
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15,96171


	20
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	15,96171

	Раздел 3. Устройство пандуса

	21
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,32

	22
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	8

	23
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,31532


	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2окрашиваемой поверхности
	0,041904


	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2окрашиваемой поверхности
	0,041904


	Раздел 4. Освещение придомовой территории

	26
	Крепление консольное для светильников
	шт.
	4

	27
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	4

	28
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,6


	29
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,6


	30
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	4

	31
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	4

	32
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	4

	33
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,04

	Раздел 5. Установка малых форм

	34
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. конструкций
	0,08


6.8. По ул. Урицкого, д. 12б

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт  дворового проезда (асфальтирование, покрытие из тактильной плитки)

	1
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2спланированной площади
	0,476

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания 
	0,764

	3
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,5016

	4
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,836

	Покрытие  из тактильной плитки

	5
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	18

	6
	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм
	шт.
	9

	7
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2 стяжки
	0,0375
3,75/100

	8
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее
	100 м2 покрытия
	0,0375

	Раздел 2. Освещение придомовой территории

	9
	Крепление консольное для светильников
	шт.
	4

	10
	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K
	шт.
	4

	11
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,6

	12
	Фотореле ФР-75А
	шт.
	4

	13
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55
	шт.
	4

	14
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	4

	15
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,04

	Раздел 3. Установка малых форм

	16
	Установка мелких конструкций: скамьи, урны
	100 шт. конструкций
	0,06


7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, 
технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	1) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Смесь песчано-гравийная
	Природная смесь с  содержанием зерен гравия  не менее 10% и не более 90% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не более 5%, в том числе глины в комках не более 1%

	4
	Смесь песчано-щебеночнаяготовая


	Марка не ниже  800, размер зерен от 10 до 20 мм. Зерновой состав готовых смесей должен соответствовать требованиям: номер смеси – С6. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии не должно превышать 35%.

	5
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 5(3)-10мм, должен соответствовать  ГОСТ 8267-93

	6
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  1000, фракция 40 - 70мм должен соответствовать ГОСТ 8267-93

	7
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  800, фракция 20 – 40  мм, должен соответствовать ГОСТ 8267-93

	8
	Крышки колодцев
	Плита перекрытия колодца представляет собой железобетонное изделие  объемом  0,1 м3. Должна соответствовать ГОСТ/Серия: ГОСТ 8020-90; Серия 3.900.1-14. 

	9
	Опорное кольцо
	КО-6, железобетонное изделие из бетона В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/на изделие (серия 3.900.1-14)

	10
	Опорное кольцо
	КО-4-70  железобетонное изделие из бетона В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/на изделие

	11
	Лестничный марш
	1ЛМ 30.12.15-4, железобетоное изделие из бетона  В22,5 (М300), объемом 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ на изделие (серия 1.151.1-7 вып.1)

Ступени в марше  должны быть одинаковые, удобными для ходьбы, их количество от  8 до 13.

Ширина ступеней - не менее 250 мм, высота быть в диапазоне 130-200 мм. Ширина маршей по ГОСТ — не менее 1000мм.

Высота ограждения  лестниц должна быть не менее 1,10м

	12
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 4) Водостойкость: не менее 0,6;

  водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

  водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

6) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

7) Смесь должна быть однородной.

	13
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	14
	Бетон В15 (М200)
	Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не мене  W2.  

Крупность заполнителя 20мм, 10мм

Плотность бетона М200  от 1500 до 1600 кг/м3, 2500 кг/м3.

 Состав тяжелый.  Марка подвижности П1 – П5

	15
	Бетон В12,5 (М150)
	Морозостойкость не ниже F50.  Марка по водонепроницаемости не менее  W2;

Плотность в диапазоне от 2100 до 2300 кг/м3;

Прочность на сжатие в пределах от 131 до 164 кгс/см2

Прочность на растяжение при изгибе не более 1 МПа. Состав тяжелый, крупность заполнителя 10мм

	16
	Камни бортовые 
	БУ 300.30.29 с пяткой.  Камни должны быть прочными и трещиностойкими,  должны соответствовать  ГОСТ 6665-91

	17
	Камни бортовые
	БУ 100-30.  Камни должны быть прочными и трещиностойкими,  должны соответствовать  ГОСТ 6665-91

	18
	Камни бортовые
	БР 300.30.18. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должны соответствовать  ГОСТ 6665-91

	19
	Камни бортовые
	БВ 300.30.15. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должны соответствовать  ГОСТ 6665-91

	20
	Смеси сухие для наливных полов
	Должны соответствовать ГОСТ 31358-2007. Температура проведения работ от +10 до +25

	21
	Плитка тактильная
	Размер 500 х 500 мм. Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Должна соответствовать ГОСТ Р 56305-2014

	22
	Электроды
	Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин. Длина стержня не более 45 см.

	23
	Сталь угловая 
	Уголок равнополочный, не менее 50х50х5мм, должен соответствовать ГОСТ 8509-93

	24
	Швеллер № 40
	Должен соответствовать ГОСТ 8240-97

	25
	Просечно-вытяжной прокат
	Горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 4 мм. Продукция не должна иметь трещин напряжения, разрывов металла длиной более 2 мм. Допустимые отклонения размеров просечно- вытяжного листа не должны составлять более 10 мм по ширине изделия и 25 мм по длине изделия. Срезанный угол не может составлять более 1,5 градусов. ГОСТ 8706-78

	26
	Ограждение пандуса
	Ограждение должно соответствовать СП 59.13330.2012

	27
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 1,0Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 (или его эквивалент)
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012

	28
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А  (или эквивалент)
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 16 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	29
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55 (или эквивалент)
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ P 50571.5.52-2011. Коробка ответвительная на стене пластмассовая, предназначена для протяжки  и ответвления электрических кабелей  проводки  напряжением до 380 В

	30
	Светильник уличный

GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K (или эквивалент)
	Должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

	31
	Опора стальная
	Опора стальная одностоечная с антикоррозийным защитным покрытием высотой не менее 9 м

	32
	Скамья "Луна" для  бетонирования (или эквивалент)[image: image1.jpg]



	Каркас металлический сварной выполнен из трубы не менее42 х 3 мм и уголков не менее40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое.

Сидение  выполнено из древесины хвойных пород (брусок сечением не менее  37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 или эквивалент.   Размер не менее 2070 х 525 х 860 мм, высота сидения не менее 460 мм.  Длина закладных деталей для бетонирования в грунт не менее  150 мм.

	33
	Урна уличная стационарная или эквивалент

[image: image2.jpg]



	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм.

Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное) всех цветов.

Высота -  не более 1054 мм.

Ширина – не менее 430 мм, глубина – не менее 350 мм. 

Объем – не менее 50 л




8. Обязанности Подрядчика:

8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

8.3. Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

8.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком.      

8.5. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

8.7. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           8.9. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

           Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

9.Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

           Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Под
рядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

           В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственнымистандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

10. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

11.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты на примененные материалы;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

12. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи объекта. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  
лицам  или  Заказчику,  Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
___________________________
