4

Приложение
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа
                                                                                   от 31.0.2017  № 1207
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по техническому обслуживанию 
уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа 
Приморского края на 2 полугодие 2017 года

1. Подрядчик обеспечивает выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию (ТО) объектов уличного освещения, расположенных на  территории г. Лесозаводска.

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, городская сеть уличного освещения.

3. Сроки производства работ: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2017 года

4. Подрядчик должен выполнять работы по ТО, текущему ремонту и содержанию технических средств (ТС). К техническим средствам относятся: опоры, светильники, линии электропередач, распределительные шкафы, приборы учета. Подрядчик должен обеспечить все указанные работы материалами, изделиями, и оборудованием. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1. Техническое обслуживание – комплекс диагностических, профилактических и ремонтных работ по устранению несоответствий технических и эксплуатационных  характеристик объектов уличного освещения. 

4.2. Содержание и обслуживание технических средств объектов уличного освещения  включает в себя комплекс следующих работ: техническое  обслуживание (ТО) технических средств; аварийные работы; выполнение предписаний и заданий Заказчика; дорожно-восстановительные работы после установки или аварийно-восстановительных работ по   замене технических средств; окраска технических средств (при необходимости); проведение технических осмотров сетей уличного освещения; выполнение планово - предупредительных (профилактических) ремонтов; приобретение и хранение материалов для ремонта и обслуживания сетей  уличного освещения; утилизация экологически опасных материалов, появившихся в результате обслуживания сетей уличного освещения; другие работы, связанные с обеспечением работы сетей уличного освещения,  подводящих сетей и объектов энергоснабжения.

4.3.Техническое обслуживание технических средств проводится постоянно, в течение всего периода действия  Контракта. 

5. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ и поддержание работоспособности сетей уличного освещения на изначально предусмотренном уровне в соответствии   с:

5.1. Правилами благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

           5.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

           5.3. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Требования  при выполнении  работ настоящего Контракта

6.1.Обеспечивать качественное выполнение технического обслуживания сетей уличного освещения, расположенных на территории города, в соответствии с действующими нормами эксплуатации сетей уличного освещения, условиями настоящего Контракта, собственными либо привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов;

6.2. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций;

6.3. Гарантия, предоставляемая Заказчику на заменённое или вновь устанавливаемое оборудование, должна быть не менее,  указанной в техническом паспорте оборудования.

6.4. Соблюдать сроки устранения аварий и их последствий на инженерных сетях уличного освещения, согласованные с Заказчиком;

           6.5.Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях на инженерных сетях линий уличного освещения, непосредственно связанных с вопросами их эксплуатации и сохранности

           6.6. Участвовать во всех проверках сетей уличного освещения, проводимых Заказчиком;

           6.7. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, разбора жалоб и заявлений, а также контроля качества работ;

           6.8. Обеспечивать качество   выполнения  всех  работ   в   соответствии   с действующими нормами и техническими условиями;

           6.9. Обеспечивать  своевременное устранение за свой счет недостатков  и  дефектов,  выявленных  при приемке работ;

           6.10. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

           6.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами.

           7. В состав работ по Контракту входит поддержание работоспособности сетей уличного освещения. Объёмы работ устанавливаются в следующих пределах 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

не менее

	1
	2
	3
	4

	Расчистка территории под электролиниями

	1
	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм
	1 складочный м3 кряжей
	8

	2
	Обрезка крон деревьев под линиями электропередач: с автогидроподъемника
	1 дерево
	50

	Замена опор освещения по ул. Октябрьская

	3
	Демонтаж светильников: с лампами ДРЛ
	1 светильник
	14

	4
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	8

	5
	Демонтаж: одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	8

	6
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	1 опора
	8

	7
	Ремонт металлических опор электроосвещения
	1 т конструкций
	0,1519
151,9/1000

	8
	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26

	9
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,07

	10
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	1 т опор
	2,59
0,37*7

	11
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт.
	0,7

	12
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,07

	13
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	1 км  провода 
	1,5

	14
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,24

	15
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке  ПВС,  число жил – 2 и сечением 4,0 мм2
	1м
	24

	16
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	14

	Прочие работы по техобслуживанию сетей освещения

	17
	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
	1 светильник
	16

	18
	Ремонт светильника: с люминесцентными лампами
	шт.
	16

	19
	Светильник для наружного освещения
	шт
	7

	20
	Подготовка светильника к работе, вид светильника: с ртутными лампами
	1 светильник
	11

	21
	Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильнике
	1 светильник 
	11

	22
	Ремонт выключателя автоматического в сетях освещения
	шт.
	2

	23
	Ремонт щитка освещения
	шт.
	2

	24
	Ремонт магнитных пускателей
	100 шт.
	0,01

	25
	Замена лампы ДРЛ 250
	шт.
	83

	26
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250(6)-4
	шт
	83

	27
	Перетяжка отдельных линейных проводов в пролете: количество перетягиваемых проводов 3
	1 пролет
	26


7. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

     7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

     7.2.  Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

     7.3.Подрядчик обеспечивает безопасные условия выполнения работ, осуществляет природоохранные и прочие обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятия.
___________________________
