PAGE  
5

Приложение
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 29.06.2017  № 1027 
Техническое задание

на  выполнение подрядных работ по реконструкции, текущему
 и капитальному ремонту, строительству канализационной сети

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы, оборудование и выполнить работы  по ремонту здания и  ремонту оборудования канализационной насосной  станции №5 в   Лесозаводском городском  округе.

2. Место выполнения работ: г. Лесозаводск Приморского края, ул. Октябрьская, район жилого дома № 143.
3. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок. 

4. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней со дня подписания Контракта.

5. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами в сфере строительства,  действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов: СП 48.13330.2011 «Организация строительства, СП 32.13330.2012. Канализации. Наружные сети  и сооружения, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.

6. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во, не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
	100 м3 кладки
	0,033048
1,8*0,9*0,51*4/100

	2
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (дверной блок)
	1 т конструкций
	0,1864
186,4/1000

	3
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3,6
2*0,9*2

	4
	Петля накладная
	шт.
	4

	5
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	4

	6
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни
	компл.
	2

	7
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (ловушка)
	1 т конструкций
	0,016659


	8
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки
	1 т конструкций
	0,189062


	9
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,36

	10
	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	0,36

	Раздел 2. Сантехнические работы

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	12
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,02838


	13
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
	1 насос
	2

	14
	Насос СД 50/10 4кВт
	шт
	2

	15
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм
	1 присоединение
	2

	16
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2

	17
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	1 шт.
	9

	18
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм
	шт.
	7

	19
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100 мм
	шт.
	2


7. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному Контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

8. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 

9. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия, оборудование.

10. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

	№ п/п
	Наименование применяемых

материалов
	Технические характеристики
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	2
	3
	4

	1.
	Труба 
	Стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 5 мм
	

	2.
	Кислород технический газообразный
	Бесцветный газ без запаха и вкуса, объемная доля кислорода, %, не менее  99,5;

объемная доля водяных паров, %, не более 0,009;

объемная доля водорода, %, не более 0,5
	

	3.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	Смесь двух газов - пропана и бутана.  Технические характеристики: суммарное содержание бутанов и/или бутиленов, %: не менее 60; объемная доля жидкого остатка, %, не более: 1,6 (20ºС); давление насыщенных паров при 45ºС, МПа, не более: 1,6; массовая доля Н2S и меркаптановой серы, %, не более: 0,013; массовая доля сероводорода, не более: 0,003; содержание свободной воды и щелочи: отсутствует; интенсивность запаха, баллы, не менее: 3. Смесь дoлжна соответствовать ГОСТ Р 52087-2003.
	

	4.
	Электроды

Э42
	Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2;

Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин. Длина стержня не более 45 см.
	

	5.
	Электроды УОНИ 13/55
	Покрытие должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин, за исключением поверхностных трещин, допускаемых по п. 3.4.,и неровностей, за исключением местных вмятин и задиров, допускаемых.

Стержень изготовлен из проволоки Св-08 или Св-08А; наплавочный коэффициент — 9 г/А•ч; расход сварочных стержней на 1 кг наплавленного металла 1,6 кг.


	

	6.
	Отвод 
	90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода  100 мм, наружным диаметром 108 мм
	

	7.
	Фланцы
	стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	

	8.
	Клапан
	Диаметром 100 мм, обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
	

	9.
	Задвижки
	Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм
	

	10.
	Насос
	Фекальный СД 50/10 мощностью не менее 4 кВт
	

	11.
	Вентили
	Проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением не менее  1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	

	12.
	Болты с гайками и шайбами для сантехнических работ
	Крепежное изделие  в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой. Болт должен быть из углеродистой оцинкованной стали. Марка стали 35ХГСА. Диаметр не менее 16 мм. Гайка должна быть из углеродистой оцинкованной шестигранной формы под гаечный ключ. Шайба должна быть плоская.
	

	13.
	Кирпич
	Керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	


11. Обязанности Подрядчика:

11.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

11.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, в соответствии с технической документацией.

11.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

11.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

11.5.  В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

11.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

11.6. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
___________________________
