3

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 26.09.2017  № 1504
Техническое задание

на выполнение подрядных работ на ремонт крыши 

Дома культуры Ружинского микрорайона

1. Наименование подрядных работ: ремонт крыши Дома культуры Ружинского микрорайона.

2. Адрес выполнения подрядных работ: 692031, г. Лесозаводск, ул. Урицкого, 14, Дом культуры Ружинского микрорайона.

3. Сроки выполнения подрядных работ: начало – с даты подписания контракта, окончание работ – не позднее 25 декабря 2017 г.

4. Описание и объемы подрядных работ:
	№ п/п
	Наименование подрядных работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж старого покрытия крыши из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	кв.м.
	56

	2
	Демонтаж старых деревянных элементов конструкций крыши
	кв.м.
	56

	3
	Монтаж устройства крыши
	кв.м.
	56

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	м
	229

	5
	Монтаж кровли различных типов из металлочерепицы
	кв.м.
	130

	6
	Прошивка металлочерепицы с применением кровельного герметика
	м.п.
	870

	7
	Демонтаж, монтаж ендовы
	м.п.
	188

	8
	Утепление чердачных перекрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 
	кв.м.
	82

	9
	Изготовление и устройство слуховых окон
	шт.
	2

	10
	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций
	кв.м.
	295

	11
	Устройство желобов настенных
	м
	229

	12
	Установка воронок водосточных
	шт
	15

	13
	Устройство каркаса под козырьки балконные: монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,4292

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021
	кв.м.
	0,258

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	кв.м.
	0,258

	16
	Погрузка и перевозка строительного мусора
	т
	10


Подрядные работы по ремонту крыши должны проводиться силами и средствами Подрядчика (за счет материалов, инструментов, оборудования и механизмов Подрядчика).

Подробный перечень и объемы подрядных работ по ремонту крыши описаны в локальном сметном расчете (приложение).
5. Требования к используемым материалам, машинам, оборудованию. Используемые при выполнении работ материалы, изделия должны быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными их качество должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, техническим регламентам, стандартам и иным документам, предусмотренным законодательством РФ о техническом регулировании,  подтверждаться сертификатами или декларациями о соответствии, в случае если такие материалы, изделия и оборудование подлежат обязательной сертификации или декларированию, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии таких сертификатов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, предусматривающих использование соответствующих материалов, оборудования, комплектующих изделий и конструкций. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, конструкций, за сохранность всех поставленных для реализации гражданско-правового договора товаров, материалов. Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности использования при проведении ремонтных работ. Все выполняемые работы и применяемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам и правилам, установленными правовыми актами Российской Федерации для такого рода и вида работ. 
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением новых современных технологий. Работы должны выполняться с применением качественного специализированного сертифицированного оборудования и материала. В ходе проведения работ и после их окончания подрядчик осуществляет сбор и вывоз строительного мусора. Складирование строительного мусора и отходов на эвакуационных путях, местах общего пользования, на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

6. Приемка работ: приемка работ производится Заказчиком после выполнения всех работ в полном соответствии с техническим заданием, а также после устранения выявленных дефектов и недостатков. 

Документом, подтверждающим приемку результатов выполненных работ, является акт о приемке выполненных работ (КС-2), подписанный Сторонами, в установленный срок.
7. Работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, технической документацией, иных нормативных правовых актов и указаниями Заказчика. 
Подрядчик должен предоставить список всех лиц, привлекаемых для работ, с указанием паспортных данных для соблюдения пропускного режима в учреждении.
8. Гарантийный срок распространяется на работы, выполненные Подрядчиком, примененные материалы и составляет 2 (два) года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ  по окончательной приемке работ.
9. Оплата выполненных подрядных работ: в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
___________________________
