Приложение
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

от 18.09.2017  № 1445
Техническое задание
на выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы
для строительства автодорог, разбивке осей и трасс автодорог
по ул. Дорожная в г. Лесозаводске

1. Наименование услуги: создание геодезической разбивочной основы для строительства автодорог, разбивке осей и трасс автодорог
Таблица расчетных и проектных площадей отвода улиц
	№ п/п
	Проектируемые улицы
	Протяженность, км
	Расчетная площадь отвода, га
	Проектная площадь благоустройства, га

	1
	Улица № 1
	0,38
	0,95
	0,5058

	2
	Улица № 2
	0,605
	1,5125
	1,1615

	3
	Улица № 3
	0,619
	1,5475
	1,1595

	4
	Улица № 4
	0,361
	0,9025
	0,6559

	5
	Улица № 5
	0,12
	0,3
	0,1822

	6
	Улица № 6
	0,201
	0,5025
	0,3548

	7
	Улица № 7
	0,232
	0,58
	0,363


            2. Сроки оказания услуги: с даты подписания муниципального контракта  по 30 октября 2017 года.

            3. Исходные материалы для выполнения работ: проектная документация «Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги,  для обеспечения  77 земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, по ул. Дорожная в г. Лесозаводске                 Приморского края», выполненная ООО «ОЛЕНИЧ», г. Лесозаводск, 2015 год,                получивший положительное заключение государственной экспертизы (включая                    результаты инженерных изысканий) от 09.03.2016 № 25-1-1-0002-16 и                               № 25-1-1-3-0019-16.
4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществляется за счет средств Бюджета Лесозаводского городского округа, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, в течение 30-ти банковских дней со дня подписания акта о приемке оказываемых услуг (форма КС-2), справки о стоимости оказываемых услуг и затрат (форма КС-3).
          5.  Гарантии качества оказания услуг на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

_________________________

