
                                                                               Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа 

                                                                                             от 31.08.2017  № 1362
Техническое задание
Выполнение монтажных работ системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, эвакуации людей при пожаре в

МДОБУ "Д/С ЛГО с. Тихменево"

1. Подрядчик обязуется выполнить монтажные работы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, эвакуации людей при пожаре в МДОБУ «Д/С ЛГО с. Тихменево", расположенного по адресу:  Лесозаводский городской округ, с. Тихменево, ул. Школьная, 36А согласно муниципальному контракту (далее – Контракт) и настоящему Техническому заданию в соответствии с набором работ по ведомости объемов работ и используемых ресурсов (далее – ведомость).

При указании в настоящем Техническом задании, ведомости товарных знаков на материалы, изделия или оборудование, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент».

Подрядчик в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта на основании ведомости составляет локальную смету и предоставляет ее на утверждение Заказчику.  Цена Контракта (стоимость выполнения полного объема работ с учетом расходов, предусмотренных Контрактом) должна быть определена локальной сметой с учетом текущих (прогнозных) цен. Локальная смета силами Подрядчика и за его средства должна пройти формы контроля в соответствии с требованиями законодательства. Подрядчик в минимально возможные сроки за свой счет исправляет документацию по замечаниям проверяющих, контролирующих органов и организаций.

Место выполнения работ:

Лесозаводский городской округ, с. Тихменево, ул. Школьная. 36А (далее «объект»).
Срок выполнения работ: срок начала выполнения работ – с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.  Работы должны быть выполнены согласно этапам (разделам) календарного плана выполнения работ. Календарный план выполнения работ составляется Подрядчиком и согласуется с Заказчиком до подписания Контракта. Календарный план выполнения работ должен соответствовать сроку выполнения работ, указанному в настоящем Техническом задании.
Общие требования при выполнении работ:
1. Подрядчик при выполнении работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ).

2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Контрактом, Техническим задание, в том числе ведомостью.

3. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.
                                                   Перечень выполняемых работ 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. монтажные работы

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	1 шт.
	1

	2
	С2000-КДЛ
	шт.
	1

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	4
	С2000-КПБ  Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ
	шт.
	1

	5
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	1 шт.
	5

	6
	С2000-БКИ  Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион»
	шт.
	2

	7
	С2000М  Пульт контроля и управления  с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 Пульт контроля и управления  с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048
	шт.
	1

	8
	Коммуникатор передачи информации по радиоканалу "TR-001"
	шт.
	1

	9
	Модуль согласования ИС-232
	шт.
	1

	10
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	97

	11
	ДИП-34А  Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов
	шт.
	97

	12
	БРИЗ  Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности
	шт.
	10

	13
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	20

	14
	С2000-СП1  Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 В 2 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ
	шт.
	1

	15
	ИПР 513-3АМ  Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов
	шт.
	19

	16
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	4

	17
	С2000-ИП  Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов
	шт.
	4

	18
	Звонок
	1 шт.
	4

	19
	"Маяк -12КП"  Оповещатель световой + звуковой
	 
	4

	20
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,34

	21
	Оповещатель световой "Выход" "Молния-12"
	шт.
	34

	22
	Приборы ПС на: 4 луча
	1 шт.
	2

	23
	Центральный блок системы речевого оповещения Рокот-2, 2 независимые зоны, разделенные на 4 линии оповещения, 60 Вт, 5 сообщений, микрофонный, линейный вход. Под акб 7А
	шт.
	1

	24
	Gs 12-7 XL Аккумулятор 7,0Ач, 12в,  150х60х95 вес 2,2кг
	шт.
	1

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	23

	26
	АС-2-2  акустическая система, 5 Вт, 4 Ом
	шт.
	23

	27
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	2

	28
	ИВЭПР 12/5 исп.2х7 -Р, В металлическом корпусе с возможностью установки 2-х АКБ ёмкостью по 7 А•ч. С транзисторным выходом сигнала «Авария», с релейным выходом
	шт.
	2

	29
	Gs 12-7 XL Аккумулятор 7,0Ач, 12в,  150х60х95 вес 2,2кг
	шт.
	4

	30
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	30

	31
	Устройство контрольное "УК-2П"
	шт.
	30

	32
	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)
	1 шт.
	1

	33
	Антенна объектовая для диапазона 144-176 МГц
	шт.
	1

	34
	Консоль крепления антенны
	шт.
	1

	35
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	36
	Выключатель автоматический ВА 47-29  ИЭК 1п. 5А
	шт.
	2

	37
	Коробка под автоматический выключатель 2-4
	шт.
	1

	38
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,3

	39
	Труба  ПВХ жест. 40 мм ("ПВХ-В-РЭП-40У")
	м
	30

	40
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,6

	41
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	18,1

	42
	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75
	м
	1800

	43
	ВВГНГ(А)-FRLSLTX 3Х1.5 Силовой кабель с медными однопроволочными жилами  с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины для детских учреждений и больниц, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Цвет оболочки – оранжевый
	м
	40

	44
	Кабель коаксиальный "РК 50-4-11"
	м
	30

	45
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	7

	46
	Кабель-канал, одноканальный  "20х10" ИЭК
	м
	500

	47
	Кабель-канал, одноканальный "40х16" ИЭК
	м
	200

	Раздел 2. Пуско-наладочные работы

	48
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	2


5.  Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации).

6.    Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.

7.  Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о выполнении всех работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя.

8.   Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.

9.  Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту его субподрядчиками.

10.  Требование к оборудованию и материалам используемых при выполнении работ:
	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                    Материалы

	49
	134041
	Шуруповерт
	маш.час
	42,56

	50
	330206
	Дрели: электрические...
	маш.час
	17,75

	51
	331451
	Перфораторы: электрические...
	маш.час
	44,23

	52
	101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0,02

	53
	101-0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм
	т
	0,0003

	54
	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0,0073

	55
	101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0,012

	56
	101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0003

	57
	101-1924
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А
	кг
	0,428

	58
	101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0712

	59
	101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0,002

	60
	101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,098

	61
	101-2143
	Краска...
	кг
	0,989

	62
	101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	1,4

	63
	101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	100 шт.
	2,835

	64
	101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0,002

	65
	101-2478
	Лента К226
	100 м
	0,905

	66
	101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,353

	67
	101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм...
	кг
	3,0874

	68
	101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые...
	100 шт.
	1,415

	69
	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	0,253

	70
	113-8040
	Клей БМК-5к
	кг
	0,12

	71
	201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,002

	72
	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0,0026

	73
	502-0246
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2
	т
	0,0005

	74
	502-0925
	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2
	1000 м
	0,115

	75
	506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40...
	кг
	0,718

	76
	509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт.
	0,2

	77
	509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0,012

	78
	509-1650
	Гильза кабельная: медная ГМ 2,5
	100 шт.
	0,03

	79
	509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0,0073

	80
	999-0005
	Масса
	т
	0,004


11. Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

12. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по Контракту.

Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

13. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

14. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

15.Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.

16. Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

17.Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

1

