PAGE  
2

                                                                        Приложение

                                                                       к постановлению администрации

                                                                       Лесозаводского городского округа 

                                                                      от 12.09.2017   № 1422              
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по подготовке территории строительства, снятии растительного слоя, земляным работам по объекту «Строительство подъездной и внутриквартальных автомобильных дорог, для обеспечения  77 земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей по ул.Дорожная в г.Лесозаводске»  
1. Подрядчик  выполняет работы по подготовке территории строительства, снятии растительного слоя, земляным работам в соответствии с проектной документацией на «Строительство подъездной и внутриквартальной автомобильных дорог, для обеспечения  77 земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей по ул.Дорожная в г.Лесозаводске», выполненной проектной организацией ООО «ОЛЕНИЧ», г.Лесозаводск, 2015г.

2. Срок выполнения работ: 01.09.2017 – 30.11.2017 года.
3. Место выполнения работ: участок расположен Место выполнения работ: участок расположен на северо-восточной окраине города, примерно в 340 м по направлению на юго-восток от дома № 21 по ул. Дорожная, г.Лесозаводска, Приморского края.
4. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:       
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	кол-во

	
	1.Подготовка территории.

	1
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	1 га
	6,2977
0,95 + 1,5152 + 1,5475 + 0,9025 + 0,3 + 0,5025 + 0,58

	2
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1 га
	6.2977

	3
	Погрузочные работы приавтомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м.
	1 т груза
	0,424
0,39 + 0,03 + 0,004

	4
	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза
	1 т груза
	0,424

	
	2. Снятие растительного слоя

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 1 (на 30 м)
	1000 куб.м. грунта
	8,752
(986 + 2324 + 2320 + 1298 + 374 + 724 + 726)/100

	6
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к пункту 5
	1000 куб.м. грунта
	8.752

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (05-1) куб.м, группа грунтов 1 
	1000 куб.м. грунта
	8.752

	8
	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза
	1 т груза
	12252,8
8752*1,4

	
	3. Земляные работы: дороги. кюветы, тротуары, водоотведение

	9
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 2
	1000 куб.м. грунта
	13.375

(1166 + 3779 + 4668 + 1622 + 834 + 585 + 1021)/1000

	10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к пункту 9
	1000 куб.м. грунта
	13.675

	11
	Возведение насыпей из резервов зкскаваторами «Драглайн» с ковшом вместимостью: 0,65 куб.м., группа грунтов 1
	1000 куб.м. грунта
	6,17

(754 +1936 + 1571 + 818 + 191 + 6 + 31 + 223 + 46)/1000

	12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (05-1) куб.м, группа грунтов 1
	1000 куб.м. грунта
	7,631

(412 + 1843 + 3097 + 804 + 643 + 7 + 98 + 34)/1000

	13
	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	14117,35

7631*1,85

	14
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 куб.м. грунта
	7,631
7631/1000

	15
	Строительный контроль
	%
	2,14


