                                                                                                         Приложение 3

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНА
                                                                                          постановлением администрации

                                                                                         Лесозаводского городского округа

                                                                                                     от 05.06.2014  № 706
Программа
проведения  проверки готовности жилищного фонда 
Лесозаводского городского округа к отопительному периоду
1. Целью программы проведения проверки готовности жилищного фонда к               отопительному периоду 2014 - 2015 годов (далее - программа) является оценка                  готовности к отопительному периоду жилищного фонда Лесозаводского городского округа путем проведения проверок готовности к отопительному периоду  систем               теплоснабжения многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к  централизованной системе                     теплоснабжения, выполнения управляющими компаниями, товариществами                 собственников жилья плана мероприятий по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных "Правилами оценки готовности к                     отопительному периоду", утвержденными приказом Министерства энергетики                  Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).

3. Срок проведения проверки жилищного фонда с 15 июня по 15 сентября.

4. Объектами, подлежащими проверке к осенне-зимнему периоду 2014 - 2015 годов, являются многоквартирные дома, расположенные на территории                       Лесозаводского городского округа, подключенные к централизованной системе                 теплоснабжения.

5. Документы, проверяемые в ходе проверки многоквартирных домов:

- акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и                         теплопотребляющих установок;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнение;

- состояние внутридомовых тепловых сетей;

- состояние утепления жилых домов (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

- наличие паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
_________________________
