PAGE  
2

                                                                                                  Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                  от  25.06.2014  № 760
Задание  
на выполнение  работ по монтажу и накладке системы 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения 
и управления  сигнализации (СОУЭ)  для нужд Муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Детский сад  № 15  Лесозаводского городского округа с. Ружино»
	п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол - во

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор – блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	2
	ППК «А- 16 – 512Р»
	шт
	1

	3
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	4
	ППК «ВПУ-А-16»
	шт
	1

	5
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	6
	Считыватель ТМ «УД-4»
	шт
	1

	7
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт
	1

	8
	Коммуникатор сопряжения КСП-А4/8
	шт
	1

	9
	Устройство промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	10
	Радиокоммуникатор  ТR-001
	шт
	1

	11
	Антенна «Струна-5»
	шт
	1

	12
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча
	шт
	1

	13
	АПКП «Бирюза»
	шт
	1

	14
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	15
	Адресный модуль «МАШ ХР6А»
	шт
	1

	16
	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения
	шт
	1

	17
	Прибор речевого оповещения «Jedia-JРS360»
	шт
	1

	18
	Устройство промежуточные на количество лучей 10
	шт
	1

	19
	Блок контроля целостности линий «Jedia-JSC-132/8»
	шт
	1

	20
	Устройство промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	21
	Блок речевого оповещения «Орфей» с АКБ
	шт
	1

	22
	Устройство промежуточные на количество лучей 1
	шт
	1

	23
	Комплект тревожной сигнализации радиоканальный «АСS-101»
	шт
	1

	24
	Устройства ультразвуковые блок питания и контроля
	шт
	1

	25
	Источник питания «ББП 3/12»
	шт
	1

	26
	Аккумулятор 12В, 18 А/ч
	шт
	2

	27
	Устройства ультразвуковые блок питания и контроля
	шт
	1

	28
	Источник бесперебойного питания 220 в «IPPON Smart Winner 1500»
	шт
	1

	29
	Извещатели ПС  автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	51

	30
	Извещатель RF03-DO
	шт
	51

	31
	Извещатели ПС  автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	4

	32
	Извещатель RF03-T
	шт
	4

	33
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	17

	34
	Извещатель RF03-Р
	шт
	17

	35
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт
	15

	36
	Громкоговоритель «SWS-10A»
	шт
	15

	37
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,2

	38
	Табло «Выход» Люкс-12
	шт
	20

	39
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	20

	40
	Провод КСВЭВ 4х 0,5
	м
	1150

	41
	Провод ШВВП 2х0,75
	м
	750

	42
	Провод ШВВП 3х0,75
	м
	50

	43
	Кабель коаксиальный
	м
	50

	44
	Кабель-канал 25х16
	м
	25

	45
	Кабель-канал 20х10
	м
	567

	46
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	50

	47
	Коробка слаботочная УК-2П
	шт
	50


Место выполнения работ:

По монтажу и накладке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления  сигнализации (СОУЭ)  для нужд                          Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения                    «Детский сад  № 15  Лесозаводского городского округа с. Ружино»,                             расположенном по адресу Приморский край, Лесозаводский городской округ, село Ружино, ул. Советская, 43

Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ - с момента заключения гражданско-правового договора. 

Окончание работ - «28» августа 2014 года.

Общие требования и условия выполнения работ:  

Подрядчик обеспечивает выполнение работ материалами и оборудованием.

Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (приложение № 5 к настоящей Документации об аукционе в электронной форме),документацией об аукционе в электронной форме, с соблюдением СНиП, и локальной сметы №1 на соответствующие виды работ, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный срок.

В связи с тем, что учреждение является действующим, до начала работ              Подрядчик должен предоставить Заказчику график работ для согласования                   организационных вопросов.
По мере необходимости производить очистку помещений от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание                   строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Обеспечить надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и                  другого имущества в период выполнения работ.

Заказчик после подписания контракта передает Подрядчику в установленном порядке на период выполнения работ прошедшую экспертизу и утвержденную в установленном порядке рабочую документацию.

Требования к качеству работ:

Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять                        требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и  нормативным правовым актам.

Работы должны быть выполнены с соблюдением СНиП, Проектной                                  документации и локальной сметы № 1  на соответствующие виды работ и                   действующими нормативными документами.

При выполнении подрядных работ по объекту необходимо применять              материалы и оборудование, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их           качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий на территории РФ.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение                       противопожарной безопасности и техники безопасности при проведении работ. Все убытки, в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности или техники безопасности при проведении работ возмещаются              Подрядчиком самостоятельно.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Ответственный представитель Заказчика осуществляет контроль за                     качеством и сроками выполнения работ, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов и оборудования условиям                               нормативно-технической документации совместно с ответственным                          представителем Подрядчика.

При завершении работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о                        выполнении работ в полном объеме в течение трех рабочих дней.

По окончании работ оформляются акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с                       приложением счета (счета-фактуры). 

При обнаружении в ходе приемки работ недостатков (дефектов) в                        выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки  своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте и согласованные Сторонами. В случае не устранения указанных дефектов и недостатков в согласованный сторонами срок, Заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы до момента надлежащего исполнения                    обязательств.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

 Подрядчик обязан предъявить Заказчику:

- сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ                      материалы и  паспорта на изделия;

- исполнительную схему;

- акт испытания системы;

- акт об окончании монтажных работ;

- акт пусконаладочных работ;

- акт о приемке в эксплуатацию;

- акт о проведении входного контроля.

По завершению работ Подрядчиком подготавливается и предоставляется              Заказчику отчетная документация: 

- акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- акт сдачи-приемки законченных работ;

- локальная смета по итогам выполненных работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантия качества результата работы Подрядчика распространяется на всё, составляющее результат работы. Гарантийный срок на выполненные работы               составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки                   законченных работ. 
В случае обнаружения ненадлежащего качества результата работ в течение гарантийного срока Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику.                    Подрядчик в пределах гарантийного срока обязан устранить недостатки в срок не более 10 (десяти) рабочих дней. 

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат                работы не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. В случае           если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом                будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться                продленным на соответствующий период.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненной                Работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
_______________________
