                                                                             Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                 от  01.07.2014  № 818
Задание 
 выполнение работ по замене оконных блоков 
в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении
 «Средняя общеобразовательная школа № 34
 Лесозаводского  городского округа»

	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	
	1. Монтаж оконных блоков из ПВХ 
	

	1.1


	Демонтаж оконных коробок: в кирпичных стенах с обивкой штукатурки в откосах и со снятием подоконных досок
	100 коробок
	2,32



	1.2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 и более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	11,09

	1.3
	Установка подоконных досок из ПВХ: в кирпичных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	100 м погонных
	4,7725

	1.4
	Устройство откосов гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконного проёма
	100 м2 откосов
	6,52

	2. Материалы

	2.1


	Блок оконный пластиковый пятикамерный трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), москитной сеткойплощадью более 3,5 м2 и блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 1,5м2
	м 2


	1109,49

	2.2
	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
	м.п
	477,25

	2.3
	Наличники из ПВХ, шириной 60 мм
	м.п
	1554,4

	2.4
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие, ламинированные ГВЛВ 10мм
	м 2
	652

	2.5
	Пена монтажная
	шт.
	696

	2.6
	Штукатурка гипсовая
	мешок
	116

	2.7
	Дюбель анкерный
	шт.
	1416

	2.8
	Отлив белый крашенный
	м.п
	590


