PAGE  
2

                                                                               Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                     от 14.07.2014  № 853
Задание 
на выполнение работ по ремонту полов 
в холле административного здания администрации 
Лесозаводского городского округа
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Ремонт полов в помещении здания администрации Лесозаводского городского округа.

2. Место условия и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: 692042 г. Лесозаводск, ул. Будника, 119 здание администрации Лесозаводского городского  округа.
2.2. Срок выполнения работ: с даты подписания настоящего договора по 15 сентября 2014 года.

2.3. Датой окончания работ является дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ формы № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании счета-фактуры (счета), представленного Подрядчиком.

3.  Требования к качеству выполнения работ

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

– Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
3.2. Используемые материалы должны быть  новыми, разрешены для применения в административных зданиях, иметь сертификаты качества и соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности (в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

3.3. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с использованием собственных строительных материалов и инженерного (технологического) оборудования, инвентаря.

3.4. Подрядчик обязуется обеспечить собственными силами и средствами приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и оборудования, используемых для реализации контракта, до подписания акта о приемке выполненных работ.

Ведомость объемов работ

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка покрытий полов:

из керамических плиток
	100м2
покрытий
	1,93

	2.
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
	100м
плинтуса
	0,56

	3.
	Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм
	100м2

стяжки
	1,93



	4.


	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х 40
	100м2

покрытие
	1,93



	5.
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100м
плинтуса
	0,56


