5

Приложение 4

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 15.05.2018  № 730
Техническое задание

на выполнение  работ по  замене светильников 
уличного освещения на автомобильном мосту  через р. Уссури 
в г. Лесозаводск  Приморского края

           1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств  приобрести материалы (за исключением светильников ‒ материал Заказчика) и выполнить комплекс работ по замене светильников уличного освещения.

           2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, автомобильный мост через р. Уссури.

           3. Сроки производства работ: 15 календарных дней с момента заключения Контракта.

           4. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным Контрактом, техническим заданием, документацией об открытом аукционе в электронной форме,  с соблюдением СНиП на соответствующие виды работ, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объёме и в установленный срок.

           5. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество работ в соответствии   с:

           5.1. Правилами благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

           5.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

           5.3. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

           5.4. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

           6. Требования  при выполнении  работ настоящего Контракта

           6.1. Обеспечивать качество   выполнения  всех  работ   в   соответствии   с действующими нормами и техническими условиями;

           6.2. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

           7. Объёмы работ, подлежащих выполнению,  устанавливаются в следующих пределах 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	1
	Демонтаж светильников
	шт
	19

	2
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	 1 опора
	19

	3
	Сварочные работы по укреплению торшер уличного освещения
	шт
	10

	4
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	1 км провода 
	0,8

	5
	Установка светильников
	1 светильник
	19

	6
	Установка астрономического реле времени
	шт
	1

	7
	Выполнение комплекса пусконаладочных работ
	1 линия
	1


           8. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по Контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, 

ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием

разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

     Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

     Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 

           Подрядчик обеспечивает мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций — при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. 

     9. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами (за исключением светильников – материал Заказчика), изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Провода самонесущие для воздушных линий электропередачи
	Основные требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ 31946-2012    ТУ 16-705.500-2006

	
	
	Диаметр, мм
	4,6
	5,1
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	1,0
	

	
	
	Материал-проводник 
	
	
	алюминий

	
	
	Число жил, шт
	2
	4
	

	
	
	Изоляция 
	
	
	Светостабилизированный сшитый ПЭ

	2.
	Провод ПВ-3 или его эквивалент
	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	35
	

	
	
	Требования  пожарной опасности
	
	
	по ГОСТ 31565-2012

	
	
	Основные требования
	
	
	по ГОСТ 31996-2012

	
	
	Материал-проводник
	
	
	медь

	
	
	Изоляция проводника
	
	
	из поливинилхлоридного пластиката

	
	
	Количество и сечение жил
	
	
	1*1,5 мм; 1*2,5

	3.
	Астрономическое реле времени PCZ-524 или его эквивалент
	Максимальный коммутируемый ток, А 
	
	16   
	АС1

	
	
	Основные требования 
	
	
	ТУ РБ 590618749.010-2005 и ГОСТ МЭК 60669-1-98

	
	
	Напряжение питания, В
	24
	264
	AC/DC

	
	
	Контакт
	
	
	1Р (1 переключающий)

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-25
	+50
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	
	
	1,5

	
	
	Габариты, мм
	
	
	35х63х90

	
	
	Запас хода, не менее
	
	
	2-х лет

	
	
	Тип корпуса 
	
	
	2S

	
	
	Степень защиты

 реле

клеммной колодки
	
	
	IP 40

IP 20


10. При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет Акт сдачи-приёмки выполненных работ. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

     11. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,  Подрядчик 

несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
______________________________
