PAGE  
2

                                                                                Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                  от  21.07.2014  № 907
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке и утверждению 
проектно-сметной документации по строительству детского сада 
на 140 мест по ул. Мира, г. Лесозаводск, Приморского края
	№
п/п
	Разделы требований, 
заданий, условий
	Содержание требований заданий, условий

	1
	Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения
	Строительство Детского сада на 140 мест в г. Лесозаводске Приморского края

	2
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа 

	3
	Основание для проектирования
	Градостроительный план. Постановление главы органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для проектирования.  Техническое задание.

	4
	Источник финансирования
	Средства местного бюджета

	5
	Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам торгов
в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 44-ФЗ от  05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

	7
	Срок окончания выполнения проектных работ
	

	8
	Вид строительства
	Новое строительство

	9
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	10
	Место расположения объекта
	г. Лесозаводск

	11
	Выделение очередей, пусковых комплексов
	  В одну очередь

	12
	Состав и оформление проектной документации
	Проектная документация разрабатывается
в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г., Градостроительным
кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004 г.), ГОСТ 21.101-97 «Основные требования
к проектной и рабочей документации».

	13
	Условия строительства
	Уровень ответственности зданий – II (нормальный)
по приложению 7* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (изд. 2000 г.).

Степень огнестойкости – II
Класс конструктивной пожарной опасности – СО

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1

Климатический район строительства – I В

Расчетная температура наружного воздуха - - 310С

Ветровая нормативная нагрузка – 38 кг/м2
Снеговая нормативная нагрузка – 84 кг/м2
Глубина промерзания грунта – 181 см

	14
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	15
	Основные требования к объёмно-планировочным решениям, габаритным размерам здания и этажности
	Этажность – 2 этажа с техподпольем. Габариты здания определить проектом исходя из конфигурации и площади предоставленного земельного участка для расположения здания и необходимых сооружений согласно действующим нормам для дошкольных учреждений. Планировочные решения предварительно согласовать с отделом архитектуры и градостроительства г. Лесозаводска. Планировку выполнить  в соответствии с СанПиНом 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях».

Ориентировочные технико-экономические показатели:

- строительный объем здания – 8870 м3;

- общая площадь здания – 2384 м2;

- площадь застройки – 1598 м2.

	16
	Градостроительные решения, требования
к благоустройству
	Проектной и сметной документацией предусмотреть: благоустройство и озеленение участка в соответствии с градостроительным планом
и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом предусмотреть наружное освещение, малые формы, горки, качели. Запроектировать тротуары, пешеходные дорожки, проезды, детские площадки. Материал покрытий определить проектом исходя из действующих нормативных документов. 

	17
	 Тип сооружения
	Отдельно стоящее здание детского сада на 140 мест

	18
	Требования к конструктивным решениям, изделиям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	Основные конструкции зданий:

- наружные стены здания выше отм. 0,000 – определить проектом, толщину стены принять согласно теплотехническому расчету ограждающих конструкций с учетом утеплителя, материал утеплителя определить проектом;

- внутренние несущие стены –  определить проектом

- стены лестничных клеток – определить проектом

- перекрытия: сборные ж/б плиты с монолитными участками при необходимости;

- лестницы – сборные ж/б ступени по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам, площадки – монолитные по металлическим балкам;

- перемычки составные сборные ж/б по серии 1.038.1;

- перегородки – определить проектом

- вид покрытия – скатное, чердачное с организованным наружным водостоком;

- кровельное покрытие - металлочерепица или наплавляемая кровля.

- фундамент – тип фундамента определить проектом  согласно инженерно-геологических изысканий.

	19
	Требования к внешней отделке здания
	Оконные проемы – Оконные блоки из поливинилхлоридного профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Двери наружные -  металлические утепленные, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88.

Отделка фасада – определить проектом.

Отделка цоколя – определить проектом.

	20
	Требования к внутренней отделке помещений
	Стены, перегородки - помещения пребывания детей, коридоры, кабинеты – цем.-песч. штукатурка/затирка, шпаклевка, обои под покраску; помещения кухни, санузлы- цем.-песч. штукатурка/затирка, керамическая плитка; инженерные помещения, саночная - цем.-песч. штукатурка/затирка, покраска полимерными красками.

Потолки – водоэмульсионная покраска либо «Армстронг»;
Полы - помещения пребывания детей, коридоры, кабинеты – линолеум; помещения кухни, санузлы- керамическая плитка; групповые на 1-м этаже – дополнительно подогрев пола; инженерные помещения, саночная -бетонные полы.

	21
	Технологические решения
	Состав и характеристику помещений выполнить согласно действующим нормативным документам, а так же норм СанПиНа 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях». 

На территории детского сада расположить хозяйственный блок.  

	22
	Инженерные изыскания
	Выполнить кадастровые работы (межевание земельного участка, постановка на кадастровый учет с последующей государственной регистрацией прав), комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий
в соответствии с требованиями законодательства РФ, в объёмах, необходимых для проектирования объекта

	23
	Требования
к инженерным сетям
	Электроснабжение – от городских сетей, согласно техническим условиям. 

Теплоснабжение – от городских сетей, согласно техническим условиям.

Водоснабжение – от существующего городского водопровода, согласно техническим условиям на подключение.

Канализация – сброс сточных вод выполнить в существующий канализационный коллектор, согласно техническим условиям на подключение.

Ливневая канализация – согласно техническим условиям.

Расчетные нагрузки на подключение к инженерным сетям определить проектом. 

	24
	Требования к инженерным сетям здания
	Вентиляция – приточные и вытяжные системы, необходимость устройства и размещение систем, тип и производитель оборудования решить проектом.

Отопление – централизованное, размещение и материал магистральных трубопроводов, внутренних разводок, радиаторов определить проектом 

	25
	Основные требования к инженерному
и технологическому оборудованию
	Объект должен быть оснащён современными ресурсосберегающими видами инженерного оборудования, приборами учёта и контроля
в соответствии с действующими нормами, техническими условиями. 

	26
	Основные требования пожарной безопасности
	В соответствии с Федеральным законом РФ
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 31.06.2009 «Общественные здания и сооружения», СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».

	27
	Требования к разработке природоохранных мероприятий
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	28
	Требования
к разработке сметной документации
	Сметную документацию выполнить с применением территориальных сметных нормативов Приморского края, согласно постановлению Администрации Приморского края от 30.07.2010 г. №272-па «Об утверждении территориальных сметных нормативов».   Сметную документацию представить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программы  «Гранд-Смета». Экспертизу сметной документации оплачивает Заказчик.

	29
	Требования к проведению государственной экспертизы
	Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы в соответствии
с требованиями законодательства РФ.

Предоставление проектной документации в отдел государственной экспертизы проектов силами представителя  Заказчика.

 Стоимость государственной экспертизы проектной документации оплачивает Заказчик.

	30
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная и рабочая документация:

· на бумажном носителе – 3 экз.

· в электронном виде в формате *.pdf
на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

Технические отчёты по инженерным изысканиям:

· на бумажном носителе – 3 экз.

в электронном виде на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

	31
	Сроки начала и окончания строительства
	2014-2015 гг.


