PAGE  
2

Приложение 4
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 30.05.2018  № 806

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене  сетей  водоснабжения 
в с. Глазовка Лесозаводского городского округа  Приморского края
          1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  замене сетей водоснабжения  в с. Глазовка. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

          2. Место производства работ: Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Глазовка, замена сетей водоснабжения по ул. Центральная – котельная – МОУ СОШ (школа).
          3. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней  с момента заключения  Контракта.
          4. Работы выполнить в полном объеме в соответствии с муниципальным Контрактом, техническим заданием. До  начала  производства работ иметь сертификаты соответствия Госстандарта   России  для  применяемых  материалов, изделий, конструкций и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, а также Технические  свидетельства  Госстроя   РФ   для   применяемых   материалов,   изделий,    конструкций и   инженерного   оборудования   Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982(«Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащих  обязательной сертификации,  и  единого  перечня продукции,  подтверждение   соответствия  которой  осуществления  в  сфере  принятия  декларации  о  соответствии»).
Соблюдать последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.
Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения если работы выполняются в застроенной части поселения. При проведении работ подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

          5. Подрядчик несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком. Демонтированные трубы, а также запорная арматура вывозится Подрядчиком в указанное Заказчиком место на территории г. Лесозаводска за свой счет.
          6.  При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться:

          а) СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;
б) СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

в) Работы  выполнить в  соответствии  с  требованиями «Правил  внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского  округа», утвержденных решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.2009 № 127-НПА.

г) СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

д) Действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

е) Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.
          7. Контроль выполнения работ производится уполномоченным лицом  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ (КС-2). 

8. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие   документы, удостоверяющие   их    качество, установленные     действующим законодательством  Российской  Федерации.   Технические  показатели  материалов,  изделий  и конструкций, используемые при производстве работ должны соответствовать локально-сметному расчету.
          9. Виды и объемы работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во,
не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,00455

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,18

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,118

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,868

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,011375


	6
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2
	1,18

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,00455

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,0455

	Раздел 2. Новый Раздел

	9
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,475

	10
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	км
	0,59

	11
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	4

	12
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм
	присоединение
	2

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,12

	14
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм, 20 мм, 63 мм
	шт
	12

	Раздел 3. Колонки

	15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0132

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3
	0,368


	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00536

	18
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2
	0,02

	Утепление колонок

	19
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,1

	20
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2
	0,144

	21
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	0,504


            10. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному Контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

            11. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 5 лет со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 

            12. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия, оборудование.

            13. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не эксплуатировавшиеся, не подвергавшиеся  восстановительному ремонту, не должны находиться в залоге, под арестом и другим обременением.

            14. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:   
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минимальное
	максимальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Труба ПЭ100 SDR17 PE или эквивалент
	Физико-механические свойства
	
	
	В соответствии с ГОСТ18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003

	
	
	Диаметр, мм
	
	
	63

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	5,8

	
	
	Материал 
	
	
	полиэтилен

	2.
	Рукава резинотканевые 
	Технические требования
	
	
	В соответствии ГОСТ 5398-76  Технические условия (с Изменениями N 1-5)

	
	
	Диаметр, мм,  внутренний
	15
	20
	

	
	
	Группа 
	
	
	Класс «П»

	
	
	Давление МПа, кг/см²
	
	
	10

	3.
	Бочонок (штуцер проходной) 

переходной
	Технические требования
	
	
	В соответствии ГОСТ 21856-78

	
	
	Материал
	
	
	Сталь в соответствии ГОСТ 3262-75

	
	
	Резьба 
	
	
	Наружная 

	
	
	Резьба, дюйм
	
	
	3/4  - 1"

	4.
	муфта переходная 
	Технические требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ ГОСТ 8957-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры (с Изменениями N 1, 2)

	
	
	Материал
	
	
	Чугун 

	
	
	Резьба 
	
	
	Внутренняя с 2-х сторон

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	
	
	50/25

	
	муфта разъемная переходная  
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002



	
	
	Материал
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Резьба
	
	
	Внутренняя с двух сторон

	
	
	Диаметр, мм 
	
	
	63/50

	
	муфта разъемная соединительная 
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002

	
	
	Материал
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Внутренний диаметр, мм 
	
	
	63

	
	
	Резьба 
	
	
	Внутренняя с двух сторон

	
	муфта соединительная разъемная 
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002

	
	
	Материал 
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Резьба 
	
	
	Внутренняя с двух сторон

	
	
	Диаметр, мм 
	
	
	63/63

	
	штуцер 
	Технические требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ 42705-81

	
	
	Выход (хвостовик),  мм
	15
	20
	

	
	
	Резьба, дюйм
	
	
	Наружная – 3/4 

	
	штуцер 
	Технические требования
	
	
	В соответствии с ГОСТ 42705-81

	
	
	Выход (хвостовик), мм
	15
	20
	

	
	
	Резьба, дюйм 
	
	
	Наружная – 1/2

	
	тройник равнопроходной разъемный 
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002

	
	
	Материал 
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Резьба , мм
	
	
	Внутренняя 63

	
	тройник переходной разъемный 
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002

	
	
	Материал 
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Резьба , мм
	
	
	Внутренняя 63х50х63

	
	Вентиль 
	Технические условия
	
	
	ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная

	
	
	Диаметр, мм 
	
	
	15

	
	Кран шаровой муфтовый или эквивалент
	Технические условия
	
	
	ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная

	
	
	Диаметр, мм
	
	
	20

	
	
	Резьба 
	
	
	Внутренняя с двух сторон

	
	Кран шаровой разъемный  63х63
	Технические условия 
	
	
	В соответствии
ТУ 2248-143-00203335-2002

	
	
	Материал 
	
	
	Полиэтилен ПЭ 100

	
	
	Резьба, мм
	
	
	Внутренняя, 63

	
	Люк полимерпесчаный
	Класс 
	
	
	Л

	
	
	Вес, кг
	
	
	42

	
	
	Вес крышки, кг
	
	
	22

	
	
	Диаметр корпуса, мм
	
	
	750

	
	
	Диаметр крышки, мм
	
	
	630

	
	
	Высота крышки, мм
	
	
	40

	
	
	Высота люка, мм
	
	
	115

	
	Крышки колодцев: 
ПП 10-1 
	серия
	
	
	3.900.1-14

	
	
	ГОСТ
	
	
	8020-90

	
	
	Диаметр внешний, мм
	
	
	1160

	
	
	Диаметр внутренний, мм
	
	
	700

	
	
	Объем, м³
	
	
	0,1

	
	Плита днища

ПН 10-1
	ГОСТ, серия 
	
	
	3.900.1-14

	
	
	изготовление по 
	
	
	ТУ 5853-001-40547719-2014

	
	
	Диаметр внешний, мм
	
	
	1160

	
	
	Объем, м³
	
	
	0,1

	
	Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС10-9
	ГОСТ, серия
	
	
	ГОСТ 8020-90

	
	
	Серия 
	
	
	3.900.1-14

	
	
	Объем, м³
	
	
	0,242

	
	
	Высота, мм
	
	
	890

	
	
	Наружный диаметр, мм
	
	
	1160

	
	
	Толщина стенки, мм
	
	
	80

	
	Щебень 
	Технические условия
	20
	40
	

	
	
	Фракция, мм
	5
	10
	

	
	
	Потеря массы, %
	1
	3
	

	
	
	Группа 
	2
	3
	

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %
	20
	40
	

	
	Смесь асфальтобетонная
	Технические условия 
	
	
	По ГОСТ  9128-2013

	
	
	Марка 
	
	
	I

	
	
	Зерновой состав, мм
	15
	20
	

	
	
	Плотная асфальтобетонная смесь с содержанием гравия, %
	40
	50
	

	
	
	Пористость минеральной части, %
	14
	23
	

	
	
	Страна-производитель
	
	
	Россия


15. Обязанности Подрядчика:

          15.1. При производстве работ по замене сетей водоснабжения подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации механизмов, электроустановок, соблюдение мероприятий по охраны труда и   технике безопасности, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений, в соответствии с технической документацией.
          15.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

          15.3. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

          15.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

          15.5. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

          15.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

          15.7. До начала работ  оформить разрешение на  производство земляных  работ, представляет на согласование в ОГИБДД  МО МВД РФ «Лесозаводский» схему организации движения при производстве работ на проезжей части, разработанную в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства дорожных работ»  и устанавливает   ограждение территории ремонтируемого участка  сети водопровода   самостоятельно и за свой счет.

          15.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

          16. Работы считаются выполненными с момента подписания акта приёмки выполненных работ. В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

          17.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

          - исполнительные схемы;

          - общий журнал работ;

          - паспорта и сертификаты на примененные материалы;

          - акты освидетельствования скрытых работ;

          - акты гидравлических испытаний.

          - акты приемки законченного    ремонтом  объекта.

          - справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

          -  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2. 

          18. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,  Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
__________________________
