2

Приложение 2

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                              от 27.06.2018  № 961

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий   

в  г. Лесозаводске, Приморский край в 2018 году

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  благоустройству дворовых территорий в г. Лесозаводске Приморского края.  Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск,  ул. Мира, д. № 1 ‒ д. № 3; ул. Путейская, д. № 11; ул. Спортивная, д. № 4; ул. Урицкого, д. № 7.

3. Сроки выполнения работ:  с момента заключения  Контракта по 30 ноября 2018г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

4.3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N1); 

4.4. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

4.5. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  

4.6. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4.7. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий;

4.8. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

4.9. Детские игровые комплексы должны соответствовать: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;  ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; элементы оборудования детских площадок должны соответствовать требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50.

4.10 ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

4.11. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

4.12 Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

4.13. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды. 

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

6.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

6.1. По ул. Мира, д. 1, д. 2, д. 3

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., 

не менее
	Кол-во

не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	Ремонт колодцев

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,001256

	2
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250
	м3
	0,2

	3
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	шт
	1

	4
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	100 м3
	0,001

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,00628

	6
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,5298

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	0,5298

	Раздел 2. Установка бортового камня (нового, замена)

	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,558

	9
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	8,04

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,077

	11
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	9,3

	12
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,98

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	97,67424

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	97,67424

	Раздел 3. Ремонт покрытия придомовой территории

	15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0352

	16
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,276

	17
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	0,228
228 / 1000

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,2

	19
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,4125

	20
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,3636

	21
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,6062

	22
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см
	100 м2
	1,35

	23
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,6

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	31,15

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	31,15

	26
	Укладка металлического накладного профиля (Противоскользящее покрытие из алюминиевая полоса с резиновой вставкой)
	100 м
	0,4

	Раздел 4. Освещение придомовой территории

	27
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	шт
	1

	28
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	1

	29
	Крепление на трубу для светильников 
	шт.
	3

	30
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	3

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,06

	32
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,08

	33
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,3

	34
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,3

	35
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	3

	35
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	6

	37
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
	шт
	3

	Раздел 5. Установка малых форм

	38
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,076

	39
	Установка конструкций:
	100 шт
	0,45

	а)
	Скамейка "Луна" для бетонирования
	шт
	6

	б)
	Скамья бульварная без спинки БС-1
	шт.
	13

	в)
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	20

	г)
	Карусель с ограждением из труб
	шт.
	1

	д)
	Уличный тренажер "Лыжник"
	шт
	1

	е)
	Уличный тренажер "Жим ногами" (двойной)
	шт
	1

	ж)
	Уличный тренажер "Ножной велосипед"
	шт
	1

	з)
	Уличный тренажер "Гребля"
	шт
	1

	и)
	Детский игровой комплекс "Ривьера"
	шт
	1


6.2. По ул. Путейская, д. 11

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., 

не менее
	Кол-во, 

не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	Ремонт колодцев

	1
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0105

	2
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	м2
	0,628

	3
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250
	м3
	0,3

	4
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см
	шт
	2

	5
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	100 м3
	0,003

	6
	Замена люков колодцев и камер
	шт
	3

	При замене бортового камня

	7
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,02816

	8
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0056

	Раздел 2. Замена бортового камня

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,2088

	10
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	1,182

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,058

	12
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	1,64

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий б/у
	100 м
	0,68

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	10,364024

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза
	1 т груза
	10,364024

	Раздел 3. Ремонт покрытия придомовой территории

	16
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,3066

	17
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,5116

	18
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,056

	Раздел 4. Мероприятия по доступной среде

	19
	Укладка: пандус пороговый резиновый на клеевой основе. 
	100 м
	0,03

	Раздел 5. Освещение придомовой территории

	20
	Кронштейн "Переход" на: стене
	шт
	3

	21
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	3

	22
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	1,2

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,2

	24
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,18

	25
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	3

	26
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	3

	27
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт
	0,03

	Раздел 6. Установка малых форм

	28
	Установка  конструкций:
	100 шт
	0,06

	а)
	Скамейка "Луна" для бетонирования
	шт
	3

	б)
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	3


6.3. По ул. Спортивная, д. 4

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., не менее
	Кол-во, не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Демонтаж металлических опор
	шт
	12

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,1274

	3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000 м2
	1,274

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	9,474

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	9,474


	Раздел 2. Демонтаж, замена бортового камня

	6
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,01185

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,0474

	8
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,185

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	6,166

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	6,166

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0237

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0469

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	2,525

	Раздел 3. Покрытие придомовой территории

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,2696

	15
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,19

	16
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,3582

	17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2
	0,3582

	18
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (лежачий полицейский)
	100 т
	0,005

	19
	Укладка: пандус пороговый резиновый
	100 м
	0,05

	Раздел 4. Устройство водоотлива

	20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,0098

	21
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	100 м
	0,98

	22
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,025

	Раздел 5. Лестничное ограждение

	23
	Монтаж лестничного ограждения и ступеней
	т
	0,1049

	24
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 шт
	0,1

	25
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,003

	26
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0747

	27
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,042

	Раздел 6. Наружное освещение

	28
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,03

	29
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	3

	Раздел 7. Установка малых форм

	30
	Установка конструкций:
	100 шт
	0,16

	а)
	Скамья бульварная без спинки 
	шт.
	2

	б)
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	6

	в)
	Песочница: ''Квадратик''
	шт.
	1

	г)
	Качели двухпролетные
	шт
	1

	д)
	Гимнастический комплекс
	шт
	1

	е)
	Спортивно-игровая формая "Лиана большая фигурная"
	шт
	1

	ж)
	Гандбольные ворота с сеткой
	шт
	2

	з)
	Стол со скамьями без навеса
	шт
	2

	Раздел 8. Ограждение

	31
	Устройство металлических ограждений
	100 м
	0,275


6. 4. По ул. Урицкого, д. № 7

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., не менее
	Кол-во, не менее

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт покрытия придомовой территории

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм
	1000 м2
	0,3255

	2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,07885

	3
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	1,064

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,04005

	5
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,195

	6
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,3255

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	0,54

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	64,75

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	64,75

	10
	Укладка: пандус пороговый резиновый
	100 м
	0,05

	Раздел 2. Освещение придомовой территории

	11
	Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	4

	12
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (существующих)
	шт
	4

	13
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,04

	14
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	4

	15
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,12

	16
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,12

	17
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,4

	18
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,4

	19
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	4

	20
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	4

	Раздел 3. Установка малых форм

	21
	Установка конструкций:
	100 шт
	0,17

	а)
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	5

	б)
	Скамья бульварная без спинки 
	шт.
	5

	в)
	Автобус
	шт
	1

	г)
	Диван-качель
	шт
	2

	д)
	Комплекс турников
	шт
	1

	е)
	Карусель
	шт
	1

	ж)
	Качели "гнездо"
	шт
	1

	з)
	Детский игровой комплекс
	шт
	1


7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Ограждение лестничных маршей (входных в здание)
	Должно соответствовать СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1)

	4
	Лоток водоотводной RECYFIX STANDARD или эквивалент
	Размеры лотка должны быть не менее 1000х260х185 мм (длина* ширина * высота). Лотки должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от -40 до +65ᴼС. Класс нагрузки должен быть :  С250 (250 кН) (до 25 тонн)

	5
	Решетка для водоотводного канала 
	Решетка должна быть стальная щелевая. Размеры должны быть не менее 1000х237х22 мм (соответствовать размерам водоотводного канала)

	6
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  400, фракция 5(3) – 20 мм,  должен соответствовать ГОСТ 8267-93

	7
	Щебень из природного камня
	Щебень для строительных работ, марка  300, фракция 10 – 20  мм, должен соответствовать ГОСТ 8267-93

	8
	Крышки колодцев 

КЦП 1-10-1
	Плита перекрытия колодца представляет собой железобетонное изделие  объемом  0,1 м3. Должна соответствовать  ГОСТ/Серия: ГОСТ 8020-90; Серия 3.900.1-14. 

	9
	Ограждение: панель сварная  НАЙЛОФОР в комплекте со столбом и крепежом или эквивалент
	Должно соответствовать  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные.

Элементы панели сварные.  Покрытие полимерное. Размер ячейки должен быть не более 200х50мм, высота ограждения должна быть не менее 160 см. Диаметр прутков панели должен быть не менее 5 мм. Столб стальной, без отверстий, размером не менее 60х60мм, с заглушкой на столб.

	10
	Опорное кольцо
	КО-4-70  железобетонное изделие из бетона В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/на изделие

	11
	Люк смотрового колодца

чугунный или его эквивалент
	Должен соответствовать ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия (с Поправкой). Должен соответствовать люк Т.

	12
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- при температуре 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 4) Водостойкость: не менее 0,6;

  водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

  водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

6) Смесь должна быть однородной.

	13
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	14
	Бетон В15 (М200)
	Морозостойкость не менее F50. Водонепроницаемость не мене  W2.  

Крупность заполнителя 20мм, 10мм

Плотность бетона М200  от 1500 до 1600 кг/м3, 2500 кг/м3.

 Состав тяжелый.  Марка подвижности П1 – П5

	15
	Камни бортовые
	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Должны соответствовать ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. 

	16
	Камни бортовые 
	БР 300.30.15/бетон В30 (М 400), объем 0,126 м3.   Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должны соответствовать  ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	17
	Камни бортовые
	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должны соответствовать  ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	18
	Камни бортовые
	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должны соответствовать  ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия 

	19
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией (или его эквивалент)
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.

 Номинальное напряжение: от 0,6 до 1,0 кВ. Материал-проводник – медь. Число жил: от 3 до 5. Номинальное сечение жилы: от 1,5 до 4,0 мм2.

	20
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1). Материал-проводник – алюминий. Номинальное напряжение: от 0,6 до 1,0 кВ.  Изоляция должна быть:  светостабилизированный сшитый ПЭ. Число жил, шт: от 2 до 4




	21
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А  (или эквивалент)
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 16 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	22
	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IР55 (или эквивалент)
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ P 50571.5.52-2011. Коробка ответвительная на стене пластмассовая, предназначена для протяжки  и ответвления электрических кабелей  проводки  напряжением до 380 В

	23
	Светильник уличный  светодиодный консольный энергосберегающий

PSL 02 100W 5000K IP65 GR AC 85-265V (или эквивалент)
	Должен соответствовать ГОСТ Р 54350-2011. Потребляемая мощность не менее 100 Вт. Световой поток не менее 10800 Лм. Класс защиты от поражения током не ниже: I. Степень защиты: не ниже IP 66.   Дизайн: по согласованию с Заказчиком.

	24
	Реле времени
	Основные требования по ТУ РБ 590618749.010-2005 и ГОСТ МЭК 60669-1-98. Запас хода – не менее 2-х лет. Диапазон рабочих температур от от -35 до +50ᴼС. Напряжением от 24 до 264 В. 

	25
	Опора стальная
	Опора стальная одностоечная с антикоррозийным защитным покрытием высотой не менее 9 м

	26
	Пандус пороговый резиновый

[image: image1.png]



	У пандуса должны быть  не менее: 48х250х900мм (в*ш*д). Должен иметь  специальную антискользящую поверхность.  При меньшей длине проема меньше пандус легко обрезается. 

Рампы изготовлены из резины (TPE), имеют клейкую подложку, но также доступны без клеевой пленки. После снятия защитной пленки, пандус готов к сборке. Рампы могут быть адаптированы по ширине дверного проема с помощью резака. 

	27
	Пандус пороговый резиновый

[image: image2.png]



	У пандуса должны быть  не менее: 24х150х1000мм (в*ш*д). Должен иметь  специальную антискользящую поверхность.  При меньшей длине проема меньше пандус легко обрезается. 

Рампы изготовлены из резины (TPE), имеют клейкую подложку, но также доступны без клеевой пленки. После снятия защитной пленки, пандус готов к сборке. Рампы могут быть адаптированы по ширине дверного проема с помощью резака.

	28
	Алюминиевая полоса с резиновой вставкой

[image: image3.png]




	Противоскользящее покрытие: алюминиевая полоса с резиновой вставкой для установки углах и с середины ступеней лестниц и любых горизонтальных плоскостях в качестве средства противоскольжения. Резиновые вставки должны иметь диапазон температур эксплуатации : от - 30° до + 60° С. Должны быть устойчивы к воде, соли, воздействию агрессивных сред.

Эластичная резиновая вставка по ширине должна быть не менее 30мм.



	29
	Скамья "Луна"для  бетонирования (или эквивалент)[image: image4.jpg]



	Каркас металлический сварной выполнен из трубы не менее 42 х 3 мм и уголков не менее 40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое.

Сидение  выполнено из древесины хвойных пород (брусок сечением не менее  37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 или эквивалент.   Размер не менее 2070 х 525 х 860 мм, высота сидения не менее 460 мм.  Длина закладных деталей для бетонирования в грунт не менее  150 мм.

	30
	Скамья для бетонирования без спинки
[image: image5.jpg]




	Каркас металлический сварной выполнен из трубы не менее 42 х 3 мм и уголков не менее40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое.

Сидение  выполнено из древесины хвойных пород (брусок сечением не менее  37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 или эквивалент.   Размер не менее 2083 х 532 х 890 мм, высота сидения не менее 440 мм.  Длина закладных деталей для бетонирования в грунт не менее  150 мм.



	31
	Урна уличная стационарная или эквивалент

[image: image6.jpg]



	Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм.

Покрытие полимерное порошковое (полиэфирное). Цвет – по согласованию с Заказчиком

Высота -  не более 1054 мм.

Ширина – не менее 430 мм, глубина – не менее 350 мм. 

Объем – не менее 50 л



	32
	Гандбольные ворота с сеткой

[image: image7.jpg]



	Состоят из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм и уголка сечением 63х63 мм и клееного деревянного бруса сечением 90х90 мм.

Капроновая сетка для гандбольных ворот с ячейкой 100 мм производится методом машинной вязки. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

	33
	Диван-качеля
[image: image8.png]




	Габаритные размеры: не менее 2100х1080 мм, Н=1850 мм Диван-качели выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Качание подвески реализовано на капролоновых элементах.

Сидение со спинкой подвески состоит из деревянных досок толщиной 90х40 мм и 110х40 мм. Крыша дивана-качелей выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. 

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.Габаритные размеры: 2100х1080 мм, Н=1850 мм
Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.Диван-качели выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Качание подвески реализовано на капролоновых элементах.

	34
	Карусель

[image: image9.png]



	Габаритные размеры: D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм

Возрастная группа: 3-12 лет

Материал: влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм, окрашенной порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с металлическими поручнями сечением Ø 33 мм, в центре расположен металлический руль . Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.Габаритные размеры: D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм
Возрастная группа: 3-12 лет
Материал: влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.
Карусель предназначена для детей от 3-х лет. Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм, окрашенной порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с металлическими поручнями сечением Ø 33 мм, в центре расположен металлический руль . Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

Габаритные размеры: D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм
Возрастная группа: 3-12 лет
Материал: влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

Карусель предназначена для детей от 3-х лет. Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм, окрашенной порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с металлическими поручнями сечением Ø 33 мм, в центре расположен металлический руль . Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.



	35
	Качели

[image: image10.png]



	Комплектация: опорные А-образные стойки  не менее 2 шт, цепи не менее 4 шт, перекладина не менее 1 шт, сиденье не менее 2 шт. Опорные стойки и перекладина  должны быть изготовлены из трубы круглого сечения. Труба должна быть изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть более 75  мм. Сиденья для качелей должны быть разной формы: сиденье без спинки не менее 1 шт., сиденье каплеобразной формы не менее 1 шт. Сиденье без спинки должно быть выполнено из плотной резины с металлической пластиной для жесткости внутри. Должно быть подвешено на цепях. Сиденье каплеобразной формы должно быть выполнено из плотной резины, должно быть подвешено на цепях. Цепи должны быть прорезиненными. Цвет должен быть коричневый, черный, белый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	35
	Спортивно-игровой элемент «Лиана»

[image: image11.png]



	Размер должен быть не менее 3740*740*1850 мм. Каркас должен быть изготовлен из металлической трубы сечением не менее 42 мм. И толщиной стенки не менее3.5мм Перекладины должны быть сечением не менее 32 мм. Должны быть покрыты порошковой краской. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	37
	Спортивно-игровой комплекс

[image: image12.png]



	Размер должен быть не менее Д5300*Ш4200*В2700 мм.

Комплектация: опорные стойки не менее 8 шт.; А-образная опорная стойка не менее 1 шт.; качели-диван не менее 1 шт.; сиденье без спинки не менее 1 шт.; горка не менее 1 шт.; шведская стенка не менее 1 шт.; игровой элемент «Сетка для лазания» не менее 1 шт.; рукоход не менее 1 шт.; баскетбольное кольцо не менее 1 шт. Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть не менее 60 мм. Качели-диван должны быть изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Сиденья должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Сиденье без спинки должно быть подвешено на цепях. Поверхность цепей должна быть прорезиненная.  Скат горки должен быть изготовлен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации  от «-65» до «+65» градусов С.   Стартовая площадка должна быть выполнена из оцинкованной стали, поверхность должна быть перфорированной для антискользящего эффекта, устранения осадков и пыли. Лестница должна быть выполнена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Шведская стенка должна быть выполнена из трубы круглого сечения, изготовленной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.  Спортивно-игровой элемент «Рукоход» должен быть выполнен из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.   Сетка для лазания должна состоять из рамы и сетки.   Рама должна быть выполнена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Сетка должна быть изготовлена из каната со стальным тросом внутри. Цвет должен быть желтый, зеленый. Монтаж должен производиться на закладные детали с  бетонированием на глубину не менее 600 мм. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации

	38
	Детская уличная качеля «Гнездо»




	Габаритные размеры: не менее 1815х3810 мм, Н=2380 мм

Балка качелей выполнена из оцинкованной трубы сечением Ø 60 мм с креплениями для одной подвески, рассчитанной на несколько человек. Круглое сидение диаметром 950 мм выполнено из высокотехнологичного полиамидного каната сечением Ø 16 мм, сплетенного в сетку-паутину и плотно оплетающего наружное кольцо из стальной трубы. Канат сетки должен быть надежно закреплен специальными зажимами и креплениями из алюминиевого сплава, позволяющими удерживать конструкцию сетки под нагрузкой. Сидение крепится на 4-х лучах из полипропиленового армированного металлом каната тросовой свивки. Канаты сечением Ø 16 мм длиной 1,3 м попарно соединяются в верхней точке оцинкованной цепью длиной 0,6 м.

Материал: металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая краска.

	39
	Уличный тренажер "Лыжник"

[image: image14.png]



	Размер должен быть не менее Д 1050* Ш 575 *В 1390 мм, не более Д 1070*Ш 595*В 1410 мм. Конструкция тренажера  должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Платформы для ног должны быть выполнены из высокопрочного полимера, устойчивого к атмосферным воздействиям. Размер платформы должен быть не менее 350×150×37  мм. Поверхность должна быть рифленой. Рычаги должны быть выполнены из трубы круглого сечения диаметром не менее 32 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. На концах рычагов должны быть установлены защитные рукоятки. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Все элементы должны быть окрашены порошковой краской. Монтаж должен производиться на закладные детали. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	40
	Уличный тренажер "Жим ногами" (двойной)

[image: image15.png]



	Размер должен быть не менее Д 2260* Ш 625 *В 1630 мм, не более Д 2280*Ш 645*В 1650 мм. Конструкция тренажера  должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Диаметр опорной стойки должен быть не менее 114 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65»  градусов С. На сиденье должна быть предусмотрена спинка. Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Размер спинки должен быть не менее 380×270×60 мм. На тренажере должна быть установлена опора для ног. Опора для ног должна быть выполнена из трубы круглого сечения, изготовленная из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Подвижные части тренажера должны быть оснащены блокирующим механизмом внутри, ограничивающим угол отклонения не более 65 градусов. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	41
	Уличный тренажер «Ножной велосипед»

[image: image16.png]



	Размер должен быть не менее Д1100*Ш500*В1310 мм, не более Д1120*Ш520*В1330 мм. Конструкция тренажера  должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. На тренажере должен быть предусмотрен поручень для устойчивости. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Ножные педали должны быть выполнены из высокопрочного полимера, устойчивого к атмосферным воздействиям. Поверхность должна быть рифленой. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С.  Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	42
	Уличный тренажер "Гребля"

[image: image17.png]



	Размер должен быть не менее Д 1380* Ш 835 *В 1088 мм, не более Д 1400*Ш 855*В 1108 мм. Конструкция тренажера должна состоять из сборных модулей заводской компоновки. Несущая опора и детали должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской.  Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр рычагов должен быть не менее 38 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. На концах рычагов должны быть установлены защитные рукоятки.  Диаметр горизонтальной трубы должен быть не менее 60 мм. Толщина стали должна быть не менее 2,5 мм. Сиденье должно быть выполнено из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С.  Размер сиденья должен быть не менее 380×270×60 мм. Размер спинки должен быть не менее 380×270×60 мм. Зазоры в местах соединения элементов конструкции должны быть менее 2 мм для предотвращения защемления и травм. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	43
	Стол со скамьями

[image: image18.jpg]



	Габаритные размеры: не менее 1800х1640 мм, Н=810 мм 

Стол со скамьями выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 33,5 мм.

Сидения со спинками и стол состоят из деревянных досок толщиной 110х40 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска.

	44
	Комплект турников




	Габаритные размеры:

Длина не менее 5300мм и не более 5400мм

Ширина не менее 2700мм и не более 2750мм

Высота не менее 2600мм и не более 2650мм

Спортивный комплекс выполнен в виде двенадцати вертикальных опорных столбов из металлической трубы сечением Ø 88 мм, трех установленных на разных уровнях турников из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, двух гимнастических скамеек, выполненных из единых листов влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм, скругленных по форме, упоры выполнены в виде металлических перекладин сечением Ø 33 мм, вертикальной шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм на опорных перекладинах сечением Ø 33 мм, капронового каната сечением Ø 40 мм и гимнастических колец на опорных перекладинах сечением Ø 42 мм.

Перекладины фиксируются на столбах специальными хомутами диаметром Ø 140 мм. Металлические элементы должны быть окрашены порошковыми красками в заводских условиях.

Материал: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

	45
	Детский игровой комплекс «Автобус»

[image: image20.jpg]



	Габаритные размеры:

Длина не менее 3150мм и не более 3200мм

Ширина не менее 1250мм и не более 130мм

Высота не менее 1700мм и не более 1800мм.

Н площадки не менее 550 мм и не более 600мм.

Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Пол изготовлен из деревянной доски толщиной 40 мм или влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм.

Сидения, кабина и кузов изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм и имеют металлические поручни для рук сечением Ø 21 и 33 мм и ступеньки для ног из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, а также аппликации в виде фанерных накладок. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

	46
	Детский игровой комплекс «Ривьера» 

[image: image21.png]



	Габаритные размеры: 

Длина не менее 6300мм и не более 6100мм

Ширина не менее 7200мм и не более 7300мм

Максимальная высота от уровня земли до отметки купола башни 4160-4190 мм.

Высота от уровня земли до отметки площадок и мостиков 1250 мм и 1550 мм.

Комплектация: Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42-42 мм, который бетонируется в землю. Полы башен и переход между ними изготовлены из деревянной доски толщиной 40-42 мм. Несущие элементы крыш, боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее  24 мм. Скаты крыши изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 9 мм. 

Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм. Горка должна иметь стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Стартовая площадка закрыта с двух сторон фанерными экранами и оборудована защитным металлическим поручнем-ограничителем. Ширина стартового участка равна ширине участка скольжения и составляет не менее 480 мм. (п. 5.3.3 ГОСТ Р 52168-2012). Верхний край бортиков стартового участка сплошной от начала стартового участка до начала бортиков участка скольжения (п. 5.3.5.1 ГОСТ Р 52168-2012).  Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и высотой 120-130 мм. (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2012). Радиус закругления при любом изменении угла верхней части бортика не менее 500 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2012). Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения не должен превышать 60° (п. 5.4.1 ГОСТ Р 52168-2012). Радиус закругления краев бортиков должен быть не менее 3 мм, или края бортиков должны быть оснащены защитными средствами, не допускающими травмирование детей во время игры (п. 5.6. ГОСТ Р 52168-2012).  Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 9-12 мм и деревянной доски толщиной 40-44 мм, склеенных между собой. Детский игровой комплекс состоит из трех башен с куполами и гимнастической установки. Первая и вторая башни должны быть соединены между собой переходом в виде качающего мостика со страховочным мостиком, который изготовлен из металлических перил, к которым на сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 15 мм и деревянного бруса толщиной 40-44 мм, склеенных между собой. Канат сетки сечением Ø 16-18 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Пересекающиеся веревки, канаты, тросы, цепи не должны допускать застревания. Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и неподвижными элементами конструкции должно быть не менее 230 мм (п. 4.3.23.2 ГОСТ Р 52169-2012).  Вторая и третья башни должны быть соединены между собой переходом в виде волны. Гимнастическая установка должна  включать в себя шведскую стенку и рукоход из металлических перекладин сечением Ø 33-35 мм, металлический шест сечением Ø 48-50 мм со спиралью сечением Ø 33-35 мм, капроновый канат сечением не менее Ø 50 мм на металлическом профиле из трубы сечением не менее  60х30 мм, который должен бетонироваться в землю; гимнастические кольца, металлический турник сечением Ø 33 -35мм, металлический шест сечением Ø 42-44 мм. Детский игровой комплекс включает в себя наклонную металлическую спираль сечением Ø 26-30 мм и наклонную лиану из металлических перекладин сечением Ø 33-35 мм. Детский игровой комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением Ø 33-35 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. (п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2012). Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2012). Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) применяют прокладки или специальные уплотнения.

Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012, иметь паспорт изделия.

Характеристика материалов

деревянная доска и деревянный брус, должен быть склеен под прессом из нескольких отборных досок, из древесины хвойных пород (древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2), подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта (фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.11  ГОСТ Р 52169-2012), должна быть  изготовленна из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии не ниже Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации  (п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2012),   оцинкованный крепеж, сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012) пластиковые заглушки на места резьбовых соединений (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012)., порошковая и двухкомпонентная краска.

- для предотвращения скольжения все ступеньки лестниц сделаны из клееных конструкций, верх ступеньки покрыт специальной влагостойкой шершавой фанерой. 

- полипропиленовые канаты: плетеные канаты с металлическим армированием против вандализма, прочные, стойкие к изнашиванию, безопасные для детей, с резиновым сердечником для увеличения гибкости. Канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241, ГОСТ 30055 (п. 4.3.31.1 ГОСТ Р 52169-2012). Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224 (п. 4.3.31.9 ГОСТ Р 52169-2012).

	47
	Детский игровой комплекс

[image: image22.png]



	Габаритные размеры:

Длина не менее 11000мм и не более 11200мм;

Ширина не менее 7200мм и не более 7300мм.

Высота не менее 4800мм и не более 4900мм.

H площадки = 650 мм, 1550 мм, 1850 мм, 2050 мм.

Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø закладной детали не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, в которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. 

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Пол башен и переходы изготовлены из деревянного бруса, толщиной не менее 40 мм. Скаты четырехскатных крыш с угловыми окантовками стыков выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 9 мм. Горка-спираль и пластиковая горка-труба диаметром не менее 800 мм. Горки должны быть изготовлены из пластиковых сегментов из однородного пластика толщиной не менее 7 мм, соединенных между собой оцинкованным крепежом. Скат горки высотой 600 мм должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Горки должны иметь стартовую площадку с перекладиной, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из нескользящей ламинированной фанеры толщиной не менее 9 мм и деревянного бруса толщиной не менее 40 мм, склеенных между собой. Комплекс состоит из четырех башен с крышами соединенных между собой переходами. В виде качающего мостика со страховочным мостиком, который изготовлен из металлических перил, и  сетке из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником подвешены деревянные доски, состоящие из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 15 мм и деревянного бруса толщиной 40 мм, склеенных между собой; переходом в виде волны изготовлен из деревянного бруса, толщиной не менее 40 мм и переходом  в виде закрытого туннеля из пластиковых сегментов, соединенных между собой оцинкованным крепежом; Комплекс  имеет окрашенную порошковыми красками, шест со спиралью, шведскую стенку выполненную из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, наклонную металлическую лиану сечением Ø не менее 42 мм с семью перекладинами сечением Ø не менее 33 мм, альпинистский подъем выполненный из единого фанерного листа толщиной не менее 24 мм, с овальными прорезями для рук и ног. Комплекс также включает в себя шест-лестницу с круглыми пластиковыми элементами, крутящимися вокруг шеста. Несущие столбы комплекса, оснащенные элементами для лазания, имеют металлические поручни, окрашенными порошковыми красками, сечением трубы Ø не менее 33 мм, для осуществления нормального «хвата». 

Материал: деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок, из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска.

	48
	Песочница

[image: image23.png]




	Размер должен быть не менее Д1560*Ш1390*В470 мм, но не более Д1580*Ш1410*490 мм. Песочница должна состоять из короба песочницы размером не менее 1560 х 1390 мм, встроенных скамеек в количестве не менее 2 штук. Скамейки должны складываться и выполнять роль крышки песочницы. Опорные стойки короба песочницы выполнены из клеёного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100мм, края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В нижней части столбы должны иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 300 мм, выполненные из профильной трубы сечением не менее 40х40мм. Короб песочницы, скамейки должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры хвойных пород,  толщиной не менее 21 мм. Промежутки и стыки между элементами оборудования должны быть разработаны так, чтобы не допустить застраивания конечностей, туловища и головы ребёнка, при этом конструкция не должна давать ему перевернуться или выпасть. Древесина допускается не хуже второго сорта. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.


8. Обязанности Подрядчика:

           8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

           8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

           8.3. Соблюдает последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

           8.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком.  

           8.5. Перед началом производства работ и  по момент полного завершения  выполнения работ выставить строительный информационный щит – паспорт объекта.    

           8.6. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

           8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

           8.8. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           8.9. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

           Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ Подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

           9. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

           Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

           В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

          10. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение 2). В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

          11.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

           - исполнительные схемы;

           - общий журнал работ;

           - паспорта и сертификаты на примененные материалы, оборудование;

           - акты освидетельствования скрытых работ;

           - акты сдачи-приемки выполненных работ;

- справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

12. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи объекта, за исключением светильников уличного освещения, гарантия которых должна составлять согласно технического паспорта не менее 60 месяцев. Гарантии качества на игровое оборудование распространяется на срок, указанный в техническом паспорте. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

           13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику,               Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.

           14. Подписи Сторон:

	«Подрядчик»:

 
	«Заказчик»:

Администрация Лесозаводского городского округа

Глава администрации

Лесозаводского городского округа 

  _________________ А.С.Суханов                                 


