15

Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 11.07.2018  № 1055
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны (тротуара) 
с обустройством зоны отдыха по ул. Пушкинская в г. Лесозаводске Приморского края в 2018 году

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  благоустройству общественных территорий  по ул. Пушкинская в г. Лесозаводске. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, в месте, указанном Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ:  с момента заключения  Контракта по 30 ноября 2018г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА;

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

4.3. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N1); 

4.4. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

4.5. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;  

4.6. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

4.7. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

4.8. Детские игровые комплексы должны соответствовать: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;  ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; элементы оборудования детских площадок должны соответствовать требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50.

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

6.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

не менее
	Кол-во,

не менее


	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт  покрытия  дворовых территорий

	Ремонт покрытия из бетонных плит

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,00345

	2
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	1,45

	3
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,213

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,213

	5
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	2,13

	Ремонт асфальтобетонного покрытия

	6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,4662

	7
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона  (толщ. 5 см)
	100 т
	0,328

	8
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4см
	100 м2
	6,535

	9
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3        
	1000 м2
	0,1235

	покрытие из щебня

	10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0114

	11
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,084

	12
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2
	0,114

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,078

	Покрытие из тактильной плитки

	14
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,05
5 / 100

	Прочие работы

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	15,95

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	15,95

	Раздел 2. Ограждение к пешеходному переходу

	17
	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы
	т
	0,043

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068
	100 м2
	0,021

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,021

	Раздел 3. Смена бордюрного и установка бортового камня

	20
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	4,2

	21
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,0694

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,1735

	23
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	6,94

	24
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,023

	25
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	45,05556

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	45,05556

	Раздел 4. Покрытие детской площадки

	27
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,2

	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,2

	Раздел 5. Наружное освещение

	29
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 шт
	0,11

	30
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	м3
	0,803

	31
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	1,32

	32
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	шт
	26

	33
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	шт
	26

	34
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,66

	35
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,33

	36
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	1

	Раздел 6. Установка малых форм

	37
	Установка дополнительных бетонных столбов
	100 шт
	0,21

	38
	Установка  конструкций:
	100 шт
	0,21

	а)
	Скамейка для бетонирования
	шт
	6

	б)
	Скамейка для инвалидов
	шт
	1

	в)
	Урна металлическая опрокидывающаяся
	шт.
	8

	г)
	Счеты со столиками
	шт
	1

	д)
	Качалка-балансир 
	шт
	1

	е)
	Игровая панель
	шт
	1

	ж)
	Детский игровой комплекс
	шт
	1

	з)
	Игровой детский комплекс для детей с ограниченными физическими возможностями
	шт
	1

	и)
	Детский спортивно-игровой комплекс
	шт
	1

	Раздел 7. Озеленение

	39
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	1,17

	40
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
	10 м
	3,9

	41
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м
	10 шт
	3,9


7. Все применяемые материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Песок 
	1) Песок: класса I. 

2) Группа песка: средний. 

3) Модуль крупности, мм: свыше 2,3 до 2,8 включительно

	3
	Плиты бетонные для тротуаров
	Марки: не ниже 300, толщина не менее 50 мм. Дизай: по согласованию с Заказчиком

	4
	Раствор готовый кладочный цементный, марка:100
	1) Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте: не менее 100 кгс/см².

2) Подвижность раствора: П3. 3) Морозостойкость:

не менее F100.

	5
	Смеси щебеночно-песчаные
	 Смесь должна соответствовать ГОСТ 25607-2009, размер зерен от 0 до 10 мм

	6
	Щебень 
	Из природного камня для строительных работ марка: марка не ниже 400, фракция от 5 до 20 мм

	7
	Плитка тактильная для улицы
	Размером не мене  500 х500мм. Должна соответствовать ГОСТ 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению

	8
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 

 Смесь должна быть пористой,  однородной.

	9
	Камень бортовой
	БР 100.30.18. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	10
	Камень бортовой
	БР 100.30.15. Камни должны быть прочными и трещиностойкими, должен соответствовать  ГОСТ 6665-91

	11
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 «или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012

	12
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи 
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31946-2012, с алюминиевыми жилами, марка: СИП-4 2х16-0,6/1,0

	13
	Астрономическое реле времени PCZ-524 или его эквивалент
	Основные требования : по ТУ РБ 590618749.010-2005 и ГОСТ МЭК 60669-1-98. Мощность: до 1,5Вт. Запас хода: не менее 2-х лет.

	14
	Светильник уличный  светодиодный консольный энергосберегающий

PSL 02 100W 5000K IP65 GR AC 85-265V или эквивалент
	Должен соответствовать ГОСТ Р 54350-2011. Потребляемая мощность не менее 100 Вт. Световой поток не менее 10800 Лм. Класс защиты от поражения током не ниже: I. Степень защиты: не ниже IP 66.   Дизайн: по согласованию с Заказчиком.

	15
	Опора стальная
	Опора стальная одностоечная с антикоррозийным защитным покрытием высотой над уровнем земли:  не менее 8м

	16
	Скамья "Луна"для  бетонирования или эквивалент[image: image1.jpg]



	Каркас металлический сварной выполнен из трубы не менее

42 х 3 мм и уголков не менее40 х 40 х 4 мм. Покрытие полимерное порошковое.

Сидение  выполнено из древесины хвойных пород (брусок сечением не менее  37 х 70 мм). Эмаль НЦ – 132 (или эквивалент).  Размер не менее 2070 х 525 х 860 мм, высота сидения не менее 460 мм.  Длина закладных деталей для бетонирования в грунт не менее  150 мм.

	17
	Скамейка для инвалидов

[image: image2.jpg]



	Скамейка должна быть выполнена из нержавеющей стали Aisi-304 и лиственницы. Общая высота не менее 91мм, ширина сидения не менее 

285мм, длина сидения не менее 1200 мм. 

Устанавливается в пол или бетонируется.

	18
	Урна уличная стационарная

[image: image3.jpg]



	Корпус должен быть выполнен из стали толщиной  не менее 0,8 мм.

Покрытие полимерное порошковое  (полиэфирное).

Цвет – по согласованию с Заказчиком

 Высота – не менее 1000 мм.

Ширина урны – не менее 400 мм. 

Глубина -  не менее 350 мм.

Объем – не менее 50 л.                                                                           

Устанавливается в пол или бетонируется.



	19
	Ограждение к пешеходному переходу
	Должно соответствовать ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования  

	
	Счеты со столиком

[image: image4.jpg]



	Размер должен быть не менее Д1190*Ш490*В970 мм, не более Д1210*Ш510*В990 мм. Комплекс состоит из разборного металлокаркаса с двумя столиками и пластиковыми бубликами. Все резьбовые соединения должны быть закрыты  разноцветными пластиковыми заглушками. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Столики должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм.Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл должен быть покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки должны быть пластиковые, цветные. Все метизы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП  РФ.

	
	Игровая панель крестики-нолики

[image: image5.png]



	Размер должен быть не менее 990*150*1100 мм. Панель должна состоять из двух опорных стоек, выполненных из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 100х100мм и иметь металлические оцинкованные закладные длиной не менее 600мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. Плоскость панели должна быть выполнена из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21мм. В центре панели должен располагаться игровой элемент «Крестики-нолики». Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев. Древесина допускается не ниже 2 сорта.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Игровой комплекс собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	
	Качалка-балансир «Дельфины»                                                                                     

[image: image6.jpg]



	Размер должен быть не менее Д 2570*Ш 370*В 940 мм, но не более Д 2590*Ш 390 *В 960 мм. Комплектация: труба балансира не менее 1 шт.; опорные стойки не менее 2 шт.; посадочные модули в виде «дельфинов» не менее 2 шт. Труба балансира и опорные стойки должны быть изготовлены из металлической трубы, выполненной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Посадочные модули должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Цвет должен быть синий, фиолетовый, красный. Монтаж должен  производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП РФ.

	
	Детский игровой комплекс «Сказочная страна»

[image: image7.jpg]



	Размер должен быть не менее Д5790*Ш4790*В4290 мм, не более Д5810*Ш4810*В4310 мм. Комплектация: опорные стойки не менее 6 шт.;                                                                                                                                                                    платформа не менее 2 шт.; открытый двойной   скат не менее 1 шт.; открытый одинарный скат не менее 2 шт.; спортивно-игровой элемент «Блины» не менее 1 шт.; лестница с перилами не менее 1 шт.; игровая панель «ХО» не менее 1 шт.; крыша не менее 1 шт.; декоративный элемент «Елка» не менее 1 шт. Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской  в заводских условиях. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Диаметр опорных стоек должен быть более 113 мм. На опорные стойки должны быть установлены пластиковые заглушки.  Игровая платформа должна быть изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Поверхность платформы должна быть перфорированной для  антискользящего эффекта, устранения осадков и пыли. Открытый двойной скат  должен быть выполнен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С.  Открытый одинарный скат  должен быть выполнен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С.  Над каждым скатом должен быть установлен защитный козырёк, выполняющий  роль безопасного элемента - исключающий спуск стоя и одновременный спуск  нескольких  детей. Декоративный элемент, крыша и игровая панель должны быть изготовлены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Лестница с перилами должна быть выполнена  из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Спортивно-игровой элемент «Блины» должен состоять из не менее 3 элементов и каркасной трубы. «Блины» должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Каркасная труба должна быть круглого сечения, изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Крепеж должен осуществляться при помощи хомутов. Хомут должен состоять из двух полуколец соединяемых между собой при помощи двух болтов. Цвет должен быть зеленый, желтый, молочный, коричневый. Монтаж должен производиться на закладные детали с  бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.

	
	Спортивный комплекс «Скалолаз»

[image: image8.png]



	Размер должен быть не менее Д5510*Ш1230*В2845 мм.

Комплектация: опорные стойки не менее 4 шт.; рукоход не менее 1 шт.; спортивные стенки не менее 2 шт.; шведские стенки не менее 2 шт.; спортивно-игровой элемент «Кольцо» не менее 2 шт.; турник не менее 2 шт.; шест для лазания не менее 1 шт.; лестница на канатах не менее 1 шт.  Опорные стойки должны быть изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Спортивно-игровые элементы «Кольца» должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-65» до «+65» градусов С. Рукоход, турники, шест для лазания, шведская стенка, спортивные стенки должны быть выполнены из трубы круглого сечения, изготовленной их оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. На спортивной стенке должны быть предусмотрены перекладины разной формы. Сетка для лазания должна состоять из перекладин, подвешенных на армированных тросах. Перекладины должны быть изготовлены из трубы круглого сечения, выполненной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Крепеж должен осуществляться при помощи хомутов. Хомут должен состоять из двух полуколец соединяемых между собой при помощи двух болтов. Цвет должен быть желтый, оранжевый, фиолетовый, салатовый. Монтаж должен производиться на закладные детали с  бетонированием на глубину не менее 600 мм. Оборудование  должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.


           8. Обязанности Подрядчика:

           8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

           8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

           8.3. Соблюдает последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

           8.4. Несёт ответственность за природоохранную деятельность по обращению с отходами. Строительные отходы собираются в местах временного накопления, и далее вывозятся Подрядчиком.  

           8.5. Перед началом производства работ и  по момент полного завершения  выполнения работ выставить строительный информационный щит – паспорт объекта.    

           8.6. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

           8.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

           8.8. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           8.9. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

           Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа. При проведении работ Подрядчик должен использовать ограждающие конструкции.

           9. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

           Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

           Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов освидетельствования скрытых работ. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приемки, уведомляет представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в рабочие дни и в часы работы. 

           В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта на скрытые работы и без надлежащего уведомления, Подрядчик по указанию Заказчика обязан за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ унифицированной формы. Приемка по всему предусмотренному объёму работ, с оформлением Акта сдачи-приёмки выполненных работ, осуществляется комиссией, назначенной приказом Заказчика. Комиссия состоит из представителей Подрядчика, Заказчика и представителя  эксплуатирующей  организации. Приёмочная комиссия приступает к работе после письменного уведомления Подрядчика об окончании работ. Приёмка работ осуществляется при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической и организационно-распорядительной документации.

           10. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение 2). В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

           11.  Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

 - исполнительные схемы;

 - общий журнал работ;

 - паспорта и сертификаты на примененные материалы;

 - акты освидетельствования скрытых работ;

 - акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта.

 - справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3.

-  акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2.

           12. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 2 (двух) лет с даты подписания акта сдачи объекта, за исключением светильников уличного освещения, гарантия которых должна составлять согласно технического паспорта не менее 60 месяцев.  Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

          13. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
__________________________
