PAGE  
4

                                                                             Приложение

                                                                              к постановлению администрации

                                                                              Лесозаводского городского округа

                                                                                   от 28.07.2014  № 922
Задание  
на выполнение работ по техническому обслуживанию 
сетей уличного освещения на территории 
Лесозаводского городского округа на 2 полугодие  2014 года
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Адрес

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38кВ 
	1 опора
(3 провода)
	33
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Заводская либо по мере необходимости.

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода 
	1 опора 
(3 провода)
	33
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Заводская либо по мере необходимости.

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных 
	1 опора
	9
	ул. Первомайская, ул. Дзержинского 

	4
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных 
	1 опора
	9
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская либо по мере необходимости

	5
	Подвеска неизолированных проводов 0,38кВ с помощью механизмов 
	1 км. 
неизолированных проводов при 20 опорах
	2
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская либо по мере необходимости

	6
	Проверка наличию цепи между заземлителями и заземленными элементами 
	100 точек
	0,5
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Свердлова; Григоренко; Калининская; Будника; им 12-ти; Дзержинского; Щорса; Пограничная; Пушкинская; Набережная; Петрова; Школьная; автомост

	7
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
	1 токоприемник
	8
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Ленинская; Григоренко; Будника; Пушкинская; автомост.

	8
	Смена светильников с люминесцентными лампами 
	100шт.
	0,08
	ул.: Калининская; Пушкинская; Будника; Октябрьская; Челюскина; Первомайская; Григоренко; 9 Января.

	9
	Смена люминесцентных ламп 
	100 шт.
	1,5
	ул.: автомост; Дзержинского; Набережная; Петрова; им 12-ти; Пограничная; Школьная; Заводская; Ленинская; Свердлова; Челюскина; Островского, Калининская; Пушкинская; Будника; Октябрьская; Кравчука; Первомайская; Григоренко; пер. Колхозный; 

	10
	Валка деревьев диаметром до 300мм         
	1 складочный м3 кряжей
	7
	ул.: Челюскина; Первомайская; Дзержинского; Калининская

	11
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ       
	1 фазировка
	43
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	12
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2         
	100 шт.
	0,25
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова или по мере необходимости.

	13
	Монтаж контактора переменного тока на конструкции на ток до 160А   
	1 шт.
	8
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Первомайская либо по мере необходимости.

	14
	Устройство заземлителей вертикальных из круглой стали диаметром 16мм. 
	10 шт.
	0,5
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова


	15
	Ремонт магнитных пускателей          
	100 шт.
	0,03
	ул.: Дзержинского-Григоренко-Ленинская-Свердлова-Калининская-9 Января- Пушкинская-Будника- им12- Мира-Белова-Степная – Октябрьская – Щорса - Челюскина – Петрова – Набережная - Первомайская – Пограничная.

	
	материалы
	
	
	

	
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т.
	0,0036
	

	
	Смазка солидол жировой марки «Ж»
	т.
	0,00027
	

	
	Лак кузбасский
	т.
	0,0054
	

	
	Ветошь
	кг.
	0,22
	

	
	Гвозди строительные
	т.
	0,00207
	

	
	Опора ж/б
	шт.
	5
	

	
	Изоляторы штыревые
	шт.
	36
	

	
	Металлические плакаты
	шт.
	1
	

	
	Крюки
	шт.
	36
	

	
	Лак БТ-577
	т.
	0,0001
	

	
	Паста антисептическая
	т.
	0,0054
	

	
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	54
	

	
	Бензин, растворитель
	т.
	0,0001
	

	
	Смазка ЗЭС
	кг.
	0,2
	

	
	Провода неизолированные
	т.
	0,95
	

	
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм.
	т.
	0,008
	

	
	Лампы люминесцентные


	шт.
	150
	

	 
	Светильники с люминесцентными лампами
	шт.
	8
	

	
	Кабель ВВГ-2х4
	м.
	53,33
	

	
	Лак электроизоляционный 318
	кг.
	0,3
	

	
	патроны для пристрелки
	10 шт.
	10
	

	
	Электроды диаметром 4мм Э42А
	кг.
	1
	

	
	Шпагат бумажный
	кг.
	0,1
	

	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг.
	4,3
	

	
	Краска
	кг.
	0,4
	

	
	Нитки швейные
	кг.
	0,1
	

	
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,6
	

	
	Дюбели для пристрелки стальные 
	10 шт.
	10
	

	
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0,12
	

	
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,16
	

	
	Бирки-оконцеватели
	100шт.
	0,25
	

	
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1т.
	т.
	0,08
	

	
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	49
	

	
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	8
	

	
	Вазелин технический
	кг.
	0,4
	

	
	Контактор 95А
	шт.
	8
	

	
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16мм
	т.
	0,041
	

	
	Лак битумный БТ-123
	т.
	0,001
	


