2

Приложение 5

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от  29.10.2018  № 1606

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку софитов 

1. Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
2. Место поставки: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9 Января 28, МК Олимп в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком.

3. Ответственное лицо: Начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа», Мартеха Юлия Сергеевна, тел. 8 (42 355) 22 9 79.
4. Контактное лицо – Храмцова Арианна-Юлия Михайловна 8 (42355)                22 9 79.    

5. Предмет закупки: на поставку музыкальных инструментов 

6. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

7. Источник финансирования: бюджет Лесозаводского городского округа, краевой бюджет, федеральный бюджет. 

8. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы доставку до места поставки, выгрузку, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также причитающееся вознаграждение.

9. Оплата осуществляется Заказчиком в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов, подтверждающих поставку Товара.

10. Наименование и характеристики Товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. измерения 
	Кол-во

	01
	светильник настенный "трансформер"; Е27, диаметр абажура не менее 17 см
	софит с изменяемой геометрией складывающейся рамы; патрон Е27, лампы мощностью до 60 вт. Защитный абажур съемный, диаметром не менее 17 см. Максимальная выставка от стены - 85 см, максимальная высота - до 80 см; металлический, порошковая окраска.
	Шт.
	6

	02
	софит напольный, высота 160 см, Е27, диаметр абажура не менее 20 см
	Металлический софит, регулируется наклоном, повором, выставкой горизонтальной штанги. Высота до 160 см в верхней точке плафона. Зажимы металлические. Масса 6,5 кг, регулировка точки света от вертикальной оси 28-48 см, плафон с цоколем Е27, регулировка точки света над поверхностью в пределах 78-148 см.
	Шт.
	6

	03
	софит напольный, высота 180 см, Е27, диаметр абажура не менее 31 см
	Металлический профиль, регулировки вращением плафона относительно оси его крепления к вертикальной штанге на 360°; наклоном плафона в пределах 245°, высокий, компактный, устойчивый, центр тяжести точно над центром основания, зажимы металлические, масса 8,6 кг, регулировка точки света над поверхностью в пределах 148- 154 см, регулировка точки света от вертикальной оси 20-36 см, плафон с цоколем Е27.
	Шт.
	6


11. Требование к безопасности поставляемого товара: Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов (если товар подлежит сертификации), оформленных в соответствии с российским законодательством. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
12. Требования к упаковке поставляемого товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства и обеспечивать сохранность товара от механических и прочих повреждений.
На момент поставки товара упаковка должна быть целой, без следов физических, термических, химических и иных повреждений.
_____________________________
