2

Приложение 1

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 09.11.2018  № 1652
Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации

 по объекту: Строительство  модульного здания сельского клуба по адресу: Приморский  край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская,36

          Исполнителю необходимо:

1) Разработать проектно-сметную документацию на строительство модульного здания сельского клуба по адресу: Приморский  край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская (далее – объект). 

2) Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.
	№пп
	Требования, задания, условия
	Содержание требований заданий, условий

	1.
	Задание
	а) общая площадь здания не более 130 кв.м., 

б) количество этажей  -1;

в) набор помещений:

- зрительный зал на 75 посадочных мест со сценой;

- фойе;

- кабинет;

- комната кружковой работы;

-  санузел на 2 унитаза, в т.ч. для маломобильных групп населения;

- библиотека с читальным залом и книгохранилищем;

- кладовая;

-электрощитовая

г) конструктивные  элементы клуба –изделия полной заводской готовности по технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции с заполнением стен современным минераловатным утеплителем;

фундамент по расчету в соответствии инженерно-геологическими изысканиями;

внутренняя отделка – современными материалами, имеющими высокие эксплуатационные свойства, соответствующие требованиям экологической и пожарной безопасности;

двери внутренние -металлопрофиль, двери наружные - металлические; окна – металлопрофиль, двойной стеклопакет; 

отопление – электроконвекторы;

водоснабжение – местное (бурение скважины);

водоотведение – шамбо;

электроосвещение – централизованное 

	2.
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа

	3.
	Основание для проектирования
	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»

	4.
	Источник финансирования
	Местный бюджет

	5.
	Срок окончания оказания услуг выполнения работ
	С момента подписания контракта до 30.12.2018 

	6.
	Вид строительства
	Новое

	7.
	Стадийность проектирования
	1 стадия

	8.
	Место расположения объекта
	Приморский  край, г.Лесозаводск, с.Тихменево,  ул.Советская,38  

	9.
	Состав и оформление проектной документации
	1) Разработать проектную документацию: ГП, ПЗ, ПЗУ, АР (ниже отм. 0,000 и выше отм. 0,000), ПОС, ЭЛ, ОВ, ВК, пожароохранная сигнализация, мероприятия по доступности инвалидов, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты

2) Проектная документация разрабатывается на основании:

- технический отчет по  инженерно-геологическим  изысканиям, выполненный   ЗАО «Изыскатель», г.Дальнегорск, 2017; 

- технический отчет по инженерно- геодезическим изысканиям, выполненный  ООО «Мицар», г.Дальнереченск, 2017.

3) Проектная документация разрабатывается
в соответствии с требованиями законодательства:
- ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования
к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г. (ред.от 08.09.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Градостроительный  кодекс  Российской Федерации

	 10.
	Условия строительства
	Климатический район строительства – I В
Глубина промерзания грунта – 181 см

	 11.
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	12.
	 Тип сооружения
	Здание нежилое

	 13.
	Требования
к сельскому клубу
	- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование клубов»

	 14.
	Требования
к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 (база 2009 г., включённая в Федеральный реестр сметных нормативов) с использованием индексов пересчёта
на момент разработки сметной документации, согласно данным КГУП «Приморский РЦЦС».

	15.
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная и рабочая документация:
· на бумажном носителе – 3 экз.

· в электронном виде в формате *.pdf на соответствующем электронном носителе – 1 экз.


