PAGE  
10

Приложение 3

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                             от 09.11.2018  № 1652
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по устройству санитарно-гигиенических помещений в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Ружино" 
по адресу: Лесозаводский городской округ, с. Ружино,  ул. Советская, 44.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по устройству санитарно-гигиенических помещений в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Ружино" по адресу: Лесозаводский городской округ, с. Ружино,  ул. Советская, 44.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующей объекту закупки: 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
Целью данной закупки является выполнение работ по устройству санитарно-гигиенических помещений в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Средняя общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Ружино" по адресу: Лесозаводский городской округ, с. Ружино,  ул. Советская, 44
Место и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ: Лесозаводский городской округ, с. Ружино,  ул. Советская, 44.

Сроки (периоды) выполнения работ:

– начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

– срок выполнения работ: по 31 декабря 2018 года.

Датой окончания (выполнения) работ и сдачи результата работ Заказчику по объекту считается дата подписания акта приемки законченных работ.

Количественные характеристики (объем выполняемых работ): объем выполняемых работ определяется Дефектной ведомостью (Приложение № 2).

Технические, качественные, эксплуатационные и функциональные характеристики выполняемых работ:

Подрядчик обеспечивает качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями контракта и технического задания.
Требования к качеству используемых материалов: 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Технические характеристики

	1
	2
	3
	4
	

	Раздел 1. 

	Полы

	1
	Барьер ОС ГЧ ЭМС 
	м2
	17,98
	Основа — полиэстер; покрытие верхнего слоя — мелкозернистый песок, нижнего - морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса с защитной силиконизированной пленкой. Рулон 1*15п.м. Назначение: Дополнительная гидроизоляция карнизного свеса и ендовы, изделие должно соответствовать ТУ 5774-007-17925162-2002

	Перегородки
	

	2
	Вата минеральная «ISOVER»: или эквивалент
	м3
	39,76
	Звуко Защита не менее100

	3
	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	0,0189
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 475-78, ГОСТ 6629-88


	4
	Перегородки сантехнические
	м2
	13,376
	Материалы: Пластик, труба из нержавеющей стали

	
	
	
	
	

	
	Электроснабжение
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	

	1
	2
	3
	4
	

	Раздел 1. 

	Электрооборудование

	1
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 25 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20. Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 10А или эквивалент
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 

	Светотехническое оборудование

	3
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,08
	Светодиодный, потолочный. Цветовая температура не менее 4000 К, цветовой поток не менее 850 мм

	4
	Светильник K LED 200 4000K
	шт.
	8
	Светодиодный, потолочный

	5
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 503327.1-2010

	6
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057 или эквивалент
	10 шт.
	0,2
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 503327.1-2010

	Кабели и провода

	7
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,32
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012. Цвет белый

	8
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" или эквивалент
	100 м
	0,32
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012. Шириной до 40 мм. Размер не менее 60х40 мм

	9
	Угол внутренний: изменяемый для короба 
	100 шт.
	0,02
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012. Размер не менее 60х40 мм

	10
	Провод в лотках, 
	100 м
	0,35
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012., сечением: до 6 мм2

	11
	Кабель силовой 
	1000 м
	0,035
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012. С медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	12
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" или эквивалент 
	10 шт.
	0,2
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012 размером не менее 100х100х50 мм

	
	
	
	
	

	
	ВК
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	

	1
	2
	3
	4
	

	Раздел 1. Система ХВС и ГВС

	1
	Труба: ПЭ 80 SDR 11 или эквивалент
	10 м
	3,2
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001. наружный диаметр не менее 20 мм

	2
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
	м
	22,48
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 размер: не менее диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм

	3
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
	10 шт.
	0,7
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 размер: не менее диаметром 20 мм, толщина стенки не менее 3,4 мм

	4
	Угольник 90 град. 
	10 шт.
	0,3
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 полипропиленовый диаметром не менее 20 мм

	5
	Муфта переходная диаметром: 
	10 шт.
	0,3
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001,материал полипропиленовая. Размер не менее 25х20 мм

	6
	Кран шаровой, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 
	шт.
	8
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001. Материал латунь, размер не менее 15 мм

	7
	Труба: ПЭ 80 SDR 11, 
	10 м
	3,2
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 не мене наружный диаметр 25 мм

	9
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
	м
	29,73
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 не мене диаметром 25 мм, толщина стенки не менее 4,2 мм

	10
	Крестовина PPR 25
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001

	11
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками или эквивалент
	10 м
	3,4
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001

	12
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» или эквивалент
	м
	 
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 размер не менее диаметром 108х13 мм

	13
	Трубки из вспененного каучука, 
	10 м
	3,74
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 толщиной не менее: 13 мм, диаметром 28 мм

	14
	Нагреватель индивидуальный: водоводяной 
	компл.
	2
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 наружный диаметр корпуса не менее 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2

	15
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, 
	шт.
	2
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001 объемом:не менее 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм

	Раздел 2. Канализация


	К1

	16
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» или эквивалент
	10 м2
	4,84
	Изделие должно соответствовать ТУ 8397-001-51414105-03

	17
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, 
	м
	11
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003 размером не менее110х10,0 мм

	18
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: 
	шт.
	39
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003 диаметр не менее110 мм

	19
	Тройник полиэтиленовый канализационный 
	10 шт.
	0,2
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-001-18425183-01 диаметром  не менее 50 мм

	20
	Отвод полиэтиленовый канализационный 
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-001-18425183-01 диаметром не менее 100 мм

	21
	Отвод полиэтиленовый канализационный 
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-001-18425183-01 диаметром не менее 50 мм

	22
	Переход канализационный полипропиленовый 
	шт.
	2
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-001-18425183-01размером не менее 110х50 мм

	23
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 110х10,0/СТ108 
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-025-00203536-96

	24
	Септик Евробион-10 R или эквивалент
	шт.
	1
	Изделие должно соответствовать ТУ2248-025-00203536-96


Применяемые при выполнении работ на объекте материалы должны соответствовать требованиям сметной документации. Строительные материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ для данных видов товаров и разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством. Применяемые при выполнении работ на объекте материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

  Доставка, разгрузка и погрузка материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

- выполнить работы, собственными средствами и материалами в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложениям к нему;

- устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном контрактом;

- обеспечить (при необходимости) ограждение мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2, КС-3);

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в соответствии с условиями контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика; 

- не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ;

- компенсировать все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом;

- своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых работах, в том числе на электронных носителях;

- обеспечить представителю Заказчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по контракту;

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом;

- применять методы контроля качества работ, требуемые нормативными документами;

- назначить своего представителя для решения оперативных вопросов и сдачи выполненных (в том числе скрытых) работ на объекте. В 3-хдневный срок с даты заключения контракта направить в письменном виде в адрес Заказчика сведения о лицах ответственных за выполнение работ, с приложением документов, подтверждающих полномочия указанных лиц. Письменно уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся указанных лиц в течение 1 (одного) рабочего дня;

- подготовить, оформить и своевременно предоставить исполнительную документацию;

- общий журнал работ должен находиться на объекте у представителя Подрядчика, ответственного за производство работ и предоставляться Заказчику по первому требованию;

- Подрядчик гарантирует качество и достоверность предоставленной информации;

- уведомить Заказчика в течение 3-х дней с даты заключения контракта о договорах субподряда, заключенных для выполнения работ в рамках контракта;

- Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком;

- обеспечить регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку и вывоз мусора с объекта строительства;

- Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно обеспечить выполнение работ материалами в соответствии с условиями контракта;

- все поставляемые для выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам, санитарным правилам и нормам (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности, пройти входной и лабораторный контроль, иметь паспорта или протоколы испытаний, удостоверяющие их качество. Паспорта качества, применяемые для выполнения работ, должны быть на русском языке. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов; 

- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам выполнения работ;

- Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, ВСН. При отсутствии Исполнительной документации, или если она не соответствует требованиям указанных нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

Требования к качеству работ и их безопасности:

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать:
- Гражданскому кодексу РФ;

- Федеральному закону № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- требованиям нормативно-технической и методической документации: СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, НПБ, ТУ, ПТБ, ППБ, ПУЭ, СанПин и другим действующим нормативным документам.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. 


Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды обязаны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство».
_____________________________
