PAGE  
2

Приложение

к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа
от 25.05.2017  № 816
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение подрядных работ по  капитальному ремонту части

жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Известковая, д. 3, кв. 2

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы по  капитальному ремонту части жилого дома.

2. Работы должны быть выполнены качественно и в срок. 

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального Контракта по 28 февраля 2017 года.

4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Известковая, д. 3, кв. 2. 

 5. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, санитарных правил, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов:  решение Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа»; 
СНиП 12-01-2004 - Организация строительства; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; СП 112.13330.2011Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 21-01-97; СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83; СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  СНиП II-25-80; СП 17.13330.2011Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; ГОСТ Р 12.3.048-2002 Земляные сооружения, основания и фундаменты; СП 29.13330.2011 Полы; СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81; Правила производства трубо-печных работ, утвержденных Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г.

  6. Подрядчик приказом назначает ответственного за производство работ по капитальному ремонту части жилого дома.

7. Работы, предусмотренные муниципальным Контрактом, выполняются Подрядчиком  в два этапа.

          7.1. 1-й этап выполняемых работ:

          7.1.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30.11.2017г.

          7.1.2. Перечень выполняемых работ: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляные работы, фундаменты

	1
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	0,0606

	2
	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	0,13248

	3
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,13

	4
	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов
	1 м3
	2,98

	5
	Разборка цоколей и забирки: из досок
	100 м2 вертикальной проекции цоколя
	0,0532

	Раздел 2. Кровля

	6
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,01

	7
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,73

	8
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0,73

	9
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	4

	10
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,14

	11
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0,1

	12
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0,73

	13
	Устройство: фронтонов
	100 м2  фронтонов 
	0,123

	14
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, дымовая труба, слуховое окно)
	100 м2 покрытия
	0,0453

	15
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1

	16
	Устройство: карнизов
	100 м2карнизов
	0,0945


	17
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,7

	Раздел 3. Полы

	Разборка

	18
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,433

	19
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,059

	20
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,361

	21
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,361

	Раздел 4. Стены, перегородки

	22
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных
	100 м2
	0,88

	23
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	100 м2
	0,1733

	24
	Подъем рубленых стен домкратом
	100 подъемов
	0,12

	25
	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200х200 мм
	100 м венца
	0,755

	26
	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев
	10 м2 проемов
	0,256

	Раздел 5. Проемы 

	27
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,598

	28
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,14

	29
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
	100 коробок
	0,05

	30
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных
	100 коробок
	0,01

	31
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,03

	32
	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях
	100 м2
	0,009

	33
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0189


	34
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных
	компл.
	1

	Раздел 6. Печи 

	35
	Разборка кладки печей: необлицованных
	1 м3 кладки
	2,46

	36
	Разборка кладки очагов: необлицованных
	1 м3 кладки
	1,08

	37
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
	100 м
	0,04

	38
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (для печи)
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,00168


	Раздел 7. Веранда

	39
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,105

	40
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	100 м2
	0,105

	41
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	0,1747

	42
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,0356

	43
	Разборка каркаса деревянных стен: из бруска
	100 м2 стен
	0,1747

	44
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,09

	45
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,0198

	46
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0372

	Раздел 8. Электромонтажные (демонтаж)

	47
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,06

	48
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,05

	49
	Демонтаж: электросчетчиков
	100 шт.
	0,01

	Раздел 9. Прочие

	50
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного
	1 т груза
	13,1912

	51
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	13,1912


          7.1.3. Стоимость выполняемых работ _______________ (____________) рублей.

          7.2. 2-й этап выполняемых работ:

          7.2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 28.02.2018 года.

          7.2.2. Перечень выполняемых Подрядчиком работ: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Земляные работы, фундаменты

	1
	Устройство: крылец
	1 м2 горизонтальной проекции
	3,75

	Раздел 2. Стены, перегородки

	2
	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200 мм
	100 м венца
	0,256

	3
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1733

	4
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм
	м3
	0,8925

	5
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,574

	6
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,027

	Наружная отделка

	7
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	5,28

	8
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	0,5352

	9
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	2,676
53,52*0,05

	Раздел 4. Полы

	10
	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам
	100 м2 пола
	0,361

	11
	Устройство настила чернового пола толщиной 25 мм сплошного
	100 м2 пола
	0,361

	12
	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта (черепной брусок)
	м3
	0,35

	13
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,361

	14
	Устройство изоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом
	100 м2 пола
	0,361

	15
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,361

	16
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,361

	Раздел 5. Проемы

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0528

	18
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,1458

	19
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,039

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 п.м
	0,039

	21
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,0258

	22
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,521

	23
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0152
1,52/100

	24
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,049


	25
	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,048

	Раздел 6. Печи

	26
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	0,55

	27
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	3,84384

	28
	Дверки вычистные и поддувальные
	шт.
	2

	29
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	0,4332

	30
	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки
	100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности
	0,095

	31
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,095

	32
	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	0,095

	Раздел 7. Веранда

	33
	Устройство подстилающих слоев: гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,072

	34
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м
	1 м3 древесины в конструкции
	0,54

	35
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,6

	36
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,1917

	37
	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,0341

	38
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0,09

	39
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,09

	40
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,12

	41
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,17

	42
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0,105

	43
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0339

	44
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	1,8

	45
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	1,59

	46
	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)
	м2
	1,26

	47
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных
	компл.
	2

	48
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0198
1,98/100

	49
	Створки оконные для жилых зданий площадь более 1,4 м2
	м2
	1,98

	50
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	51
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09153

	52
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,168

	Раздел 8. Отделочные работы

	53
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	0,361

	54
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,361

	55
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,361

	56
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,8636

	57
	Стеклообои TASSOGLAS, паутинка
	м2
	97,59

	58
	Шпатлевка по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8636

	59
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,934

	60
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,361

	Раздел 9. Электромонтажные работы

	61
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	62
	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)
	шт.
	1

	63
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	1 шт.
	1

	64
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
	1 шт.
	4

	65
	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030
	шт.
	1

	66
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А
	шт.
	2

	67
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 25А
	шт.
	1

	68
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,1

	69
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,1

	70
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0,01
10/1000

	71
	Коробка распаечная НР 70
	шт.
	6

	72
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3

	73
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
	м
	30

	74
	Патрон: подвесной
	100 шт.
	0,05

	75
	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые
	шт.
	5

	76
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	77
	Подрозетник под РПВ-1
	шт.
	7

	78
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	7

	79
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06

	80
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	6

	81
	Звонок электрический с кнопкой
	100 компл.
	0,01

	82
	Звонок электрический с кнопкой
	шт.
	1

	Раздел 10. Прочие

	83
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного
	1 т груза
	0,6848

	84
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	0,6848


          7.2.3. Стоимость выполняемых работ _____________ (__________________) рублей.

8. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются сроком не менее 24 месяцев с даты подписания акта законченного после капитального ремонта части жилого дома. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10. Применяемые материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям.

Товары, используемые для проведения работ должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Все товары должны быть произведены не ранее 2016 года. Наличие сертификатов соответствия товарного знака и наличие счет – фактуры, подтверждающей стоимость материалов на весь товар обязательно. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудование, конструкций в объемах работ и локальном сметном расчете подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

	№

п/п
	Наименование 
материала, товара
	Требуемые значения характеристик материалов для выполнения вышеуказанных работ

	1
	Бетон
	1) Класс бетона: не менее В 15 (М 200) 

2) Морозостойкость бетона: не менее F150. 

3) Водонепроницаемость бетона: не менее W 8

4) Крупность заполнителя от 10 до  20 мм

	2
	Доски обрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Параметр шероховатости поверхности пиломатериала: 

не более 1250 мкм.

3) Размеры:

- длина от 2 до 6,5 м.

- ширина      от   75  до 150 мм.

- толщина    от    19  до 75 мм. 

4) Сорт: не ниже II

	3
	Доска хвойных пород
	Для покрытия пола со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной не менее 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм

	4
	Плинтуса для полов
	Должны быть изготовлены из поливинилхлорида, а также из вспомогательных материалов: стабилизаторов, технологических добавок для улучшения переработки пластмассы, добавок для повышения ударной вязкости. Размер: ширина:от  30мм до 50, высота от 60 до 80 мм. Должны обладать диэлектрическими свойствами, не терять своих свойств в температурном диапазоне от 0°Сдо +40°С.

	5
	Доски необрезные хвойных пород
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

2) Размеры:

- длина от 4 до 6,5 м.

- ширина      от   75  до 150 мм.

- толщина    от    32  до 40 мм. 

3) Сорт: не ниже IV

	6
	Плита минераловатная
	Легкая гидрофобизированная теплоизоляционная минплитадолжна быть изготовлена из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Утеплитель должен использоваться в качестве  теплоизоляционного слоя в перекрытии (черновой пол)в жилых, общественных и производственных зданий. Длина, мм – не более  1000. Ширина, мм –не  менее 800 Толщина, мм от 50 до 200. Плотность, кг/м3, от 40 до 50 Коэффициент теплопроводности - 0,036.Водопоглащение, % - не более 1,5

	7
	Брус цельный
	1) Влажность пиломатериалов: не более 22 %.

3) Размеры:

- длина от 4 до 6,5 м.

- ширина      от   150  до 200 мм.

- толщина    от    150  до 200 мм. 

4) Сорт: не ниже II

	8
	Щебень
	Из природного камня для строительных работ марка не менее 400, фракция  не менее 5(3)-10 мм

	9
	Гвозди строительные
	ГОСТ3282-74. Гвозди изготавливаются из термически необработанной низкоуглеродистой стальной проволоки и обработаны цинком для устойчивости к коррозии.  Рядом со шляпкой гвоздя нанесены неровности, для улучшения качества фиксации.

	10
	Листы асбестоцементные
	Волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм для покрытия кровли

	11
	Сталь
	Листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,7 мм

	12
	Состав огнебиозащитный

"Вупротек-2" или эквивалент
	Предназначендля внешней и глубокой обработки древесины, гипсовых, кирпичных, бетонных конструкций с целью антисептирования, а также для снижения горючести древесины и материалов на ее основе. Представляет собой жидкость от желто-зеленого до грязно-коричневого цвета или белый рыхлый порошок. Для достижения первой группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить расход жидкого состава в количестве 600 г/м2. Разбавитель – вода в соотношении 1:1. Расход порошка составляет 170 г/м2.

	13
	Мастика
	Битумная кровельная (грунтовка битумная)

	14
	Пакля
	Пропитанная составом  Е1 на основе битумных смол ТУ 17 РСФСР 40-4236-91



	15
	Гипсокартонные листы
	Толщиной не менее 12мм.  Должны быть влагостойкие, размером высота от 220 до 260 шириной от 100 до 140 см, иметь следующие характеристики: разрушающая нагрузка для продольных образцов должна быть не менее700 Н, для поперечных образцов не менее 170 Н; прогиб для продольных образцов не более 0,8 мм, для поперечных образцов не менее 0,9 мм; относиться к группе горючести не хуже Г1, группе воспламеняемости не ниже ВЗ, группе дымообразующей способности не хуже Д1, группе токсичности не хуже Т1

	16
	Пластик бумажно-слоистый 
	ГОСТ 9590-76. Декоративный односторонней стороной пластика толщиной от 1 до 2,5мм. Лицевая поверхность листов пластика должна быть глянцевой или матовой, гладкой, без вздутий.

	17
	Профили направляющие
	Выполнены из оцинкованной жести толщ.не более 0,6мм. Профиль направляющий для гипсокартона применяется при монтаже каркаса для облицовки стен и потолка листами гипсокартона,при устройстве межкомнатных перегородок, стен, навесных потолков и других конструкций из гипсокартона, имеет П-образную форму

	18
	Профили металлические
	Должны быть предназначены для монтажа гипсовых перегородок и стальных оцинкованных подвесных потолков, должны иметь угловой профиль и сечение не менее 55x25x0,5 мм и не более65x35x0,6 мм

	19
	Комплектующие к подвесным потолкам
	Должны иметь подвесы и детали крепления, должны быть рассчитаны на распределенную нагрузку от 3,5 до 6,0 кг/м2. Крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм. Минимальное расстояние каркаса от основания должно быть не менее 120 мм.

	20
	Кронштейн 
	Выравнивающий стальной оцинкованный высотой профиля высотой не более 200 мм, толщиной металла не более  1,2 мм. Состоит из выравнивающих кронштейнов П-образной формы и П-образных несущих усиленных профилей. Система может быть вертикальной или перекрестной (двухуровневой).  Вертикальное крепление системы применяется в тех случаях, когда монтаж облицовочного материала ведется в горизонтальном направлении

	21
	Сайдингстальной с полимерным покрытием
	С полимерным покрытием, длина панели от 0,5м до 6,0м. Высота панели не более 22,8см, толщина не менее  0,5мм. Соединение-замковое.

	22
	Смеси сухие

шпаклевочные
	Должны быть на органическом связующем и пригодны для

работы в сухих помещениях; должны иметь цвет – светлого тона. Время высыхания не более двух дней при температуре 10°С; не более одного дня при температуре20°С. Расход должен быть не более 1,3 кг/м2.  Размер фракции должен быть не более  0,4мм

	23
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 
	Толщиной не менее 50 мм. Плотность от 15,1 до 25,0 кг/м3; водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 2; влажность не более 12%

	24
	Грунтовка «Тифенгрунд» или эквивалент
	Грунтовка в виде белой, готовой к применению, быстросохнущая, не содержащей растворителей полимерной эмульсии. Должна быть предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании. Должна иметь хорошую проникающей способности, пропускать водяной пар внутри сооружения, связывать пыль и быть пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Не должна быть вредна для здоровья и не должна гореть. 

	25
	Шпаклевка «Фугенфюллер» или эквивалент
	На основе составляющей из гипса с полимерными добавками, предназначенная для заделки мелких неровностей (до 5 мм), сколов, царапин и раковин на предварительно выровненной (либо изначально практически ровной, но с незначительными изъянами) поверхности, заделки стыков листовых материалов, таких как ГКЛ или ГВЛ, а также для их бескаркасного монтажа. Должна иметь мелкую фракцию, полностью заполнять все неровности, а после высыхания должна образовывать прочный слой, который препятствует растрескиванию швов. Максимальный размер фракции не более 0.15 мм.

	26
	Оконный блок
	Из ПВХ-профилейдвустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом не менее 32 мм, площадью до 2 м2. Должен соответствовать ГОСТ 30674-99.

	27
	Водоотлив оконный
	Металлический с полимерным покрытием, толщиной от 45мм до 70мм

	28
	Доска подоконная
	И3 ПВХ- профиля, ширина не менее 300мм. 

	29
	Дверной блок
	Блок дверной входной в здание  должен быть с рамочными полотнами, повышенной влагостойкости  однопольный ДГ 2,0х0,9 площадью 1,89м2. Дверная коробка шириной не менее 74мм, толщиной не более 45мм. Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером не менее 13х54 мм

	30
	Коробка дверная
	Под проем 2,0м х 0,8м. Дверная коробка шириной не менее 74, толщиной не более 45мм

	31
	Раствор  кладочный цементно-известковый марки 50
	Состав: цемент, известь песок 1:0,9:8, марка цемента не менее 400. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80%.Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30%.

	32
	Кирпич 
	Требуется кирпич керамический одинарный полнотелый, размером 250х120х65 мм, марка 100. Должен соответствовать  ГОСТ 530-2007.

	33
	Краски
	Цветные, готовые к применению для внутренних работ

	34
	Лаги
	Половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением не менее 150 толщиной от 40 до 60 мм

	35
	Фольгопласт
	Требуется толщиной не менее 3мм с одностороннимфольгированием

	36
	Песок для растворов 
	Природный для строительных работ средний, модуль крупности Мк от 2,0 до 2,5

	37
	Песок для раствора кладки печи
	Речной,  без посторонних примесей и растительных остатков, мелкозернистый, просеянный через сито с ячейками 1 -1,5 мм.

	38
	Глина
	Для растворов, не загрязненная примесями

	39
	Литье печное
	Требуются дверки вычистные и поддувальные

	40
	Стеклообои
	Для оклейки стен, перегородок – паутинка (плотность  от 100 до 120 г/м2) , для оклейки печного обогревателя – фактурные (плотность не ниже 160 г/м2)

	41
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180«или эквивалент»
	ГОСТ 28196-89. Акриловая для внутреннихи наружных работ отделочных работ. Должна быть белого матового цвета с антигрибковой присадкой. Краска не должна содержать токсичных примесей и должна быть экологически чистая и пожаробезопасна. Время высыхания – 1 час. 

	42
	Гравий
	Природный для строительных работ, фракция  20мм - 40мм

	43
	Лесоматериал круглый 
	Для фундаментов-стульев хвойных пород, диаметром от 14мм до 24 

	44
	Антигрибковая защита
	Средство биоцидное должно быть для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии. Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость; допустим рыжеватый осадок. Не должно изменять внешнего вида обрабатываемого материала. Расход: от 0,1 до 0,2 л/м2 Высыхание: не более 2 ч при комнатной температуре и средней влажности. Разбавитель: вода

	45
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	Готовое изделие, получаемое ковкой или горячей объёмной штамповкой с формообразующей полостью штампа в виде квадрата, массой 1,8кг

	46
	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный СЕ 101«или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52320-2005. Должен быть предназначен для измерения и учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Тип счетчика- электронный, число фаз – не более одной, число тарифов – однотарифный, максимальный ток – 60 А, класс точности – не более 2

	47
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки марка: ВА10-001В «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51324.1-2012,

ТУ 3464-024-039660016-202

Номинальный ток 6А. Сечение проводников  от 1,5до 2,5мм2. Выключатель с тыльной стороны должен быть закрыт пластиковым основанием.

	48
	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками марка РА16«или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ  Р 51322.1-2011

Розетка штепсельная  одноместная

Напряжение: не более 250 В

	49
	Коробка распаечная НР 70 «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ P 50571.5.52-2011. Коробка ответвительная на стене пластмассовая, предназначена для протяжки  и ответвления электрических кабелей  проводки  напряжением до 380 В



	50
	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 2746-90

	51
	Кабель-канал "Электропласт"  «или эквивалент» 
	Изделие должно соответствовать ТУ 3464-004-18669258-03

ГОСТ Р50827-2009. Материал ударопрочнаясамозатухающая композиция на основе ПВХ. Цвет: белый.

Степень защиты:не ниже IP 40. 

	52
	Звонок электрический с кнопкой
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ  7220-87. Номинальное напряжение: 220 В

Потребляемая мощность в режиме звучания: не более 15 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: не менее 2

Режим работы: повторно-кратковременный.

Время непрерывной работы: не более 10 мин

Габаритные размеры: не менее 152х115х42 мм

	53
	Щит распределительный
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 32395—2013. Номинальное напряжение не ниже 230 В частотой переменного тока 50-60Гц

	54
	Выключатели автоматические: дифференциального тока АВДТ32 С25А 30мА «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТР 503327.1-2010 

	55
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 25А  «или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р  50345-2010 Номинальный ток 25 А. Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20.Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	56
	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 16А«или эквивалент»
	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50345-2010. Номинальный ток 16А.Частота переменного тока 50-60Гц. Степень защиты выключателя: не ниже  IP20.Диапазон рабочих температур, °С —40+50

	57
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 0,66Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 «или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012

	58
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, напряжением 0,66Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2«или его эквивалент»
	Изделие должно соответствовать ГОСТ 31996-2012


11. Обязанности Подрядчика:

11.1. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, пожарной безопасности и сохранности объекта, несет ответственность за нарушение указанных требований.

11.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации;

11.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;

11.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

11.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа;

11.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

11.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения;

11.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.

12. Состав документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику должна включать:

исполнительные схемы, общий журнал работ, паспорта и сертификаты на примененные материалы, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки законченного  капитальным  ремонтом  объекта, справка о стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  №  КС-3, акт  о  приемке  выполненных  работ  по  форме  № КС-2, Акт о приемки законченного после капитального ремонта объекта (форма КС-11).

13. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями соответствующими действующим государственным стандартам. Материалы и изделия  должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.  

 Материалы, применяемые при производстве работ по ремонту части жилого дома, должны соответствовать утвержденным Заказчиком локальным  сметным расчетам или быть аналогичными.

14. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

15. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

16. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 

 17. Подписи Сторон.

	«Подрядчик»:  


	«Заказчик»:

Администрация 
Лесозаводского городского округа

Глава администрации

  ___________________ А.С. Суханов



