4

	Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                           от 05.12.2018  № 1794
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений  в многоквартирном доме по адресу: 
Приморский край, с. Пантелеймоновка, ул. Гагарина, 1А


	Наименование работ и услуг
	Стоимость на 1м2 рублей в месяц

	Раздел I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкции  (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок,   ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций   (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
	

	1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	

	проверка  технического  состояния   видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;:
	0,05

	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	

	проверка состояния входов в подвалы и приямков
	0,10

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	

	выявление  нарушений  условий  эксплуатации, несанкционированных изменений  конструктивного  решения,  выявления  прогибов, трещин и колебаний;
	0,05

	4. Работы, выполняемые в целях  надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	

	проверка кровли на отсутствие протечек;
	0,30

	5. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   лестниц многоквартирных домов:
	

	выявление  деформации  и  повреждений  в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	0,10

	6. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   фасадов многоквартирных домов:
	

	контроль состояния  и  работоспособности  подсветки   входов в подъезды;
	0,10

	контроль состояния и  восстановление  плотности  притворов   входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины);
	0,10

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания   внутренней отделки многоквартирных домов:  
	

	проверка состояния внутренней отделки;
	0,10

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания  оконных  и дверных  заполнений   помещений,   относящихся   к   общему   имуществу в многоквартирном доме:
	


проверка  целостности  оконных  и  дверных  заполнений,    плотности

 притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов

оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу

	в многоквартирном доме;
	0,15

	при выявлении нарушений в отопительный  период  -   незамедлительный ремонт.
	0,90

	Итого по разделу 1:
	1,95

	Раздел II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	

	9. Общие работы, выполняемые  для  надлежащего  содержания   систем водоснабжения  (холодного  и  горячего),  отопления  и    водоотведения в многоквартирных домах:
	

	проверка исправности, работоспособности, регулировка и   техническое обслуживание    запорной   арматуры;
	0,70

	восстановление работоспособности (ремонт)  оборудования  и водоразборных  приборов  (смесителей,    кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	0,60

	контроль состояния и незамедлительное восстановление   герметичности участков  трубопроводов  и  соединительных  элементов   в случае их разгерметизации;
	0,60

	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
	0,60

	10. Работы,  выполняемые  в  целях  надлежащего  содержания   систем теплоснабжения  (отопление,  горячее  водоснабжение)  в   многоквартирных домах:
	


испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов

	ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
	0,70

	удаление воздуха из системы отопления;
	0,70

	промывка  централизованных  систем  теплоснабжения  для     удаления накипно-коррозионных отложений.
	0,70



	11. Работы,   выполняемые   в   целях   надлежащего       содержания электрооборудования,  радио-  и  телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	

	проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры  сопротивления  изоляции   проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	0,60

	проверка  и  обеспечение  работоспособности  устройств     защитного отключения;
	0,60

	техническое обслуживание силовых и осветительных установок,  элементов  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений   в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	0,60

	Итого по разделу II:
	6,40

	 Раздел III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	

	12. Работы  по  содержанию  помещений,  входящих  в  состав   общего имущества в многоквартирном доме:
	

	сухая  и  влажная  уборка    холлов,  коридоров,   лестничных    площадок и маршей, пандусов;
	2,45

	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих  в состав общего имущества в многоквартирном доме.
	1,00

	13. Работы по содержанию земельного участка, на котором   расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения  и  благоустройства,   иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации  этого   дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
	

	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; (машинным способом)
	1,30



	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	0,80

	очистка придомовой территории от наледи и льда, подсыпка пескосмесью
	0,80

	уборка контейнерных площадок,  расположенных  на  придомовой   территории общего имущества многоквартирного дома;
	0,40


14. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

	 подметание и уборка придомовой территории:
	

	уборка контейнерных площадок,  расположенных  на  придомовой   территории общего имущества многоквартирного дома;
	0,30

	уборка и выкашивание газонов;
	1,60

	уборка придомовой территории;
	0,20

	15. Работы по обеспечению  вывоза  бытовых  отходов,  в  том   числе откачке жидких бытовых отходов:
	

	незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	2,00

	16. Обеспечение устранения аварий в соответствии  с   установленными предельными   сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	2,30

	Итого по разделу III:
	13,15

	Итого затрат по содержанию и ремонту общего имущества:
	21,50

	Управление МКД (планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление  систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций (тепло-электроэнергия, аренда, обучение и аттестация персонала, услуги банка, услуги связи, охранные услуги, услуги аварийно диспетчерской службы, услуги по учету и регистрации граждан) в соответствии с заключенными договорами за ненадлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, в том числе за взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения, ведение учета жителей по месту жительства и др.)
	5,90

	Всего затрат по договору управления 
	27,40


