2

Приложение 1

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                     от 05.12.2018  № 1799

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

местного значения 
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по  ремонту автомобильных  дорог местного значения. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный Контрактом. 

2. Место производства работ: Приморский край, г. Лесозаводск, в месте, указанном Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ: 5 календарных дней  с момента заключения Контракта.  

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 24 октября 2017 года № 655-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа».

4.2. ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; СП 82.13330.2015. Благоустройство территории Актуализированная редакция СП 82.13330.2011 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».

4.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой).

4.4. Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства и охраны окружающей среды.

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  

6.  Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.,  не менее 
	Кол-во, не менее

	1
	2
	3
	4

	1
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 20 см
	1000 м2
	6,0


7. Качество применяемого материала должно соответствовать ГОСТ

7.1. Характеристики применяемых материалов, конструкций, изделий.

	№ п/п
	Наименование 
	Количество 
	Характеристика товара, технические показатели

	
	Смесь щебеночно-песчаная
	1098 м3
	Должна соответствовать ГОСТ 25607-2009. Размер зерен должен быть от 0 до 40мм


           8. Обязанности Подрядчика:

           8.1. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение собственным и привлечённым персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации, правил охраны труда и   техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений.

           8.2. Несет ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

           8.3. Соблюдает последовательность выполнения работ в технологическом цикле согласно требованиям СНиП, СП, ВСН и других нормативных документов.

           8.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

           8.5. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

           8.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика

           Применяемые средства механизации должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение противопожарных и безопасных требований при производстве работ. При организации технологического процесса Подрядчик должен обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения, т.к. работы выполняются в застроенной части городского округа.

           8.7. Контроль выполнения работ производится представителями  Заказчика. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания  контролирующего  лица являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

           При завершении выполнения работ Подрядчик извещает  об этом Заказчика и представляет акт приёмки выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

           9. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение 2). В акте приёмки выполненных работ отражается решение комиссии (положительное или отрицательное). При принятии комиссией отрицательного решения работы считаются невыполненными в полном объёме в установленные сроки.

           10. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливаются 1 год  с момента подписания Акта сдачи- приемки выполненных работ. 

           Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

           11. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне.
________________________
