2

Приложение 3

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 05.12.2018  № 1799
Техническое задание

на выполнение подрядных работ по техническому обслуживанию 

 объектов уличного освещения на территории Лесозаводского городского округа  Приморского края  в  2019 году 

           1. Подрядчик обеспечивает выполнение комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию (ТО)  объектов уличного освещения, расположенных на  территории г. Лесозаводска.

           2. Место производства работ: Приморский край, Лесозаводский городской округ.

Перечень и местоположение объектов уличного освещения, подлежащих техническому обслуживанию указаны в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

           3. Сроки производства работ: с 01.01.2019г.  по 31.12.2019г.

           4. Подрядчик должен выполнять работы по ТО, текущему ремонту и содержанию технических средств (ТС). К техническим средствам относятся: опоры, светильники, линии электропередач, распределительные шкафы, приборы учета. Подрядчик должен обеспечить все указанные работы материалами, изделиями, и оборудованием. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество (за исключением новых светильников уличного освещения, поставка Заказчика).

           4.1. Техническое обслуживание – комплекс диагностических, профилактических и ремонтных работ по устранению несоответствий технических и эксплуатационных  характеристик объектов уличного освещения. 

           4.2. Содержание и обслуживание технических средств объектов уличного освещения  включает в себя комплекс следующих работ: техническое обслуживание (ТО) технических средств; аварийные работы; выполнение предписаний и заданий Заказчика; дорожно-восстановительные работы после установки или аварийно-восстановительных работ по   замене технических средств; окраска технических средств (при необходимости); проведение технических осмотров сетей уличного освещения; выполнение планово - предупредительных (профилактических) ремонтов; приобретение и хранение материалов для ремонта и обслуживания сетей  уличного освещения; утилизация экологически опасных материалов, появившихся в результате обслуживания сетей уличного освещения; другие работы, связанные с обеспечением работы сетей уличного освещения,  подводящих сетей и объектов энергоснабжения.

           4.3. Техническое обслуживание технических средств проводится постоянно, в течение всего периода срока действия  Контракта. 

           5. Работы должны производиться с соблюдением требований настоящего Технического задания, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, безопасной эксплуатации  машин и механизмов, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, в соответствии с Решением Думы Лесозаводского городского округа от 24 октября 2017 года № 655-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа», ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; законодательством РФ, действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды; безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.

           6. Требования  при выполнении  работ настоящего Контракта

           6.1. Обеспечивать качественное выполнение технического обслуживания сетей уличного освещения, расположенных на территории города, в соответствии с действующими нормами эксплуатации сетей уличного освещения, условиями настоящего Контракта, собственными либо привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов;

           6.2. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций;

           6.3. Гарантия, предоставляемая Заказчику на заменённое или вновь устанавливаемое оборудование, должна быть не менее,  указанной в техническом паспорте оборудования.

           6.4. Соблюдать сроки устранения аварий и их последствий на инженерных сетях уличного освещения, согласованные с Заказчиком;

            6.5. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях, нарушениях на инженерных сетях линий уличного освещения, непосредственно связанных с вопросами их эксплуатации и сохранности;

            6.6.  Участвовать во всех проверках сетей уличного освещения, проводимых Заказчиком;

            6.7. По требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта, разбора жалоб и заявлений, а также контроля качества работ;

           6.8. Обеспечивать качество   выполнения  всех  работ   в   соответствии   с действующими нормами и техническими условиями;

           6.9. Обеспечивать  своевременное устранение за свой счет недостатков  и  дефектов,  выявленных  при приемке работ;

           6.10. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

           6.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами.

           7. В состав работ по Контракту входит поддержание работоспособности сетей уличного освещения.  Объёмы работ устанавливаются в следующих пределах 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм., не менее  
	Кол-во, не менее
	Цена за ед-цу измере-ния по итогам аукцио-на, руб 

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	Обрезка кроны дерева, диаметр ствола дерева на расстоянии 1 м от земли: более 400 мм, с автогидроподъемника
	1 дерево
	50
	 

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
	шт
	15
	 

	3
	Погрузочные работы:  материала с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5
	 

	4
	Перевозка грузов на расстояние: до 4 км I класс груза
	1 т груза
	4,5
	 

	5
	Демонтаж ВЛ 0,38 кВ
	1 стойка
	15
	 

	6
	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	15
	 

	7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	шт
	15
	 

	8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	шт
	15
	 

	9
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	100 шт
	0,15
15 / 100
	 

	10
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	м3
	1,095
	 

	11
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	1,8
	 

	12
	Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,04
	 

	13
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,5
	 

	14
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	15
	 

	15
	Смена ламп: ДРЛ 250
	100 шт
	1,5
	 

	15
	Монтаж: кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	15
	 

	17
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	0,45
	 

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	0,45
	 

	19
	Ревизия  магнитных пускателей, светильников, автоматов, реле
	100 шт
	1,5
	 

	20
	Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильнике
	1 св-к 
	20
	 

	21
	Техническое обслуживание щитов управления уличным освещением
	1 шкаф
	112
28*4
	 


          7. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ нормативным документам. Если выявится, что качество выполненных работ по Контракту не соответствует требованиям документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, 

ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект  непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно о них заявить Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в выполненных работах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

    7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

    7.2.  Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности работ при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации и несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

    7.3.  Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение  ущерба Заказчику или третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий)  Подрядчика  при  выполнении  работ  третьим  лицам  или  Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 

     8. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному Контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному Заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

     8.1. Требования к материалам, используемым Подрядчиком  при выполнении работ:

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	
	минималь-ное
	макси-мальное
	не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Провода самонесущие для воздушных линий электропередачи
	Основные требования 
	
	
	В соответствии с ГОСТ 31946-2012    ТУ 16-705.500-2006

	
	
	Диаметр, мм
	4,6
	5,1
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	1,0
	

	
	
	Материал-проводник 
	
	
	алюминий

	
	
	Число жил, шт
	2
	4
	

	
	
	Изоляция 
	
	
	Светостабилизированный сшитый ПЭ

	2.
	Опора 
	Физико-технические показатели
	
	
	В соответствии с ТУ 5863-007-00113557-94

	
	
	материал
	
	
	металл

	
	
	Длина, мм
	9500
	11000
	

	3.
	Кабель для сетей электроснабжения ВВГ


	Номинальное напряжение, кВ
	0,6
	35
	

	
	
	Требования  пожарной опасности
	
	
	по ГОСТ 31565-2012 

	
	
	Основные требования 
	
	
	по ГОСТ 31996-2012

	
	
	Материал-проводник
	
	
	медь

	
	
	Изоляция проводника
	
	
	из поливинилхлоридного пластиката

	
	
	Количество и сечение жил
	3
	5
	3*1,5 мм; 3*2,5 мм; 4*16 мм; 5*6 мм

	4.
	Натриевая лампа высокого давления «Philips» или его аналог 
	Основные требования
	
	
	ГОСТ Р 53073-2008 (МЭК 60662:2002)

	
	
	Номинальная мощность, Вт
	150
	250
	

	
	
	Рабочее напряжение, В
	125
	140
	

	
	
	Мощность, Вт
	
	
	

	
	
	Тип цоколя
	Е27
	Е40
	


