PAGE  
2

                                                                               Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                   от 11.08.2014 № 989
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Калининская
 г. Лесозаводск Приморского края, участок ТК 42-ТК43 

(демонтаж и монтаж сетей отопления и горячего водоснабжения) 

	
	

	Раздел 1. Капитальный ремонт теплосети

	Наименование работ
	Ед. 
измерения
	Количество

	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,44232
(152*2*1,5*97%)/1000

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без    

креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 
грунта
	0,132696
(442,32*3%)/100

	Демонтаж подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
	100 м 
трубопровода
	3,04

	Демонтаж обратного трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м 
трубопровода
	1,52

	Демонтаж подающего трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
	100 м 
трубопровода
	1,52

	Очистка и проходных полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи


	34,2
(152*0,3*1,5*50%)


	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм
	1 задвижка
	4

	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2

	Прокладка подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км 
трубопровода
	0,304
304/1000

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 219мм - 8шт, 159мм - 4шт,108 мм - 4шт
	1 т фасонных частей
	0,1524
((14,8*8)+(6,1*4)+(2,4*4))/1000

	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм Кран шаровый Ballomax Д200мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм
	шт.
	4


	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	1 врезка
	2

	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
	1 врезка
	4

	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80 мм Кран Ballomax Д80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	4

	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Краска МА 0115.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,09

	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	26,37

	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов. Рубероид РПМ 300.
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	5,14

	Устройство новых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 П 8-8-27.
	100 шт. сборных конструкций
	0,17

	Устройство старых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	0,39

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,44252

	Установка люка  ППЛ-С, средний с ушами.
	1 шт.
	1

	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,137

	Раздел 2. Благоустройство

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 площади основания

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3.
	1000 м2 покрытия 

	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия 

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта

	Розлив вяжущих материалов. Битум БНД 40/60.
	1 т

	
	

	
	

	Подрядчик:      
	Заказчик:

Администрация Лесозаводского              городского округа

Глава администрации

Лесозаводского городского округа 

  _______________     А.С.Суханов




