PAGE  
3

                                                                                 Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа  

                                                                                  от 19.01.2015  № 26

Задание 

на выполнение работ по техническому обслуживанию

объектов уличного освещения на территории 

Лесозаводского  городского округа в Ι полугодии  2015 года

	№
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Адрес

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38кВ 
	1 опора
 (3 провода)
	33
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, 9 Января, Пушкинская, Будника, Степная, Заводская либо по мере необходимости.

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода 
	1 опора 
(3 провода)
	33
	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Степная, Заводская либо по мере необходимости.

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных 
	1 опора
	9
	ул. Первомайская, ул. Дзержинского 

	4
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных 
	1 опора
	9
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская, Урицкого, Красноармейская, либо по мере необходимости

	5
	Подвеска неизолированных проводов 0,38кВ с помощью механизмов 
	1 км. неизолированных проводов при 20 
опорах
	2
	ул.: Григоренко, 9 Января, Калининская, Челюскина, Октябрьская, Урицкого, Красноармейская либо по мере необходимости

	6
	Проверка наличию цепи между заземлителями и заземленными элементами 
	100 точек
	0,5
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Свердлова; Григоренко; Калининская; Будника; им 12-ти; Дзержинского; Щорса; Пограничная; Пушкинская; Набережная; Петрова; Школьная; автомост

	7
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
	1 токоприемник
	8
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Ленинская; Григоренко; Будника; Пушкинская; автомост.

	8
	Смена светильников с люминесцентными лампами 
	100шт.
	0,08
	ул.: Калининская; Пушкинская; Будника; Октябрьская; Челюскина; Первомайская; Григоренко; 9 Января, Урицкого.

	9
	Смена люминесцентных ламп
	100 шт.
	1,5
	ул.: автомост, Дзержинского; Набережная; Петрова; им. 12-ти; Пограничная; Школьная; Заводская; Ленинская; Свердлова; Челюскина; Островского;  Калининская; Пушкинская; Будника; Октябрьская; Кравчука; Первомайская; Григоренко; пер. Колхозный;

	10
	Валка деревьев диаметром до 300мм          
	1 складочный м3 
кряжей
	7
	ул.: Челюскина; Первомайская; Дзержинского; Калининская

	11
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ       
	1 фазировка
	24
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	12
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2         
	100 шт.
	0,25
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова или по мере необходимости.

	13
	Монтаж контактора переменного тока на конструкции на ток до 160А   
	1 шт.
	8
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Первомайская либо по мере необходимости.

	14
	Устройство заземлителей вертикальных из круглой стали диаметром 16мм. 
	10 шт.
	0,5
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	15
	Ремонт магнитных пускателей          
	100 шт.
	0,03
	ул.: Дзержинского-Григо-ренко-Ленинская-Свердлова-Калининская-9 Января-Пуш-кинская-Будника- им12-ти- Мира-Белова-Степная–Ок-тябрьская–Щорса-Челюски-на–Петрова–Набережная-Первомайская – Пограничная.


