PAGE  
11

                                                                              Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                 от  13.08.2014  № 999
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	Техническое задание  

	 Капитальный ремонт теплосети в г. Лесозаводске, Приморского края 
по ул.Пушкинская, участок от ТК 60 до ТК 61

	

	

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	п/п
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж трубопровода

	 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,8924
((230*4*1)/1000)*0,97

	 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,276
(230*4*1*0,03)/100

	 
	Демонтаж подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм
	100 м трубопровода
	4,6
460/100

	 
	Демонтаж подающего трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м трубопровода
	2,3
230/100

	 
	Демонтаж обратного трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,3
230/100

	 
	Очистка непроходных каналов: от  ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	69
((230*0,4*1,5))*0,5

	 
	Прокладка подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,46
460/1000

	 
	Прокладка подающего трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,23
230/1000

	 
	Прокладка обратного трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,23
230/1000

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 377мм - 8шт, конусные переходы Д 377 на Д 325 - 2шт
	1 т фасонных частей
	0,7172
((74,8*8)+(59,4*2))/1000

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 108мм - 4шт, 219мм -4шт
	1 т фасонных частей
	0,0688
((14,8*4)+(2,4*4))/1000

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Краска МА 0115.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,806982
((0,377*3,14*460)+(0,219*3,14*230)+(0,108*3,14*230))/100

	 
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	80,937
(11,48*4,6)+(7,51*2,3)+(4,72*2,3)

	 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов. Рубероид РПМ 300.
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	12,4269
((168,6*4,6)+(119*2,3)+(84,1*2,3))/100

	 
	Устройство новых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	0,56

	 
	Устройство старых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	1,14

	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,8924

	                           Раздел 2. Благоустройство

	 
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,93
93/100

	 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):
	1000 м2 площади основания
	0,92
(230*4)/1000

	 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:
	1000 м2
	0,92
(230*4)/100

	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	9,2
(230*4*1)/100

	 
	Розлив вяжущих материалов. Битум БНД 40/60
	1 т
	1,84
0,002*230*4

	 
	Установка новых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,3
30/100

	 
	Установка старых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,63
63/100

	                           Раздел 3. ТК-60

	 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2, ПО 30-1-2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт.
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм Кран шаровый Д 300мм Ру16
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм Кран шаровый Д20мм Ру16
	1 шт.
	2

	 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2, ПО 18-1
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	 
	Замена люков колодцев и камер. Люк ППЛ-С, средний с ушами.
	1 люк
	2

	                           Раздел 4. ТК-20

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	8

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Кран шаровый Ballomax 20мм Ру16
	1 компл. задвижек или клапана
	8

	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	16

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка
	8

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,004
(0,5*8)/1000

	 
	Замена люков колодцев и камер. Люк ППЛ-С, средний с ушами.
	1 люк
	1

	                           Раздел 5. ТК-20а

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
	1 врезка
	4

	 
	Замена люков колодцев и камер. Люк ППЛ-С, средний с ушами.
	1 люк
	1

	                           Раздел 6. ТК-61

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Кран шаровый  Д50мм Ру16
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	2

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	1 врезка
	2

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм Кран шаровый Ballomax 100мм Ру16
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	4

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 108мм - 2шт,159мм - 2шт
	1 т фасонных частей
	0,017
((2,4*2)+(6,1*2))/1000

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм Кран шаровый Ballomax 150мм Ру16
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	4

	 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2, ПО 30-1-2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,02

	 
	Установка люка ППЛ-С, средний с ушами.
	1 шт.
	2


	Техническое задание  

	 Капитальный ремонт теплосети в г. Лесозаводске  Приморского края 
по ул.Пушкинская, участок от ТК 61 до ТК 63

	

	

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	п/п
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Капитальный ремонт теплосети

	 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,6296
(280*4*1,5*97%)/1000

	 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,48888
(1629,6*3%)/100

	 
	Демонтаж подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	100 м трубопровода
	5,6

	 
	Демонтаж обратного трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	100 м трубопровода
	2,8

	 
	Демонтаж подающего трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м трубопровода
	2,8

	 
	Очистка непроходных  каналов: от ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	63
(280*0,3*1,5*50%)

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Прокладка подающего и обратного трубопроводов отопления в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,56

	 
	Прокладка обратного трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0,28

	 
	Прокладка подающего трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,28

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 325 мм - 16шт
	1 т фасонных частей
	0,704
(44*16)/1000

	 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм  Задвижка  Д300 Ру16 (16 кг/см2)
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм
	шт.
	4

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	1 врезка
	2

	 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм Задвижка Д150 мм Ру 16 кгс/см2
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм
	шт.
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм Задвижка Д100 мм Ру 16 кгс/см2
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	4

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Краска МА 0115.
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8,422736
((0,325*3,14*560)+(0,219*3,14*280)+(0,089*3,14*280))/100

	 
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	66,528
(6*5,6)+(4,25*2,8)+(7,51*2,8)

	 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов. Рубероид РПМ 300.
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	11,1328
((100,2*5,6)+(119*2,8)+(78,2*2,8))/100

	 
	Устройство новых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	1,68

	 
	Устройство старых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	0,4

	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,6296

	                           Раздел 2. Благоустройство

	 
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,69
69/100

	 
	Устройство оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70 мм. (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа
	1000 м2 площади основания
	1,12
(280*4)/1000

	 
	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозерниситых, плотность каменных материалов
	1000 м2
	1,12
(280*4)/100

	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	16,8
(280*4*1,5)/100

	 
	Розлив вяжущих материалов. Битум БНД 40/60
	1 т
	2,24
0,002*280*4

	 
	Установка новых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,3
30/100

	 
	Установка старых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,39
39/100

	                           Раздел 3. Реконструкция ТК63

	 
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	 
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,02592
2,592/100

	 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2  ПО 18-1
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	

	Техническое задание

Капитальный ремонт теплосети в г. Лесозаводске Приморского края
 по ул. Пушкинская, участок от ТК 63  до ТК 65

	
	

	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол.

	п/п
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Капитальный ремонт теплосети

	 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	2,48514
(427*4*1,5*97%)/1000

	 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,745542
(2485,14*3%)/100

	 
	Демонтаж подающего трубопровода отопления в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм
	100 м трубопровода
	3,78

	 
	Демонтаж обратного трубопровода отопления в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	100 м трубопровода
	4,76

	 
	Демонтаж подающего трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
	100 м трубопровода
	4,27
427/100

	 
	Демонтаж обратного трубопровода ГВС в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	100 м трубопровода
	4,27
427/100

	 
	Очистка непроходных каналов: от ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1 м3 ила, грязи
	128,1
(427*0,2*1,5*50%)*2

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	4

	 
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	2

	 
	Прокладка обратного трубопровода отопления в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,378
378/1000

	 
	Прокладка подающего трубопровода отопления в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,476
476/1000

	 
	Прокладка обратного трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0,427
427/1000

	 
	Прокладка подающего трубопровода ГВС в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,427
427/1000

	 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 159мм - 10шт,219мм - 8шт,108мм - 4шт,76 мм - 4шт
	1 т фасонных частей
	0,193
((6,1*10)+(14,8*8)+(2,4*4)+(1*4))/1000

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм Задвижка  Ру 16 кг/см2  Д 200мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм
	шт.
	4

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм
	1 врезка
	2

	 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм Задвижка  Ру 16 кг/см2  Д100мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм Задвижка  Д-70мм  Ру 16 кг/см2
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Кран Ballomax Д40мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	шт.
	4

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Задвижка Д50мм Ру 16 кг/см2
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм Задвижка Д-150мм   Ру 16 кг/см2
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	 
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм
	шт.
	4

	 
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм Вентиль Ду-20мм
	1 шт.
	2

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2. Краска МА 0115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,707946
((0,219*3,14*476)+(0,159*3,14*378)+(0,114*3,14*427)+(0,076*3,14*427))/100

	 
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	95,3204
(7,51*4,76)+(6*3,78)+(3,92*4,27)+(4,72*4,27)

	 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов. Рубероид РПМ 300.
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	16,2071
((100,2*3,78)+(119*4,76)+(84,1*4,27)+(74,1*4,27))/100

	 
	Устройство новых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	2,84

	
	Устройство старых плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  П 8-8-27
	100 шт. сборных конструкций
	0,32

	 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	2,48514

	                           Раздел 2. Благоустройство

	 
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	1,5
150/100

	 
	Устройство оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70 мм. (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) Мпа
	1000 м2 площади основания
	1,032
(258*4)/1000

	 
	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозерниситых, плотность каменных материалов
	1000 м2
	1,032
(258*4)/100

	 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 уплотненного грунта
	15,48
(258*4*1,5)/100


2,064

	0,002*258*4

	 
	Установка новых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,63
63/100

	 
	Установка старых бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Бордюрный камень 1-ГП.
	100 м бортового камня
	0,87
87/100


