PAGE  
2

                                                                               Приложение 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО


постановлением
администрации 
                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                от  22.08.2014  № 1049                  

Задание на выполнение работ по разработке и утверждению  
проектно-сметной документации  по строительству сетей 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения для обеспечения инженерной инфраструктурой 77-ми земельных участков, 
предоставленных на бесплатной основе гражданам,
 имеющим трех и более детей, по улице Дорожная 
в городе Лесозаводске Приморского края

	№п
	Разделы требований, заданий, условий
	Содержание требований заданий, условий

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	На строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения

	2
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа 

	3
	Основание для проектирования
	Градостроительный план. Постановление главы органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для проектирования.  Техническое задание.

	4
	Источник финансирования
	Средства местного и краевого бюджетов

	5
	Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам торгов
в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	7
	Срок окончания выполнения проектных работ
	С момента подписания контракта 75 рабочих дней

	8
	Вид строительства
	Новое строительство

	9
	Стадийность проектирования
	2 стадии

	10
	Место расположения объекта
	г. Лесозаводск, ул. Дорожная

	11
	Выделение очередей, пусковых комплексов
	первую очередь – проектирование инженерных сетей к 11 жилым домам по ул. Дорожной; 

вторая очередь – проектирование инженерных сетей к 66 жилым домам по ул.Дорожной

	12
	Состав и оформление проектной документации
	Проектная документация разрабатывается
в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 г., Градостроительным
кодексом РФ (№190-ФЗ от 29.12.2004 г.), ГОСТ 21.101-97 «Основные требования
к проектной и рабочей документации». 

Проектная документация разрабатывается на основе рабочих чертежей планировки проектируемого микрорайона.

	 13
	Условия строительства
	Климатический район строительства – I В

Глубина промерзания грунта – 181 см

	 14
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	 15
	 Тип сооружения
	Линейные объекты

 

	 16
	Требования
к инженерным сетям
	Электроснабжение – от городских сетей, согласно техническим условиям. 

Водоснабжение – от существующего городского водопровода, согласно техническим условиям на подключение.

Запроектировать канализацию, от 77 домов септик (при каждом доме).

Расчетные нагрузки на подключение к инженерным сетям определить проектом. 

	 17
	Основные требования к инженерному
и технологическому оборудованию
	Объект должен быть оснащён современными ресурсосберегающими видами инженерного оборудования, приборами учёта и контроля
в соответствии с действующими нормами, техническими условиями. 

	 18
	Требования
к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 (база 2009 г., включённая в Федеральный реестр сметных нормативов) с использованием индексов пересчёта
на момент разработки сметной документации, согласно данным КГУП «Приморский РЦЦС». 

	
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная и рабочая документация:

на бумажном носителе – 3 экз.

в электронном виде в формате *.pdf
на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

в электронном виде на соответствующем электронном носителе – 1 экз.

	
	Сроки начала и окончания проектирования и разработки сметной документации
	2014г


_____________________________

