                                                                                      Приложение

                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

                                                                                         Лесозаводского городского округа

                                                                                                        от 27.08.2014 № 1065

Задание  на выполнение работ по капитальному ремонту
 здания пристройки, расположенного по адресу: Приморский край,
 г. Лесозаводск, ул. Литовская, 5 для размещения 
Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед.
всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1 
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Общестроительные работы

	                           Потолки

	 1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
 
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,0002
333,4*30/100{% расчистки}/100

	 2
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
 
	100 м восстановленной герметизации стыков
	1
100/100

	3 
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
 
	100 м2 поверхности облицовки
	3,334
333,4/100

	                           Стены и перегородки

	 1
	Разборка: кирпичных стен
 
	1 м3
	3,62

	 2
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
 
	100 м2 перегородок
	1,0146
101,46/100

	3
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,6456
64,56/100

	 4
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,18
118,0/100

	 5
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
 
 
	100 м2 поверхности
	5,3545
(653,45-118,0)/100

	 6
	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый вручную /Венецианская штукатурка/
 
	100 м2 отделываемой поверхности
	6,5345
653,45 / 100

	 7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,5345
653,45 / 100

	 8
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,8255
82,55/100

	 9
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,8255
82,55/100

	                           Полы

	 1
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
 
	100 м плинтуса
	2,32
232/100

	 2
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
 
	1 м3
	0,4

	 3
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
 
	1 м3
	33,34
333,4*0,1

	 4
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
 
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,334
333,4/100

	 5
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
 
	100 м2 стяжки
	3,334
333,4/100

	 6
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
 
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,0899
(333,4-24,41)/100

	 7
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
 
	100 м2 стяжки
	3,334
333,40/100

	 8
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
 
	100 м2 покрытия
	3,0899
308,99/100

	 9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
 
	100 м плинтуса
	2,2356
223,56/100

	10 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2441
24,41/100

	11 
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
 
	100 м2 покрытия
	0,2441
24,41/100

	 12
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
 
	100 м профиля
	0,162
16,2/100

	 13
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм
 
	м
	17,01

	                           Проемы оконные

	 1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
 
	100 м2 оконных переплетов
	0,4599
45,99/100

	 2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
 
	100 коробок
	0,2
20/100

	 3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
  
	100 м2
	0,1331
26,62*0,5/100

	4 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
 
	100 м2 проемов
	0,0183
(1,14+0,69) / 100

	5 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
 
	100 м2 проемов
	0,1239
12,39 / 100

	6 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
 
	100 м2 проемов
	0,2478
24,78/100

	 7
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
 
	100 п.м
	0,226
22,6/100

	 8
	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
 
	м
	22,6

	 9
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
 
	100 м2 облицовки
	0,3504
35,04/100

	10 
	Установка уголков ПВХ на клее
 
	100 п. м
	0,7
70/100

	 11
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,0875
8,75/100

	                           Проемы дверные

	 1
	Снятие наличников
 
	100 м наличников
	1,44
144,0/100

	 2
	Снятие дверных полотен
 
	100 м2 дверных полотен
	0,6166
61,66/100

	 3
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
 
	100 коробок
	0,29
29/100

	 4
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
  
	1 м3
	1,84

	 5
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
 
	1 м3
	9,2

	 6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
 
	100 м2 проемов
	0,2319
(0,9*2,0*10+0,7*2,0*3+0,9*1,1)/100

	7 
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
  
	м2
	5,19
0,7*2,0*3+0,9*1,1

	 8
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
 
	м2
	18
0,9*2,0*10

	 9
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
 
	компл.
	14

	10 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
  
	100 м2 проемов
	0,0294
1,4*2,1/100

	 11
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
 
	м2
	-2,94

	 12
	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2 /дверь наружная 1400*2100/
 
	м2
	2,94

	13 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
 
	компл.
	1

	 14
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
 
	100 м2 проемов
	0,0588
1,4*2,1*2/100

	15 
	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)
 
	м2
	5,88

	 16
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
 
	1 м2 проема
	2,94
1,4*2,1

	17 
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм
 
	шт.
	1

	 18
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
 
	1 м2 проема
	3,2
0,8*2,0*2

	 19
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм
 
	шт.
	1

	20 
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
  
	100 м2 облицовки
	0,056
5,6/100

	 21
	Установка уголков ПВХ на клее
 
	100 п. м
	0,112
11,2/100

	22 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,014
1,4/100

	                           Раздел 2. Фасад

	 1
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен
 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,0309
3,09/100

	 2
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм
 
	100 м2
	0,031
3,1/100

	 3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
 
	100 м труб и покрытий
	0,2662
26,62/100

	 4
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
 
	100 м2 поверхности
	3,82
382 / 100

	 5
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
 
	м3
	38,2

	6 
	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм
 
	10 шт.
	191
382*5/10

	7 
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
 
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	3,82
382/100

	8 
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе
 
	100 м2 поверхности облицовки
	3,82
382,0/100

	9 
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
 
	1 м2 проемов
	39

	 10
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
 
	1 м2 проемов
	5,88

	 11
	Устройство желобов: подвесных
 
	100 м желобов
	0,81
81/100

	 12
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
 
	100 шт.
	0,07
7/100

	 13
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
 
	100 шт.
	0,14
7*2/100

	 14
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
 
	100 шт.
	0,07
7/100

	 15
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
 
	100 м
	0,31
31/100

	                           Раздел 3. Кровля

	 1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
 
	100 м труб и покрытий
	0,81
81/100

	 2
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
 
	100 м2 покрытия
	4,1961
419,61/100

	 3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
 
	100 м2 кровли
	4,1961
419,61/100

	4 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
 
	100 м2 кровли
	4,1961
419,61/100

	5 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов
 
	100 м2 кровли
	4,1961
419,61/100

	 6
	Разборка: кирпичных стен
 
	1 м3
	3,225

	 7
	Установка стропил
  
	1 м3 древесины в конструкции
	9,9

	 8
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
 
	100 м2 кровли
	4,19
419/100

	 9
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
 
	м2
	32,4

	 10
	Устройство: карнизов
 
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,324
32,4/100

	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	143
46,33

	 11
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
 
	100 м2 покрытия
	0,324
32,4 / 100

	12 
	Устройство: фронтонов
 
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,16
16/100

	 13
	Устройство слуховых окон
 
	1 слуховое окно
	4

	 14
	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью
 
	компл.
	4

	15 
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"
 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,19
419 / 100

	16
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0192
1,92 / 100

	                           Раздел 4. Разные работы

	 1
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,278
27,8/100

	 2
	Смена жалюзийных решеток
 
	100 жалюзийных решеток
	0,03
3/100

	 3

4.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

	1 т груза

1 т груза
	24,223

24,223

	 

                           Раздел 1. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

  демонтажные работы

	
	

	1
	Снятие смесителя: без душевой сетки
 
	100 шт. арматуры
	0,03
3/100

	2
	Демонтаж: умывальников и раковин
 
	100 приборов
	0,03
3/100

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
 
	100 м трубопровода
	0,26
26/100

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм
 
	100 м трубопровода
	0,34
34/100

	5
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.
 
	м
	-31,35

	6
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, рабочим давлением 25 атм.
 
	м
	31,35

	7
	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"
 
	шт.
	7

	8
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в
 
	шт.
	7

	9
	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм
 
	шт.
	7

	10
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм
 
	шт.
	3

	11
	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм
 
	шт.
	9

	12
	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм
 
	шт.
	2

	13
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"
 
	шт.
	7

	14
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"
 
	шт.
	7

	15
	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб
 
	шт.
	9

	16
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм
  
	шт.
	7

	17
	Установка раковин
 
	10 компл.
	0,3
3/10

	18
	Установка смесителей
 
 
	10 шт.
	0,3
3/10

	19
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
 
	1 счетчик (водомер)
	1

	20
	Установка фильтров диаметром : 25 мм
 
	10 фильтров
	0,1
1/10

	21
	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., длинный (ниппель для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 25 х 1"
 
	шт.
	1

	22
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
 
	100 м трубопровода
	0,34
34 / 100


                            Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения

                                                             демонтажные  работы
	1
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
 
	100 приборов
	0,02
2/100

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
 
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,03
3/100

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
 
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,1
10/100

	4
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 65 мм
 
	100 м труб
	0,03
3/100

	5
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм
 
	100 м труб
	0,34
34/100

	6
	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 100 мм (90 град.)
 
	шт.
	4

	7
	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм
 
	шт.
	4

	8
	Муфты диаметром 100 мм
 
	шт.
	4

	9
	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 100 мм
	шт.
	1

	10
	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 150х100 мм
 
	шт.
	3

	11
	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 100 мм
 
	шт.
	1

	12
	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 100 мм (10,15,30,45 град.)
 
	шт.
	4

	13
	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 100 мм (90 град.)
 
	шт.
	7

	14
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
 
	10 компл.
	0,4
4/10

	15
	Манжеты резиновые к унитазу
 


	шт.
	4


                                                               Электромонтажные работы

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Внутренее освещение

	                           Демонтажные работы

	1
	Демонтаж: скрытой электропроводки
 
	100 м
	1,9
190/100

	2
	Демонтаж кабеля
 
	100 м
	2,6
260/100

	3
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
 
	100 шт.
	0,11
11/100

	4
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
 
	100 шт.
	0,24
24/100

	5
	Демонтаж: выключателей, розеток
 СП (74 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ
	100 шт.
	0,18
18/100

	                           Монтажные работы

	6
	Прибор или аппарат
 
	1 шт.
	1

	7
	Рубильники ВР32-37 400А
 
	шт.
	1

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
 
	1 шт.
	1

	9
	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-11
 
	шт.
	1

	10
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
 
	1 шт.
	1

	11
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-02 Р(Q) С(R) SIN, 10(100)А (многотарифный)
 
	шт.
	1

	12
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
 
	шт.
	2

	13
	Ввод гибкий, тип К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм
 
	шт.
	1

	14
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
 
	1 шт.
	1

	15
	Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610x300x125 мм
 
	шт.
	1

	16
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
  
	1 шт.
	3

	17
	Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4
 
	шт.
	3

	18
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм
 
	шт.
	16

	19
	Прибор или аппарат
  
	1 шт.
	4

	20
	Выключатели автоматические ВА24-29 40А трехфазные
 
	шт.
	2

	21
	Выключатели автоматические ВА51-35 100А трехфазные
 
	шт.
	2

	22
	Прибор или аппарат
 
	1 шт.
	48
18+11+19

	23
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С
 
	шт.
	18

	24
	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА
 
	шт.
	11

	25
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С
 
	шт.
	19

	26
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А
 
	1 шт.
	2

	27
	Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2
 
	шт.
	2

	28
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
 
	100 шт.
	0,12

	29
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
 
	шт.
	12

	30
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
 
	100 шт.
	0,08
8/100

	31
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
 
	шт.
	8

	32
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
 
	100 шт.
	0,58
58 / 100

	33
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭМПРА
 
	шт.
	58

	34
	Лампы люминесцентные 36 Вт
 
	шт.
	232

	35
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
 
	100 шт.
	0,26

	36
	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1x18
 
	шт.
	16

	37
	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2x18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания
 
	шт.
	10

	38
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
 
	100 шт.
	0,02

	39
	Прожекторы серии ИО-500
 
	шт.
	2

	40
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
 
	100 шт.
	0,25

	41
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
 
	шт.
	25

	42
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
 
	100 м
	6,75
(220+375+50+30) / 100

	44
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм
 
	м
	375

	45
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм
 
	10 м
	5

	46
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм
 
	10 м
	3

	47
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
 
	100 м
	4,7
(375+50+30+15)/100

	48
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
 
	100 м
	4,7

	49
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям
 
	100 м
	17,15
(1400+315)/100

	50
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
 
	100 м
	2,2
220/100

	51
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,15
15/100

	52
	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х
 
	м
	15

	53
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
 
	100 м
	4,4
(320+120) / 100

	54
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
 
	м
	320

	55
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм
 
	м
	120

	56
	Заглушка для короба 40x25 мм
 
	шт.
	4

	57
	Заглушка для короба 60x60 мм
 
	шт.
	2

	58
	Угол внутренний для короба 40x25 мм
 
	шт.
	4

	59
	Угол внешний для короба 40x25 мм
 
	шт.
	2

	60
	Угол плоский для короба 40x25 мм
 
	шт.
	2

	61
	Угол Т-образный для короба 40x25 мм
 
	шт.
	6

	62
	Угол внутренний изменяемый для короба 60x60 мм
 
	шт.
	1

	63
	Угол внешний изменяемый для короба 60x60 мм
 
	шт.
	1

	64
	Угол плоский для короба 60x60 мм
 
	шт.
	1

	65
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
 
	100 м
	37,7

	66
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2
 
	1000 м
	0,05

	67
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)
 
	1000 м
	2,3

	68
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)
 
	1000 м
	3,745

	69
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS Зх4ок
 
	1000 м
	0,35

	70
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5x4ок(N,PE)
 
	1000 м
	0,05

	71
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5x10ок(N,PE)
 
	1000 м
	0,15

	72
	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150x110x70 мм
 
	шт.
	120

	 
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
 
	10 шт.
	0,3

	74
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
 
	100 м
	0,08
(3*2+1+0,7+0,3) / 100

	75
	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
 
	т
	-0,0104

	76
	Провод медный для заземления
 
	кг
	8,2

	77
	Полоса в сборе для заземления
 
	шт.
	5

	78
	Шинодержатели ШКШ
 
	10 шт.
	1,8


	
	  
	Система отопления
	

	                           Раздел 1. Капитальный ремонт системы отопления

	                                                                           демонтажные работы

	1
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
 
	100 шт.
	0,15
15/100

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
 
	100 м трубопровода
	0,3
30/100

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
 
	100 м трубопровода
	0,9
90/100

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм
 
	100 м трубопровода
	0,32
32 / 100

	5
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.
 
	м
	-29,5

	6
	Труба из полипропилена PN 10/25
 
	м
	29,5

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм
 
	100 м трубопровода
	1,02
102 / 100

	8
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.
 
	м
	-96,19

	9
	Труба из полипропилена PN 10/40
 
	м
	96,19

	10
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм
 
	шт.
	25

	11
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм
 
	шт.
	4

	12
	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм
 
	шт.
	18

	13
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм
 
	шт.
	30

	14
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм
 
	шт.
	30

	15
	Установка радиаторов: стальных
 
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,3648
0,190*192{секц.}/100

	16
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
 
	кВт
	-36,48

	17
	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1
 
	шт.
	192

	18
	Ниппель радиаторный
 
	шт.
	15

	19
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
 
	компл.
	19

	20
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"
 
	шт.
	30

	21
	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2" х 3/4"
 
	шт.
	30

	22
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
 
	10 м трубопровода
	11,8
(96+22)/10

	23
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
 
	м
	-129,8

	24
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм
 
	м
	24,2
22*1,1

	25
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм
 
	м
	105,6
96*1,1

	26
	Установка котла электрического
 
	1 водоподогреватель
	1

	27
	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3
 
	шт.
	-1

	28
 
	Котел электрический"WARMOS"-12 (цена = 21240/1,18/3,38)
 
	комплект
	1

	29
	Группа безопасности Watts  (цена = 1912.66/1,18/5,39)
 
	шт
	1

	30
	Насос UPS32-40 для отопительных систем (цена = 4444.66/1,18/5,39)
 
	шт
	1

	31
	Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2"х3/4", с самоуплотняющимся седлом
 
	шт.
	2

	32
	Тройник размером 1/2"
 
	шт.
	1


	
	  
	Система  вентиляции
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Капитальный ремонт системы вентиляции

	                           демонтажные  работы

	1
	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных
 
	100 м2 поверхности коробов
	0,0064
0,64 / 100

	2
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0504
5,04 / 100

	3
	Смена жалюзийных решеток
  
	100 жалюзийных решеток
	0,1

	4
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм
 
	шт.
	-10

	5
	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 400х400 мм
 
	шт.
	10

	                           Монтажные работы

	6
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
 
	1 вентилятор
	1

	7
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2
 
	компл.
	1

	8
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3816
(0,4*2+0,2*2)*31,8/100

	9
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
 
	м2
	38,16

	10
	Крепленая для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
 
	т
	0,017

	11
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
( 
	1 агрегат
	1

	12
	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10
 
	компл.
	1

	13
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм /800мм/
 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,116
0,2*4*14,5/100

	14
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм  /800мм/
 
	м2
	11,6

	15
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов /покрытие воздуховодов отражающей изоляцией/
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,68
68 / 100

	16
	Бризол
 
	1000 м2
	-0,0782

	17
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
 
	т
	-0,0204

	18
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
 
	т
	-0,0086

	19
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 10 мм
 
	м2
	68

	20
	Шпилька анкерная Hilti HAS-E М24/210/54 для использования с капсулами HVU
 
	шт.
	31

	21
	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм /тройник 400*200/
 
	шт.
	10

	22
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
 
	1 клапан
	1

	23
	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм
 
	шт.
	1


	
	  
	                   ОПС
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация

	1
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
 
	1 шт.
	1

	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"
 
	шт.
	1

	3
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
 
	1 шт.
	1

	4
 
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
 
	шт.
	1

	5
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
 
	1 шт.
	32

	6
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А
 
	шт.
	32

	7
	Конструкция для установки извещателя
 
	1 шт.
	32

	8
	Устройства промежуточные на количество лучей: 5
 
	1 шт.
	1

	9
 
	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
 
	шт.
	1

	10
	Прибор ОПС на 4 луча
 
	1 шт.
	1

	11
 
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СПГ
 
	шт.
	1

	12
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
 
	1 шт.
	2

	13
	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"
 
	шт.
	1

	14
	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"
 
	шт.
	1

	15
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
 
	1 шт.
	2

	16
О
	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01
 
	шт.
	2

	17
 
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
 
	шт.
	4

	18
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
    
	100 м
	3,5

	 
	 
	 
	 

	19
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки KПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,0
 
	1000 м
	0,35

	20
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
 
	100 м
	1,5
150 / 100

	21
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки  KПСЭнг(A)-FRLS 2x2x1,0
 
	1000 м
	0,15

	22
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР)
 
	1 шт.
	4

	23
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А
 
	шт.
	4

	24
	Коробка ответвительная на стене                             
 
	1 шт.
	20

	25
	Коробка универсальная марки УК-П /коробка коммутационная КС-4/
 
	шт.
	20

	                           Раздел 2. Система оповещения населения о пожаре

	26
	Прибор ОПС на 4 луча
 
	1 шт.
	1

	27

	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Старт-4А"  /Рокот-4/
 
	шт.
	1

	28
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
 
	1 шт.
	6

	29
	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)
 
	шт.
	6

	30
	Звонок /Оповещатель звуковой/
 
	1 шт.
	1

	31
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП
 
	шт.
	1

	32
	Транспарант световой (табло)  
 
	1 шт.
	5

	34
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
 
	100 м
	2
200/100

	35
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм
 
	м
	100

	36
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
 
	м
	100

	37
	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6
 
	100 м
	2
200/100

	38
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки KПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5
 
	1000 м
	0,15

	39
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 
	1000 м
	0,05
50 / 1000

	40
	
 Прибор или аппарат
	1 шт.
	1

	41
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С
 
	 шт.
	1

	
	  
	Благоустройство
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
 
	100 м
	2,25

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
 
	100 м3 конструкций
	0,33

	3
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
 
	1000 м3 грунта
	0,079

	4
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
 
	100 м бортового камня
	1,185

	5
	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
 
	шт.
	118,5

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
 
	1000 м2 основания
	0,517
517 / 1000

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,517
(517*0,1) / 100

	8
	Песок природный для строительных работ средний
 
	м3
	56,87
51,7*1,1

	9
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
 
	1000 м2 покрытия
	0,517

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
 
	1000 м2 покрытия
	0,517

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,34
окр(338,51*0,1/100;2)

	12
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
 
	м3
	42,84
34*1,26

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2
окр(338,51*0,06/100;2)

	14
	Песок природный для строительных работ средний
 
	м3
	22
20*1,1

	15
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
 
	100 м2 покрытия
	3,3851
338,51 / 100

	16
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте
 
	10 ям
	0,5

	17
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м
 
	10 деревьев или кустарников
	0,5

	18
	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м
 
	шт.
	5

	19
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
 
	100 м3 лотка
	0,0095
0,95 / 100

	20
	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения
 
	м3
	0,95

	21
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
 
	100 м2 отмостки
	0,758
75,8/100

	 
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	29,6
22

	22
	Разборка: бетонных фундаментов
 
	1 м3
	3,885
1.75*3.7*0.6

	23
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,019425
1.75*3.7*0.3/100

	24
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
 
	1 м3 кладки
	3,3

	25
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
 
	100 м2 стяжки
	0,001295
1.75*3.7*0.02/100

	26
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
 
	1 т конструкций
	0,25

	27
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
 
	т
	0,25

	28
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,033
2,2*5,0*0,3/100

	30
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
  
	100 м2 стяжки
	0,22
2,2*5,0*0,02

	31
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
 
	100 м2 покрытия
	0,2117
21,17/100

	33
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
 
	м2
	22

	34
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01809
3,35*1,8*0,3/100

	35
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
 
	1 м3 кладки
	2,2275
1,8*2,75*0,45

	36
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
 
	100 м2 стяжки
	0,07
7 / 100

	37
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
 
	100 м2 покрытия
	0,07
7 / 100

	38
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
 
	м2
	-7,1

	39
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
 
	м2
	7,1


__________________________________
