                                                                                                          Приложение 

                                                                                 к постановлению администрации
                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                       от 29.08.2014  № 1100

Задание на выполнение работ по ремонту сетей холодного 
водоснабжения в селе Пантелеймоновка Приморского края

	№п./п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	с. Пантелеймоновка, 
Приморский край

	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25м3
	1000м3 грунта
	1,4

	
	
	Устройство подстилающих слоев
	1м3 подстилающего слоя
	6,0

	
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 65 мм.
	1 км. 

трубопровода
	0,385

	
	
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка


	6



	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000м3 грунта
	1,3



