PAGE  
2

                                                                                        Приложение
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа
                                                                                          от 01.09.2014  № 1101

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№п.п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	г. Лесозаводск,  

ул.Октябрьская, 115 (пожарный гидрант № 53)


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26


	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01



	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001


	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	2.
	г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 22 район «Сбербанка (пожарный гидрант № 46)
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26


	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01


	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012



	
	
	Установка гидрантов пожарных 
	1шт.
	1


	3.
	г. Лесозаводск, ул. 9 Января, 51  (на проезжей части напротив магазина «Урал»)
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01


	
	
	Установка подставки для гидранта


	1 км. трубопровода
	0,0003

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	
	
	Демонтаж перекрытия


	1шт.
	1


	
	
	Устройство перекрытия

(плита перекрытия д- 1500 мм,)
	1шт.
	1


	4.
	г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 10-а (в районе торгового центр 888)
	Демонтаж пожарных гидрантов


	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0003

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	5.
	г. Лесозаводск, ул.  Калининская, 35  (пожарный гидрант № 26 
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01



	
	
	Установка подставки для гидрантов
	1 км. трубопровода
	0,0003

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	6.
	г. Лесозаводск, ул. Будника, 119  (между зданием администрации ЛГО и гостиницей)
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26


	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01



	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	7.
	г. Лесозаводск, ул. Будника, 115  (пожарный гидрант № 18)
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01



	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	8.
	г. Лесозаводск, ул. Будника, 77  (пожарный гидрант № 16)
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры


	0,01



	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	
	
	Демонтаж перекрытия


	1шт.
	1


	
	
	Устройство перекрытий

(плита перекрытия д- 1500 мм,)
	1шт.
	1


	9.
	г. Лесозаводск, ул. Камышовая, 1-а  (пожарный гидрант № 48) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01



	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001

	
	
	Установка гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	10.
	г. Лесозаводск, ул. Калининская, 40-а  (пожарный гидрант № 11) 


	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01



	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1


	11.
	г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 115  (пожарный гидрант № 53) 


	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01



	
	
	Установка подставки для пожарного гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	шт.
	1

	
	
	Установка люка из пластмасса
	шт.


	1

	12.
	г. Лесозаводск, ул. Будника, 70  (пожарный гидрант № 17) Напротив магазина «Мебель град» на пешеходной дорожке


	Открытие и закрытие колодцев и камер


	1 люк


	1



	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01



	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	шт.
	1

	
	
	Устройство перекрытий 
	1шт.
	
1
 

	13.


	г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 82  (пожарный гидрант № 44) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер


	1 люк


	1



	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	14.


	г. Лесозаводск, ул. Торговая, 23  (пожарный гидрант № 30) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк


	1



	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	15.


	г. Лесозаводск, ул. Свердлова, 11  (пожарный гидрант № 41) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк


	1



	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	16.


	г. Лесозаводск, ул. Королева, 36  (пожарный гидрант № 7) 


	Устройство дренажей
	100 м. дренажа
	0,25

	
	
	Ремонт (подсыпка) дорог: дресва
	100 м2
	0,2

	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0003

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	17.
	г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 75  (возле здания котельной) 


	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0003

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	18.


	г. Лесозаводск, ул. Свердлова, 27  (пожарный гидрант № 24) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж перекрытий
	1 шт.
	1

	
	
	Устройство перекрытий
	1 шт. 
	1

	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для  гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	19.


	г. Лесозаводск, ул. Челюскина, 5

(пожарный гидрант № 27) Район стадиона «Локомотив»


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для пожарного гидранта
	1 км. трубопровода
	0,0012

	
	
	Установка: гидрантов пожарных
	1шт.
	1

	20.


	г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 77

(пожарный гидрант № 45) 


	Открытие и закрытие колодцев и камер
	1 люк
	1

	
	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи
	1 м3
	0,26



	
	
	Демонтаж пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,01

	
	
	Установка подставки для  гидранта
	1 км. трубопровода
	0,001


