                                                                                       Приложение

                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа 

                                                                                               от 01.09.2014  № 1102

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  проектирование привязки   к местности  многофункциональной спортивной площадки,   по ул. Калининская в г. Лесозаводске  Приморского края.

Площадка предназначена для учебно-тренировочной работы и не предназначена для проведения профессиональных соревнований.

 
Площадка   является типовым проектом 2014 г., применяемым в Приморском крае и представляет  собой    площадку размером 56м х 26 м, стойки мачт освещения, 2 стационарные раздевалки, трибуну, тренажеры.

	Перечень основных  данных и требований
	

	 1.  Место расположения объекта
	На земельном участке местоположение которого «установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - детский сад №11.Участок находится примерно в 40 м от ориентира на восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская,29б»

	2. Основание для проектирования


	Постановление главы   администрации Лесозаводского городского округа

	3. Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа 

	4. Источник финансирования
	Средства местного бюджета

	5.   Проектная организация 
	Определяется по результатам торгов
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	4. Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется

	5. Сроки выполнения работ
	20 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта

	6. Этапы разработки документации
	 В 1 этап 

	7. Состав работ   
	Проектную документацию выполнить в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»,  согласно утвержденным правилам землепользования и застройки г. Лесозаводска, в соответствии с требованиями технических и градостроительных регламентов.

Надлежит разработать рабочие чертежи проекта привязки типовой многофункциональной спортивной площадки на предоставленной заказчиком топосъемке М 1:500 в следующем составе: генеральный план участка,    узлы примыкания к наружным сетям и устройствам   электроснабжения 

1. Генеральный план:
пояснительная записка,
схема планировочной организации земельного участка:
- разбивочный план;
- план организации рельефа;
- план земляных масс;
- план благоустройства территории;
- сводный план инженерных сетей.
 2 Узлы примыкания к наружным инженерным сетям  электроснабжения


	8. Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения 
	 Электроснабжение – централизованное от городских электрических сетей.


