                                                                                             Приложение 

                                                                                               к постановлению администрации

                                                                                         Лесозаводского городского округа
                                                                                           от 09.09.2014  № 1131
 ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту кровли   в с. Курское, Приморского края, 
ул. Набережная, д. 5

	№

п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество

	1.


	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы


	100м2 покрытия
	0,65

	2.


	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100м2

кровли
	0,65

	3.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100м2

кровли
	0,16

	4.
	Установка стропил
	1м3 деревянных конструкций
	1,2

	5.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали.
	100 м2
	0,81


	6.
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания 25 м.
	100 м2

покрытия
	0,81

	7.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.л. ) из листовой оцинкованной стали с про
	100 м2

покрытия
	0,18


