                                                                               Приложение
                                                                             к постановлению администрации 
                                                                              Лесозаводского городского округа 

                                                                                   от 08.10.2014 № 1281
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт сетей холодного водоснабжения в с. Глазовка  
Приморского края в 2014 году
	№п/п
	Адрес 
проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	с. Глазовка

Приморский край


	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25м3
	1000м3 грунта
	2,1

	
	
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка


	2



	
	
	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: до 50 мм.
	1 км. 

трубопровода
	0,2

	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
	1000м3 грунта
	2,1


	
	
	Установка путевых водоразборных кранов
	1 кран
	4

	

	Подрядчик:      
	Заказчик:

Администрация 
Лесозаводского городского округа

Глава администрации

Лесозаводского городского округа 

  ________________________     А.С.Суханов



