Приложение
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа

                                                                                  от 08.02.2017  № 153
Техническое задание 
на техническое обслуживание объектов уличного освещения
 на территории Лесозаводского городского округа в 1 полугодии 2017 года
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Адрес

	1
	Валка деревьев в городских условиях


	1 складочный куб.м. кряжей


	17


	ул.: Ленинская; Челюскина; Октябрьская;  Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, Будника, 9 Января, а/мост р. Уссури либо по мере необходимости.

	2
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38кВ 
	1 опора

(3 провода)
	26
	ул.: Ленинская; Октябрьская; а/мост р. Уссури, Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, 9 Января, либо по мере необходимости.

	3
	Демонтаж одного дополнительного провода 
	1 опора

(3 провода)
	26
	ул.: Ленинская; Октябрьская; а/мост р. Уссури, Дзержинского; Щорса; Первомайская; Набережная; Петрова, Пушкинская, 9 Января, либо по мере необходимости.

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ без приставок одностоечных 
	1 опора
	6
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости

	5
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10кВ с траверсами без приставок: одностоечных. Опора СВ110-5, длина не менее 11м., масса не менее 5т., диаметр не менее 280 мм. в нижней части)
	1 опора
	6
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости по заявке

	7
	Подвеска неизолированных проводов 0,38кВ с помощью механизмов. Провод марки АС-25 (сечение 25 мм.) 
	1 км. неизолированных проводов 
	1,5
	ул. Дзержинского, ул. Набережная, а/мост р. Уссури либо по необходимости по заявке

	8
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 
	100 точек
	0,4
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Свердлова; Григоренко; Калининская; Будника; им 12-ти; Дзержинского; Щорса; Пограничная; Пушкинская; Набережная; Петрова; Школьная; автомост.

	9
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
	1 токоприемник
	4
	ул.: Челюскина; Первомайская; Октябрьская; Ленинская; Григоренко; Будника; Пушкинская; автомост.

	10
	Смена светильников с люминесцентными лампами  
	100 шт.
	0,08
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	11
	Смена ламп: люминесцентных (мощность 250 Вт)
	100 шт.


	1,45
	На территории Лесозаводского городского округа по заявке

	12
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ       
	1 фазировка
	4
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2         
	100 шт.
	0,25
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова или по мере необходимости.

	14
	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160А   
	1 шт.
	5
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Первомайская либо по мере необходимости.

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 
	10 шт.
	0,9
	ул.: Будника; 9 Января; Ленинская; Челюскина; Свердлова; Октябрьская; им 12-ти; Дзержинского; Калининская; Щорса; Пограничная; Первомайская; Пушкинская; Григоренко; Набережная; Петрова

	16
	Ремонт магнитных пускателей          
	100 шт.
	0,03
	ул.: Дзержинского-Григоренко-Ленинская-Свердлова-Калининская-9 Января- Пушкинская-Будника- им12-ти- Мира-Белова-Степная – Октябрьская – Щорса - Челюскина – Петрова – Набережная - Первомайская – Пограничная.


____________________________________

