PAGE  
3

                                                                                   Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  
                                                                               от 11.11.2014  №  1430
Задание
 на монтаж системы видеонаблюдения 
в Муниципальном дошкольном бюджетном 
образовательном  учреждении «Детский сад № 13 
Лесозаводского городского округа»

1. Вводная часть

1.1. Техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения в здании Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 13 ЛГО»  сформировано,  исходя из необходимой потребности  Заказчика в данном виде работ в 2014 году.
1.2. Победитель  аукциона обязуется:
-    заключить  контракт с Заказчиком;
-    выполнить    работы  в объемах,  указанных  в ведомости объемов работ 

-   надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение заказа, и предоставить их для оплаты в бухгалтерию Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется:

- принять и своевременно оплатить выполненные Работы.
2. Сроки выполнения ремонтных (подрядных) работ:

До 10 декабря 2014 года
3. Техническое задание на подрядные работы:

Техническое задание на монтаж системы видеонаблюдения в здании Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 13 ЛГО» составлено на основе  «Ведомости объемов работ» (Приложение № 2),  являющейся  неотъемлемой частью настоящего технического задания (Приложение № 1), и локальной сметы № 1(Приложение № 4).

4. Требования  к качеству работ

4.1. При выполнении  монтажных работ должны необходимо руководствоваться  действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ.

4.2. Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений); ГОСТ Р 51.558-2008 (Системы охраны телевизионные. Технические требования и методы испытания.), ГОСТ 53704-2009 (Системы безопасности комплексные и интегрированные) и  с использованием РД 78.36.003-99 (Рекомендации по комплексному оборудованию техническими средствами охраны, видеоконтроля).

4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при проведении работ возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

4.4. Учитывая характер объекта, доступ в помещения для проведения монтажных работ производится только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

4.5. Срок гарантии на результаты работ не менее  2 (два) года с даты подписания сторонами акта  выполненных работ.

4.6. Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
- участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Контракта видами ресурсов, компетентностью, опытом квалификацией, профессиональными знаниями, собственными силами и средствами, осуществить поставку и установку всего оборудования видеонаблюдения  в соответствии с существующими нормами, правилами и требованиями законодательства РФ.

4.7. Все устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано, иметь торговую марку, быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленными, свободным от прав на них третьих лиц и других обременений.

4.8. Технические средства системы видеонаблюдения должны обеспечивать:

- круглосуточный режим работы (24 часа в сутки, 7 дней в неделю);

- автономный режим работы системы при кратковременных (до 20мин.) перебоях в подаче электропитания;

- возможность сохранения информации на жестком диске сервера с возможностью последующего просмотра любого события в течение всего срока хранения информации, 24 дней.

4.9. Места установки монтируемого оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. 


4.10. Охранное видеонаблюдение должно решать следующие задачи:

- обнаружение и фиксация факта несанкционированного проникновения или попыток проникновения в здание, а также попыток вандализма в дневное и ночное время;

- визуальный контроль и фиксация передвижения людей и автотранспорта по территории, внутри и снаружи территории;

4.11. По окончании работ необходимо представить исполнительную документацию и технические паспорта на оборудование.

5. Срок и условия оплаты

Оплата за выполненные Работы производится по безналичному расчету, путём перечисления Заказчиком денежных средств  на расчётный счёт Исполнителя, по факту выполнения Работ, после подписания сторонами «Акта приемки завершенного комплекса работ и отсутствия претензий друг к другу», с отсрочкой платежа  до 15 (пятнадцати) банковских дней.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	монтаж системы видеонаблюдения, здание МДОБУ ДС № 13 ЛГО, 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 9 Января, 65а


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Аппаратура цветного телевидения. Пульт видеоэффектов.
	шт.
	1
	ГЭСНм10-04-067-20
	 

	2
	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая.
	шт.
	16
	ГЭСНм10-04-067-22
	 

	3
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	3
	ГЭСНм10-02-016-06
	 

	4
	Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм 
	 шт.
	32
	ГЭСНм11-04-026-03
	 

	5
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	16
	ГЭСНм10-08-019-01
	 

	6
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	4,5
	ГЭСНм08-02-390-01
	

	7
	Провод в коробках, сечение, мм2, до: 6
	100 м
	19,5
	ГЭСНм08-02-399-01
	

	Раздел 2. Оборудование и материалы

	8
	Видеорегистратор  AiP-N6U Haypy (или эквивалент)
	шт.
	1
	См. устройство
	

	9
	Видеокамера AiP-U53K-35NOW Урал (или эквивалент)
	шт.
	11
	См. аппаратура
	

	10
	Видеокамера AiP-V53E-45NOB Малави (или эквивалент)
	шт.
	5
	См. аппаратура
	

	11
	Монитор (или эквивалент)
	шт.
	1
	См. аппаратура
	

	12
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS (или эквивалент)
	шт.
	1
	
	 

	13
	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 К2
	шт.
	1
	
	 

	14
	Аккумулятор 12В 7А/час 
	шт.
	2
	
	 

	15
	Источник бесперебойного питания Скат-Y32
	шт.
	1
	
	 

	16
	Аккумулятор PG 12-26
	шт.
	2
	
	

	17
	Разъем RG-45
	шт.
	32
	
	

	18
	Кабель UTP cat 5
	м
	1950
	
	

	19
	Кабель-канал 40*16
	м
	270
	
	

	20
	Кабель-канал 20*10
	м
	180
	
	

	21
	Жесткий диск 2 Tb
	шт.
	2
	
	

	22
	Шкаф напольный
	шт.
	1
	
	

	23
	Шкаф распределительный настенный ШРН 500*500
	шт.
	1
	
	

	24
	Маршрутизатор на 8 портов
	шт.
	3
	
	

	25
	Коробка распределительная КРТП 100*100
	шт.
	16
	
	


