PAGE  
6

Приложение № 1 к Техническому заданию

	№
	Описание позиции
	Кол-во
	Ед. изм.

	Структурированная кабельная система

	1
	Кабельный канал
	 
	 

	1.1
	Плинтус тип 1
	68
	м.

	1.2
	Накладка на стык профиля для плинтуса тип 1
	68
	шт.

	1.3
	Накладка на стык крышки для крышки плинтуса тип 1
	34
	шт.

	1.4
	Перегородка разделительная для плинтуса тип 1
	68
	м.

	1.5
	Угол тип 1
	5
	шт.

	1.6
	Угол тип 2
	4
	шт.

	1.7
	Угол тип 3
	6
	шт.

	1.8
	Заглушка торцевая для плинтуса тип 1 
	11
	шт.

	2
	Оборудование рабочих мест
	 
	 

	2.1
	Модуль информационный
	40
	шт.

	2.2
	Лицевая вставка
	40
	шт.

	2.3
	Розетка внешняя
	15
	шт.

	2.4
	Суппорт тип 1
	21
	шт.

	2.5
	Кабель коммутационный тип 1 
	21
	шт.

	3
	Оборудование коммутационных узлов
	 
	 

	3.1
	Кроссовый элемент
	3
	шт.

	3.2
	Элемент организации кроссовых соединений тип 1
	3
	шт.

	3.3
	Элемент организации кроссовых соединений тип 1
	1
	шт.

	3.4
	Кабель коммутационный тип 2
	55
	шт.

	3.5
	Шкаф коммутационный
	1
	шт.

	3.6
	Полка c 19'' креплением
	1
	шт.

	3.7
	Блок розеток для шкафов
	1
	шт.

	4
	Крепежные и маркировочные материалы
	 
	 

	4.1
	Труба гофрир. тип 1
	140
	м.

	4.2
	Труба гофрир. тип 2
	150
	м.

	5
	Кабель
	 
	 

	5.1
	Кабель витая пара 
	1525
	м.

	Локальная вычислительная сеть

	1
	Модульный маршрутизатор 
	 
	 

	1.1
	Маршрутизатор  
	1
	шт.

	1.2
	Консольный кабель 
	1
	шт.

	1.3
	Гарантийный контракт для маршрутизатора
	1
	шт.

	2
	Сервер под локальную копию АИС МФЦ
	 
	 

	2.1
	Шасси сервера 
	1
	шт.

	2.2
	Гарантийный контракт для сервера
	1
	шт.

	2.3
	Процессор 
	2
	шт.

	2.4
	RAM 
	6
	шт.

	2.5
	RAID-контроллер
	1
	шт.

	2.6
	Жесткий диск тип 1
	8
	шт.

	2.7
	Блок питания для серверов 
	2
	шт.

	2.8
	Операционная система для сервера 
	1
	шт.

	2.9
	Пользовательская лицензия операционной системы
	19
	шт.

	2.10
	Привод dvd-rw
	1
	шт.

	3
	Сервер приложений 
	 
	 

	3.1
	Шасси сервера 
	1
	шт.

	3.2
	Гарантийный контракт для сервера
	1
	шт.

	3.3
	Процессор 
	2
	шт.

	3.4
	RAM 
	6
	шт.

	3.5
	RAID-контроллер 
	1
	шт.

	3.6
	Жесткий диск тип 2
	8
	шт.

	3.7
	Блок питания для серверов 
	2
	шт.

	3.8
	Операционная система для сервера
	1
	шт.

	3.9
	Привод dvd-rw
	1
	шт.

	4
	Коммутатор 
	 
	 

	4.1
	Коммутатор, тип 1
	1
	шт.

	4.2
	Гарантийный контракт для коммутатора, тип 1
	1
	шт.

	4.3
	Коммутатор, тип 2
	1
	шт.

	4.4
	Гарантийный контракт для коммутатора, тип 2
	1
	шт.

	5
	Точка доступа 
	 
	 

	5.1
	Точка доступа 
	2
	шт.

	Вычислительное оборудование 

	1
	Вычислительное оборудование 
	 
	 

	1.1
	Моноблок
	17
	шт.

	1.2
	Средство криптографической защиты  тип 1
	8
	шт.

	1.3
	Средство криптографической защиты  тип 2
	3
	шт.

	1.4
	Принтер
	1
	шт.

	1.5
	МФУ 
	12
	шт.

	1.6
	Сканер штрих-кода
	1
	шт.

	1.7
	Фотоаппарат
	1
	шт.

	1.8
	Штатив
	1
	шт.

	1.9
	USB – ключ
	11
	шт.

	1.10
	Считыватель карт
	7
	шт.

	1.11
	Монитор
	1
	шт.

	1.12
	Рабочая станция администратора
	1
	шт.

	Оборудование СУО

	1.1
	Информационный киоск
	1
	шт.

	1.2
	Планшет
	1
	шт.

	1.3
	Главное табло 
	1
	шт.

	1.4
	Контроллер главного табло
	1
	шт.

	1.5
	Потолочный кронштейн 
	1
	шт.

	1.6
	Кабель HDMI 
	1
	шт.

	Система безопасности

	 
	Система видеонаблюдения
	 
	 

	1
	Оборудование:
	 
	 

	1.1
	Сетевой IP-видеорегистратор 
	1
	шт.

	1.2
	Жесткий диск SATA-3 4Tb
	6
	шт.

	1.3
	Полка выдвижная 
	1
	шт.

	1.4
	видеокамера для помещений тип 1
	3
	шт.

	1.5
	видеокамера для помещений тип 2
	8
	шт.

	1.6
	видеокамера уличная тип 3
	5
	шт.

	1.7
	Объектив для видеокамеры тип 2
	8
	шт.

	1.8
	Кронштейн для крепления видеокамеры тип 2
	8
	шт.

	1.9
	Микрофон 
	8
	шт.

	1.10
	Источник питания 
	1
	шт.

	2
	Изделия и материалы:
	 
	 

	2.1
	Кабель тип 1
	120
	м.

	2.2
	Кабель тип 2
	40
	м.


	2.3
	Кабель коммутационный тип 1
	16
	шт.

	2.4
	Кабель коммутационный тип 2
	1
	шт.

	2.5
	Труба гофрированная 
	90
	м.

	2.6
	Коробка коммутационная тип 1
	9
	шт.

	2.7
	3.5mm разъем штыревой вилка (моно)
	8
	шт.

	2.8
	Коробка  распределительная
	5
	шт.

	3
	Лицензии:
	 
	 

	3.1
	Дополнительные 4 лицензии на подключение видеокамер
	1
	шт.

	 
	Охранная и пожарная сигнализации
	 
	 

	4
	Оборудование:
	 
	 

	4.1
	Прибор приемно-контрольный охранный
	1
	шт.

	4.2
	Источник вторичного электропитания резервированный
	1
	шт.

	4.3
	Извещатель охранный тип 1 
	6
	шт.

	4.4
	Извещатель охранный тип 2 
	4
	шт.

	4.5
	Извещатель охранный тип 3 
	8
	шт.

	4.6
	Извещатель охранный тип 4
	18
	шт.

	4.7
	Извещатель охранный тип 5
	4
	шт.

	4.8
	Оповещатель звуковой 
	2
	шт.

	4.9
	Оповещатель световой 
	1
	шт.

	4.10
	Монтажная площадка под «Touch Memory» 
	1
	шт.

	5
	Изделия и материалы:
	 
	 

	5.1
	Кабель тип 3
	60
	м.

	5.2
	Кабель тип 4
	300
	м.

	5.3
	Коробка коммутационная тип 1
	22
	шт.

	5.4
	Коробка коммутационная тип 2
	2
	шт.

	5.5
	Ключ Touch Memory 
	10
	шт.

	5.6
	Аккумулятор 7А/ч
	2
	шт.

	5.7
	Труба гофрированная 
	280
	м.

	5.8
	Кабель-канал тип 1
	60
	м.

	5.9
	Кабель-канал тип 2
	2
	м.

	 
	Вызов персонала из туалета для инвалидов
	 
	 

	6
	Оборудование:
	 
	 

	6.1
	Кнопка вызова тип 1
	1
	шт.

	6.2
	Кнопка вызова тип 2
	1
	шт.

	6.3
	Кнопка сброса 
	1
	шт.

	6.4
	Контроллер 
	1
	шт.


	6.5
	Светозвуковой оповещатель 
	2
	шт.

	6.6
	Рамка одинарная для кнопок вызова и сброса
	3
	шт.

	6.7
	Блок питания 
	1
	шт.

	6.8
	Табличка с пиктограммой “Инвалид”. 
	1
	шт.

	7
	Изделия и материалы:
	 
	 

	7.1
	Кабель тип 2
	20
	м.

	7.2
	Кабель тип 3
	40
	м.

	7.3
	Труба гофрированная
	40
	м.

	7.4
	Кабель-канал тип 1
	10
	м.

	7.5
	Коробка коммутационная тип 2
	1
	шт.

	7.6
	Щит электрический навесной 1х8 м 
	1
	шт.

	7.7
	Монтажная коробка 40мм
	3
	шт.

	 
	СКУД
	 
	 

	8
	Оборудование:
	 
	 

	8.1
	Контроллер тип 1 
	1
	шт.

	8.2
	Контроллер тип 2 
	2
	шт.

	8.3
	Считыватель бесконтактный для карт 
	2
	шт.

	8.4
	Резервный источник питания тип 1
	1
	шт.

	8.5
	Резервный источник питания тип 2
	1
	шт.

	8.6
	Кнопка выхода
	4
	шт.

	8.7
	Кнопка разблокировки
	4
	шт.

	8.8
	Электромагнитный замок тип 1
	2
	шт.

	8.9
	Электромагнитный замок тип 2
	3
	шт.

	8.10
	Комплект монтажа для электромагнитного замка тип 1
	2
	шт.

	8.11
	Комплект монтажа для электромагнитного замка тип 2
	3
	шт.

	8.12
	Доводчик тип 1
	1
	шт.

	8.13
	Доводчик тип 2
	1
	шт.

	8.14
	Доводчик тип 3
	2
	шт.

	9
	Изделия и материалы:
	 
	 

	9.1
	Бесконтактный брелок
	10
	шт.

	9.2
	Аккумулятор тип 1
	3
	шт.

	9.3
	Кабель тип 2
	100
	м.

	9.4
	Кабель тип 5
	60
	м.

	9.5
	Кабель витая пара
	60
	м.

	9.6
	Труба гофрированная
	150
	м.

	9.7
	Кабель-канал тип 1
	30
	м.

	9.8
	Коробка коммутационная тип 1
	2
	шт.

	9.9
	Коробка коммутационная тип 2
	1
	шт.

	10
	Программное обеспечение:
	 
	 

	10.1
	Базовый модуль
	1
	шт.

	Система электроснабжения серверного оборудования

	
	Источник бесперебойного питания
	
	

	
	ИБП Тип 1
	1
	шт.

	
	Батарейный модуль
	1
	шт.

	
	ИБП Тип 2
	17
	шт.

	
	ЩР
	
	

	
	Автоматический выключатель C25A, 1P, 6000/6kA
	1
	шт.

	
	Кабель
	
	

	
	Кабель электрический Тип 1
	20
	м.

	
	Система вентиляции и кондиционирования
	
	

	1. 
	Серверная
	 
	 

	1.1
	Настенная сплит-система, холод-тепло, 3,5/3,8 кВт
	2
	шт.

	1.2
	Регулятор давления конденсации РДК-8.4
	2
	шт.

	1.3
	Нагреватель дренажного шланга
	2
	шт.

	1.4
	Нагреватель картера компрессора
	2
	шт.

	2. 
	Зал для работы с клиентами
	 
	 

	2.1.
	Инверторная сплит-система, холод-тепло, 5,3/5,8 кВт
	4
	шт.

	Система защиты информации

	1
	Серверный модуль с предустановленной операционной системой и программным обеспечением, реализующего целевые функции межсетевого экранирования и криптографической защиты каналов связи
	1 
	шт.

	2
	Передача права на использование клиентского модуля, реализующего функции персонального сетевого экрана и криптографической защиты каналов связи.
	16
	шт.

	3
	Диск с дистрибутивом программного обеспечения, клиентского модуля, реализующего функции персонального сетевого экрана и криптографической защиты каналов связи.
	1
	шт.

	4
	Программный комплекс, реализующий функцию клиентского модуля системы защиты информации от несанкционированного доступа
	17
	шт.

	5
	Программный комплекс, реализующего функции сервера администрирования системы защиты информации от несанкционированного доступа.
	1 
	шт.

	6
	Модуль системы защиты информации, предназначенный для антивирусной защиты компонентов информационной системы
	22
	шт.

	7
	Медиапак системы антивирусной защиты
	2
	шт.

	8
	Средство анализа защищенности 
	1 
	шт.

	9
	Электронный идентификатор
	1
	шт.

	10
	Комплект сертифицированного ФСТЭК ПО для электронного идентификатора 
	1 
	шт.

	11
	Право на использование ПО Средство защиты информации от сетевых вторжений
	17
	шт.

	12
	Установочный комплект Средство защиты информации от сетевых вторжений
	17
	шт.

	13
	Программно-аппаратный комплекс, реализующий целевые функции модуля доверенной загрузки
	2
	шт.

	14
	Право на использование программного обеспечения, реализующего функции клиентских модулей системы защиты информации от НСД, работающего на виртуальных машинах
	1 
	шт.

	15
	Установочный комплект программного обеспечения, реализующего функции клиентских модулей системы защиты информации от НСД, работающего на виртуальных машинах.
	1
	шт.

	Система телефонной связи

	1.1
	Базовый блок  АТС 
	1
	шт.

	1.2
	Плата аналоговых внешних линий
	1
	шт.

	1.3
	Плата  аналоговых внутренних линий 
	1
	шт.

	1.4
	Плата цифрового сигнального процессора
	1
	шт.

	1.5
	Ключ активации расширения ПО
	1
	шт.

	1.6
	Абонентский терминал тип 1
	3
	шт.

	1.7
	Абонентский терминал тип 2
	13
	шт.

	1.8
	Адаптер питания 
	3
	шт.

	1.9
	Кроссовый элемент
	1
	шт.

	1.10
	Элемент организации кроссовых соединений
	1
	шт.

	1.11
	Кабель кроссовых соединений Тип 1
	20
	шт.

	1.11
	Кабель кроссовых соединений Тип 2
	5
	шт.


