PAGE  
9

Приложение № 2 к Техническому заданию

Ведомость объема работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Структурированная кабельная система

	1
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,68
68/100
	ТЕРм08-02-390-03

	2
	Розетка информационная
	1 шт.
	55
40+15
	ТЕРм11-04-026-01

	3
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	1 разъем
	21
	ТЕРм11-04-028-01

	4
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	3
	ТЕРм10-01-001-10

	5
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	4
	ТЕРм11-04-008-01

	6
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	1 разъем
	55
	ТЕРм11-04-028-01

	7
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-03-001-01

	8
	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01
1/100
	ТЕРм08-03-591-12

	9
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	1,4
120/100
	ТЕРм08-02-409-02

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,5
150/100
	ТЕРм08-02-409-01

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,9
270/100
	ТЕРм08-02-412-01

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	9,35
1010/100
	ТЕРм08-02-412-09

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	3
245/100
	ТЕРм08-02-399-01

	Раздел 2. Локальная вычислительная сеть

	14
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-01-001-10

	15
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-06-068-15

	16
	Коммутатор
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-03-013-05

	17
	Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного
	1 рабочее место
	2
	ТЕРм10-03-014-02

	18
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	1 шт.
	2
	ТЕРм11-02-001-02

	19
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-06-068-15

	Сервер под локальную копию АИС

	20 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-002-01

	21
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт
	2
	ТЕРм11-04-002-01

	22
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	6
	ТЕРм11-04-008-01

	23
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	8
	ТЕРм11-04-008-01

	24
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-08-003-03

	25
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	1


	ТЕРм11-04-008-01

	26
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-06-068-15

	Сервер приложений

	27
	Аппарат настольный, масса: до 0,03 т
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-002-02

	28
	Аппарат настольный, масса: до 0,015
	1 шт.
	2
	ТЕРм11-04-002-01

	29
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	6
	ТЕРм11-04-008-01

	30
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	8
	ТЕРм11-04-008-01

	31
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-08-003-03

	32
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-008-01

	33
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-06-068-15

	                           Раздел 3. Размещение вычислительного оборудования

	                           Вычислительное оборудование рабочих мест

	34
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	17
	ТЕРм11-04-002-01

	35
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	14
	ТЕРм11-04-002-01

	36
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	2
	ТЕРм11-04-002-01

	37
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	17
	ТЕРм10-06-068-15

	                           Раздел 4. Система управления электронной очередью

	38
	Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-003-01

	39
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-008-01

	40
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-004-01

	41
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	1 разъем
	1
	ТЕРм11-04-028-01

	42
	Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-01-001-02

	43
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-04-002-01

	                           Раздел 5. Вентиляция и кондиционирование помещений

	                           Серверная

	44
	Внутренний блок кондиционера
	10 доводчиков
	0,2
2/10
	ТЕР20-06-001-01

	45
	Внешний блок кондиционера
	10 блоков
	0,2
2/10
	ТЕР20-06-013-01

	46
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	1 шт.
	6

2+2+2
	ТЕРм11-03-001-01

	                           Зал для работы с клиентами

	47
	Внутренний блок кондиционера
	10 доводчиков
	0,4
4/10
	ТЕР20-06-001-01

	48
	Внешний блок кондиционера
	10 блоков
	0,4
4/10
	ТЕР20-06-013-01

	Раздел 6. Система безопасности

	Система видеонаблюдения

	49
	Сетевой IP-видеорегистратор
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-04-067-21

	50
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	6
	ТЕРм11-04-008-01

	51
	Видеокамера
	1 компл.
	16

3+8+5
	ТЕРм10-09-001-02

	53
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	1 шт.
	8
	ТЕРм11-01-001-01

	54
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	8
	ТЕРм11-04-008-01

	55
	Блок питания
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-003-03

	56
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,6
160/100
	ТЕРм08-02-412-01

	57
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	1 разъем
	17

16+1
	ТЕРм11-04-028-01

	58
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,9
90/100
	ТЕРм08-02-409-01

	59
	Коробка
	1 шт.
	14
9+5
	ТЕРм10-08-019-01

	Охранная сигнализация

	60
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-001-02

	61
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-003-03

	62
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	12

8+4
	ТЕРм10-08-003-01

	63
	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
	1 шт.
	6
	ТЕРм10-08-002-05

	64
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	22
18+4
	ТЕРм10-08-002-04

	65
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-08-003-02

	66
	Звонок
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-04-066-05

	67
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,8
280/100
	ТЕРм08-02-412-01

	68
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100м
	0,8

80/100
	ТЕРм08-02-399-01

	69
	Коробка
	1 шт.
	24

22+2
	ТЕРм10-08-019-01

	70
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	2,8
280/100
	ТЕРм08-02-409-01

	71
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6
10/100
	ТЕРм08-02-390-01

	72
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,02
2/100
	ТЕРм08-02-390-02

	73
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
	1 система
	1
	ТЕРп02-01-002-07

	74
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07
	1 канал
	9
	ТЕРп02-01-002-08

	Вызов персонала из туалета для инвалидов

	75
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	5

1+1+1+2
	ТЕРм08-01-081-01

	76
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-001-09

	77
	Блок питания
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-003-03

	78
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,4
40/100
	ТЕРм08-02-412-01

	79
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,2
10/100
	ТЕРм08-02-399-01

	80
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,4
40/100
	ТЕРм08-02-409-01

	81
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,1

001/100
	ТЕРм08-02-390-01

	82
	Коробка
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-019-01

	83
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	ТЕРп02-01-002-01

	84
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	3
	ТЕРп02-01-002-02

	СКУД

	85
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-08-001-09

	86
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-08-003-02

	87
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	1 шт.
	2
	ТЕРм10-08-001-09

	88
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	2

1+1
	ТЕРм10-08-003-03

	89
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	13

3+1+4+2+3
	ТЕРм08-01-081-01

	90
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	4

1+1+2
	ТЕР09-04-012-02

	91
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,5
150/100
	ТЕРм08-02-412-01

	92
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,7
70/100
	ТЕРм08-02-399-01

	93
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,5
150/100
	ТЕРм08-02-409-01

	94
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
30/100
	ТЕРм08-02-390-01

	95
	Коробка
	1 шт.
	3

2+1
	ТЕРм10-08-019-01

	Программное обеспечение

	96
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	1 инсталляция
	1
	ТЕРп02-02-001-01

	Раздел 7. Система электроснабжения

	97
	Блок питания
	1 шт.
	19

1+1+17
	ТЕРм10-02-016-06

	101
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-575-01

	102
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м.
	0,2

20/100
	ТЕРм08-02-412-03

	Раздел 8. Система защиты информации

	102
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-01-001-10

	103
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	1 шт.
	17
	ТЕРм11-04-008-01

	104
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	1 инсталляция
	17
	ТЕРп02-02-001-01

	105
	Разработка документов «Модель угроз безопасности муниципальной ИС», «Техническое задание на создание системы защиты персональных данных», комплекта организационно распорядительных документов для муниципальной ИС
	1 комплект
	1
	

	106
	Разработка проекта системы защиты информации
	1 комплект
	1
	

	107
	Разработка аттестационной документации для муниципальной ИС
	1 комплект
	1
	

	108
	Проведение аттестационных мероприятий в соответствие с требованиями приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17
	1 испытание
	18
	

	Раздел 9. Система телефонной связи

	109
	Электронная АТС с количеством: до 100 монтаж станции
	100 номеров
	0,2
20/100
	ТЕРм10-03-031-02

	110
	Электронная АТС с количеством: до 100 настройка станции
	100 номеров
	0,2
20/100
	ТЕРм10-03-031-03

	111
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-01-001-13

	112
	Плата разного назначения с подготовкой места установки
	1 шт.
	1
	ТЕРм10-01-001-10

	113
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт
	1 разъем
	25
20+5
	ТЕРм11-04-028-01

	114
	Аппарат телефонный
	1 шт.
	16
	ТЕРм10-02-030-01


