PAGE  
2

[image: image1.png]



       АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                          ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	17.12.2014
	              г. Лесозаводск

	                 №  1599


	О включении в реестр муниципального
 имущества и в муниципальную казну технологического 
оборудования и материалов здания контактных 
префильтров водоочистных сооружений, находящихся 
на территории Лесозаводского городского округа

	
	


           В соответствии с протоколом заседания Комиссии по завершению                строительства «Реконструкция системы водоснабжения г. Лесозаводска                   из р. Уссури Приморского края» под руководством вице-губернатора Приморского края О.В. Ежова, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Лесозаводского городского округа, утвержденным решением Думы Лесозаводского городского округа от 31.07.2012 № 539-НПА,                  Положением об управлении имущественных отношений администрации                      Лесозаводского городского округа, на основании  акта приема-передачи                                      технологического оборудования и материалов здания контактных префильтров                          водоочистных сооружений г. Лесозаводска по ул. Староуссурской, д. 64 от 17.12.2014 года администрация Лесозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр муниципального имущества следующие  сведения о технологическом оборудовании и материалах здания контактных префильтров водоочистных сооружений, находящихся на территории Лесозаводского городского округа:
	№ пп
	Наименование оборудования 
и материалов
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость (руб.)

	1.
	Фильтрационный материал (песок) 6 фильтров
	м3
	408
	2792119

	2.
	Фильтрационный материал (щебень) 6 фильтров
	м3
	102
	996673

	3.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630мм
	т
	24,647
	2680931

	4.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219-325мм
	т
	11,5985
	1253886

	5.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемого из готовых узлов, диаметр наружный 530мм
	т
	8,137
	893870

	6.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 114-159мм
	т
	1,242
	300078

	7.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57мм
	т
	0,06
	12680

	8.
	Стальные сварные фасонные части диаметром 300-800мм
	т
	12,874
	2180877

	9.
	Фланцы для трубопроводов на условное давление 1,6мпа диаметром условного прохода 600мм
	шт
	2
	12935

	10.
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей наружным диаметром 140-160мм
	м
	630,98
	1065724

	11.
	Фланцы стальные, диаметром 600мм Ру-10
	шт
	20
	135060

	12.
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей наружным диаметром 63-90мм
	м
	561,8
	397412

	13.
	Трубопроводы водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 50-80мм
	м
	42
	29930

	14.
	Задвижка 30ч906бр д-200мм с электроприводом
	шт
	9
	641150

	15.
	Задвижка 30ч906бр д-400мм с электроприводом
	шт
	16
	1522468

	16.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1мпа, диаметром 50мм 
	шт
	18
	6948

	17.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды давлением 1мпа 30ч6бр диаметром 100мм
	шт
	4
	35762

	18.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1мпа, диаметром 100мм 
	шт
	20
	15853

	19.
	Задвижки чугунные фланцевые на условное давлением 1мпа, диаметр условного прохода 250мм
	шт
	16
	1093337

	20.
	Фланец стальной приварной д-600мм
	шт
	2
	11908

	21.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1мпа, диаметром 250мм 
	шт
	32
	58658

	22.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1мпа, диаметром 400мм 
	шт
	34
	119952

	23.
	Заглушка стальная Д-426х10мм
	шт
	2
	18254

	24.
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 426мм
	т
	9,688
	1056102

	25.
	Фланец стальной приварной д-500мм
	шт
	2
	9262

	26.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1мпа, диаметром 200мм 
	шт
	18
	27783

	27.
	Заглушка стальная приварная Д-500мм
	шт
	2
	26242

	28.
	Клапан запорный 15кч 892п1м Д-50мм с электро-магнитной защелкой
	шт
	4
	88208

	29.
	Трубопроводы с креплением болтами со сваркой из бесшовных труб, сталь 20, диаметр условного прохода 250мм, наружным диаметром 273мм, толщиной стенки 7мм
	т
	0,743
	80324

	30.
	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 219мм толщина стенки 5мм
	м
	86,4
	89972

	31.
	Стальные сварные фасонные части диаметром до 250мм
	т
	0,5142
	114085

	32.
	Таль электрическая г/п 2т высота подъема 12м
	шт
	1
	173965

	33.
	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 6м
	т
	4,169
	289341

	34.
	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными и соединительными планками пролетом до 12м
	т
	0,791
	69110

	35.
	Металлоконструкции (лотки, решетки, затворы) окрашенные
	т
	15,7695
	2404431

	36.
	Трубы полиэтиленовые средне лёгкого типа наружным диаметром 140мм
	м
	179,6
	303344

	 
	Итого:
	
	
	21008634,00


2. Включить  в муниципальную казну вышеперечисленное  технологическое оборудование и материалы.
Глава  администрации          
Лесозаводского городского округа                                                             А.С. Суханов


                                                                    
