3
2

                                                                                 Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа                                                                    







        от 05.03.2015  № 268
Техническое задание

на   выполнение работ  по разработке рабочей документации
 на строительство спортивной площадки (лыжно-роллерной трассы),
 расположенной по ул. Кирова, 1, г. Лесозаводск, Приморского края
	№
п/п
	Разделы требований,
 заданий, условий
	Содержание требований заданий, 
условий

	1
	Разработка рабочей документации
	На строительство спортивной площадки: лыжно-роллерной трассы:

кольцевой асфальтированной трассы для использования зимой   для катания на лыжах, летом - для катания на роликах, скейте, велосипеде, а также для соревнований по бегу, предусмотреть проектом перепад высот (устройство горок)

	2
	Заказчик
	Администрация Лесозаводского городского округа 

	3
	Основание для проектирования
	Постановление главы администрации Лесозаводского городского округа «О предоставлении администрации Лесозаводского городского округа земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование»  от 30.10.2014 №1379,

 Свидетельство о государственной регистрации права от 01.12.2014 , 25-АВ  258232,  вид права: постоянное (бессрочное) пользование,  объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для физкультурно-спортивных целей, общая площадь 46004 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местонахождение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир склад оборудования (лит. Л). Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Кирова,1. Кадастровый номер:25:30:020201:3735.

Градостроительный план.

Настоящее  техническое задание.

	4
	Источник финансирования
	Средства местного   бюджета

	5
	 Проектная организация
	Определяется по результатам торгов
в соответствии с     Федеральным законом ФЗ-44  от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   

	6
	Срок окончания выполнения проектных работ
	45 рабочих дней с момента  подписания контракта

	7
	Вид строительства
	Новое строительство

	8
	Стадийность проектирования
	1стадия

	9
	Место расположения объекта
	Местонахождение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир склад оборудования (лит. Л). Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Кирова,1.

	10
	Состав и оформление проектной документации
	Проектная документация разрабатывается
в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года),

«III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов,
ГОСТ 21.101-97 «Основные требования
к проектной и рабочей документации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «Российские строительные нормы по велодорожкам»

	 11
	Условия строительства
	Климатический район строительства – I В Глубина промерзания грунта – 181 см

	 12
	Особые условия строительства 
	Сейсмичность района строительства 6 баллов (карта «В» по ОСР 97).

	13
	 Тип сооружения
	Линейный объект

	 15
	Требования
к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основе ТЕР-2001 (база 2009 г., включённая в Федеральный реестр сметных нормативов) с использованием индексов пересчёта на момент разработки сметной документации, согласно данным КГУП «Приморский РЦЦС». 

	14
	Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Проектная документация: на бумажном носителе – 2 экз., электронная версия -1 экз. (флеш-карта).

А также  для наглядного изображения объекта  надлежит разработать на планшете размером 1,2м х 1,2м цветную перспективу  объекта с «птичьего полета (или аксонометрию)   

	15
	Сроки начала и окончания проектирования  
	 45 дней  с момента подписания контракта (2015 год)


