                                                                                   Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                  от 06.03.2015  № 273
Задание 
на поставку  уличных светильников на  светодиодах 
	Наименование товара:
	

	Уличные светильники на светодиодах LG в количестве 100 штук.
	

	Технические характеристики:
	

	Потребляемая мощность 
	Не более 70 Вт

	Световой поток
	Не менее 8000 Лм

	Светораспределение
	Не менее 130о

	Цветовая температура
	5000 К

	Напряжение питания 
	От 100 В до 280 В, 50 Гц

	Класс защиты от поражения током
	1

	Степень защиты 
	Не менее IP 67

	Температура эксплуатации
	От -60о С до +50о С

	Категория размещения
	УХЛ 1

	Вес
	Не более 3 кг.

	Гарантия
	Не менее 3 лет

	Размеры мм (ДхШхВ)
	235х200х123

	Материал корпуса
	Ребристый алюминий

	Материал стекла
	Ударопрочный поликарбонат толщиной не менее 3 мм

	Расположение блока питания
	В оптическом отсеке

	Крепление
	Стальное, окрашенное порошковой краской в серый цвет. Диаметр 50 мм


