3
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                    от 08.04.2015  № 375                                         
Техническое задание  
на выполнение работ по косметическому ремонту
 и окраске леерных ограждений и въездных стел на территории  
Лесозаводского городского округа

Ремонт металлических ограждений – ул. Калининская, ул. Пушкинская – 10,2м2.
Окраска металлических ограждений - ул. Калининская, ул. Пушкинская,             ул. Щорса – 310 м2.
Ремонт и покраска въездных стел – с. Полевое, с.  Лесное, с. Марково – 3 шт.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Объем работ
	Объект работ

	1.
	Ремонт металлических ограждений
	м 2
	10,2
	Металлические ограждения: 

ул. Калининская, ул. Пушкинская

	2.
	Окраска металлических поверхностей ограждений
	м 2
	310
	Металлические ограждения: 

ул. Калининская, ул. Пушкинская, ул. Щорса

	3.
	Окраска стел с подготовкой и расчисткой старой краски
	м 2
	192
	Въездные стелы: со стороны 

с. Марково, с. Полевое,                с. Лесное


