18
13

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                               от 02.03.2020  № 268
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2020- 2021 годов
	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	№ пп
	Наименование

работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 
работ 
тыс. руб.
	Срок 
выполнения

	1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
	
	
	11 235,023
	апрель-сентябрь

	2.
	Текущий ремонт объектов теплоснабжения
	
	
	1 750,165
	май - октябрь

	Всего
	12 985,188


Уссурийский участок Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению

	1
	ППР оборудования
	
	
	
	по графику

	2
	Проверка средств измерений
	
	
	
	3 кв. 2020

	3
	Заменить солевой насос
	
	
	
	при поставке

	4
	Ремонт паровозного котла типа Еа №
	
	
	
	до 15.09.2020

	5
	Ремонт паровозного котла типа Еа № 2
	
	
	
	до 15.06.2020

	6
	Замена резервного

питательного

трубопровода
	
	
	
	01.10.2020

	7
	Профилактика котла ДЕ 10/14 рег. № 5729
	
	
	
	01.05.2020

	8
	Профилактика котла ДЕ 10/14 per. № 5727
	
	
	
	01.10.2020

	9
	Ремонт отмостки
	
	
	
	до 15.09,2020

	10
	Регенерация фильтров водоподготовки, замена загрузки
	
	
	
	до 01.10.2020

	11
	Косметический ремонт в помещении котельной
	
	
	
	до 01. 10.2020

	12
	Теплотрасса ул. Путейская ревизия и ремонт запорной арматуры, восстановление теплоизоляции
	
	
	
	до 01.10.2020

	13
	Теплотрасса

ул. Камышовая,

ул. Линейная ревизия и

ремонт запорной

арматуры,

восстановление

теплоизоляции
	
	
	
	до 01.10.2019


ООО «Коммунальные сети»
	1
	Текущий ремонт, 

объектов электроснабжения
	
	
	
	май-октябрь 



ООО «Водоресурс»
	1
	Частичная замена водопровоной сети
	
	
	
	май-октябрь 


ООО «Водосток»
	1
	Частичная замена канализационных сетей
	
	
	
	май-октябрь 


МКУ «Хозяйственное управление администрации

Лесозаводского городского округа»
	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	-
	-
	49,00
	Август

	2
	Проверка приборов учета и КИП
	-
	-
	80,00
	сентябрь

	3
	Установка и регулировка запорной арматуры
	
	
	150
	сентябрь

	
	Итого:
	
	
	279,00
	


МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стоимость

тыс. руб.
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, замена приборов отопления, утепление оконных и дверных проемов.
	июнь-сентябрь
	
	593,00
	


МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стои-мость

тыс. руб.
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии
	июнь-сентябрь
	
	3 235,00
	


УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стои-мость работ

(тыс. руб.)
	Приме-чание

	ООО «Жилком»


	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	105,00
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	10
	50,00
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	250,00
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	14
	280,0


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	26
	78,00


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	75,00


	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	75,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	апрель-октябрь
	3
	15,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	26
	78,00
	

	Итого:
	
	
	1 168,0
	

	ООО «Жилком-2»


	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	32
	120,0
	

	Утепление подвальных помещений (шт.)
	сентябрь
	32
	15,00
	

	Ремонт мягкой кровли (кв.м.)
	Май-сентябрь


	300
	60,00
	

	Ремонт крылец (ед.)
	Июнь-август
	2
	10,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)
	Июнь-сентябрь
	5
	129,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ж.д)
	Май-июнь)
	32
	60,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (м.)


	Июнь-август
	32
	64,00
	

	Ремонт систем водоотведения (м.)
	Май-сентябрь
	32
	60,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)
	Июнь-сентябрь
	3
	160,00
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)


	Май-июль
	31
	10,00
	

	Итого:


	
	
	600,0
	

	ООО «УК «Лидер»


	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май -  октябрь
	8
	120,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май- октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май -октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	
	657,0
	

	ООО «Ружино»


	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	25
	351,0
	

	Ремонт побелка цоколей, ед.
	май-октябрь
	12
	62,2
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	апрель - октябрь
	16
	160,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	май- сентябрь
	6
	48,5
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-сентябрь
	3
	37,3
	

	Ремонт крылец 
	май-октябрь
	2
	18,9
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	май-сентябрь
	130
	265,0
	

	Ремонт шиферной кровли, кв. м.
	май- сентябрь
	20
	48,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	апрель - сентябрь
	180
	109,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	апрель- сентябрь
	40
	49,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	85
	54,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	Апрель - октябрь
	6
	107,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	9
	95,2
	

	Утепление подъездов (остекление)
	сентябрь-октябрь
	21
	58,2
	

	Благоустройство 
	май-сентябрь
	6
	48,5
	

	Итого:
	
	
	1 463,3
	

	ООО «Прометей»


	Промывка отопительных систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	24
	360,0
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май- июнь
	23
	30,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	2
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	24
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	24
	20,0
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	18
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	24
	10,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	18
	7,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	май - сентябрь
	20
	20,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	2
	5,0
	

	
              Итого:


	
	
	539,0
	

	ООО «Наш дом»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	21
	250,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-сентябрь
	3000 кв.м.
	300,00
	

	Ремонт подъездов
	апрель-сентябрь
	3
	60,00
	

	Ремонт и побелка цоколей
	апрель - сентябрь
	300 м.
	50,00
	

	Ремонт систем водоснабжения
	апрель-сентябрь
	150 м.
	70,00
	

	Ремонт систем водоотведения
	февраль - сентябрь
	70 м.
	70,00
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	4
	100,00
	

	Благоустройство придомовых территорий, ж.д.
	апрель-сентябрь
	
	75,00
	

	Итого:
	
	
	975,00
	

	ООО «Гарант»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)


	май-сентябрь
	24
	17,00
	

	Ремонт мягкой кровли  (кв.м.)


	июнь- октябрь
	600
	160,00
	

	Ремонт крылец (ед.)


	июнь-сентябрь


	7
	25,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)


	май- октябрь


	18
	230,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)


	май-сентябрь


	12


	18,00
	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)


	май-сентябрь


	4


	160,00
	

	Ремонт систем водоотведения  (ж.д.)


	май - сентябрь


	5
	140,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)


	май - сентябрь


	1
	5
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	6
	40,0
	

	Итого:
	795,0

	Товарищества собственников жилья:


	ТСЖ «Управдом»


	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	
	3,5
	

	Ремонт системы ГВС
	август
	
	3,5
	

	Итого:
	
	
	7,0
	

	ТСЖ-11


	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	июль-август
	1
	15,0
	

	Ремонт фасада, ед.
	май
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	17,0
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	3,00
	

	Ремонт подъездов
	Май-август
	1
	25,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	Май-июнь
	1
	8,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Май-август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	Май-июль
	1
	3,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	июнь-июль
	1
	3,0
	

	Благоустройство придомовой территории 
	июнь-август
	1
	15,0
	

	Итого:
	
	
	77,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 1


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10,00
	

	Ремонт подъездов
	
	4
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	1
	2,0
	

	Ремонт системы отопления
	август -сентябрь
	
	35,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	май- 

сентябрь
	1
	20,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	
	
	
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	май-октябрь
	1
	50,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Итого:
	
	
	130,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 2


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	2,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт систем электроснабжения
	Июнь-август
	1
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	       1
	25,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	       1
	3,0
	

	Косметический ремонт подъездов
	май-октябрь
	4
	10,0
	

	Итого:
	
	
	110,0
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 3


	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	     1
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли, м²
	
	250
	25,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	2,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	25,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	30,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Ремонт подъездов
	май-октябрь
	2
	70,0
	

	Ремонт системы водоотведения
	май-октябрь
	
	15,0
	

	           Итого:
	
	
	180,0
	

	ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	45,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	20,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	120,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	3,0
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	3,0
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	7,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	20,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	май
	
	60,0
	

	Итого:
	
	
	358,0
	

	ТСЖ-2


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	15,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт крылец 
	октябрь
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	70,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	3,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	3,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	5,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	1,0
	

	Итого:
	
	
	112,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	25,00
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	
	

	Утепление подвальных помещений
	май-сентябрь
	
	2,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	75,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	15,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	30,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	июнь-август
	3
	15,0
	

	Утепление подъездов (остекление, ремонт оконных рам), ед.
	октябрь
	12
	50,0
	

	 
	октябрь
	1
	
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, ХВС м.п.
	июнь
	30
	50,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Июль-август
	
	28,0
	

	Ремонт внутридомовых систем канализации, м.п.
	Май-июнь
	3
	25,0
	

	Ремонт придомовых инженерных систем
	июнь-сентябрь
	
	13,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	
	20,0
	

	Благоустройство территории ж.д.
	апрель-май
	1
	30,0
	

	        Итого:
	378,0

	ТСН «УЮТ»


	Замена сетей теплоснабжения
	май-август
	74 м
	25,2
	

	Ремонт систем электроснабжения
	май-июль
	
	15,838
	

	Ремонт сетей ХВС
	май-август
	60
	27,158
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	
	29,316
	

	Замена почтовых ящиков
	июнь-август
	70
	26,00
	

	Благоустройство территории
	Май-август
	
	4,5
	

	Замена прибора учета ХВС
	Май-август
	
	10,00
	

	Ремонт канализационной системысистемы 
	Май-август
	
	8,00
	

	
Итого:
	119,995

	ТСН «Согласие»


	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	11,00
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	8,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	30
	10,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Июнь-август
	
	
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	
	8,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	Июнь-август
	
	15,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	сентябрь-октябрь
	
	6,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	
	2,0
	

	Благоустройство придомовых  территорий
	Июнь-август
	
	5,0
	

	Итого:
	69,0

	ТСН «ЛОТОС»


	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	
	3,0
	

	Ремонт входов в подвалы


	Июнь-август
	
	0,8
	

	Ремонт системы водоснабжения
	Июнь-август
	
	10,0
	

	Утепление трубопроводов отопления
	
	
	
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	250
	45,0
	

	Благоустройство территории
	
	
	5,0
	

	Утепление подвальных помещений
	Октябрь 
	
	11,0
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	Июнь-август
	1
	3,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май
	
	1,0
	

	Итого:
	82,5

	ТСЖ-3


	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	4,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	21,0
	

	Ремонт входов в подвал
	октябрь
	
	0,8
	

	Ремонт подъездов
	июль
	3
	60,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	4,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	1,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	5,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь -август
	40
	3,0
	

	Итого:
	
	
	98,8
	


Капитальный ремонт тепловых сетей 

	Местный бюджет

(тыс. руб.)
	Краевой бюджет

(тыс. руб.)

	1 504,1
	29 231,4

	Итого:
30 735,5


ВСЕГО: на подготовку к ОЗП 2020-2021 годов  – 58 074,7 тыс. рублей

__________________________
