PAGE  
7

                                                                                                       Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                   от 29.05.2015  № 651                                         

Техническое задание

на ремонт туалетов первого и второго этажа 

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении "Основная общеобразовательная школа
 Лесозаводского городского округа с. Курское"

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по капитальному ремонту туалетов (системы водоснабжения и системы водоотведения (внутренней), системы внутреннего теплоснабжения помещений).

1.2. Работы выполняются в соответствии с санитарными правилами Российской федерации (СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.1.3049-13) и прочими требованиями установленными Законодательством Российской Федерации.

1.3. Место выполнения работ – Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Курское, ул. Почтовая,16 , МОБУ ООШ ЛГО с. Курское.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения  контракта до 01 августа 2015 года.

1.5. Стоимость всех материалов  и все расходы, связанные с оказанием услуги, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места оказания услуги, все налоги и  обязательные платежи  включены  в стоимость работ.

1.6. Гарантия на выполненные работы – 24 месяца со дня подписания акта – приемки выполненных работ.
2. Содержание работ и общие требования

2.1. Требуется выполнить работы по капитальному ремонту туалетов (системы водоснабжения и системы водоотведения (внутренней), системы внутреннего теплоснабжения помещений) , в здании МОБУ «Основная общеобразовательная школа ЛГО с. Курское » в соответствии  с Приложением № 1 к техническому заданию.

2.2. При заключении муниципального контракта победитель электронного аукциона предоставляет Заказчику:

- копия свидетельства о допуске (с приложением о видах работ) к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап.строительства, выданного саморегулируемой организацией и являются предметом муниципального контракта.

- график проведения работ по капитальному ремонту с указанием сроков выполнения по каждому виду работ.

3. Требования к материалам
         3.1.  Материалы, используемые при выполнении капитального ремонта

туалетов в здании МОБУ «Основная общеобразовательная школа ЛГО с. Курское» должны быть сертифицированы и согласовываются с Заказчиком. 

4. Требования к Подрядчику при проведении работ:

4.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

4.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

4.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.         

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

5.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта и сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

5.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных  работ. 

5.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий муниципального контракта, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол - во

	
	1. Туалеты 2 этаж (3 помещения) 
	

	1.1


	Очистка поверхности щетками
	10 м2 очищаемой поверхности
	7,2

	1.2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	1000 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,072

	1.3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	1000 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

	1.4
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,19

	1.5
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,19

	1.6


	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,19

	1.7
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	2,47

	1.8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,19

	1.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,19

	1.10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,19

	1.11
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,072

	1.12
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,03

	1.13
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,072

	1.14
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	0,91

	1.15
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,072

	1.16
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,12

	1.17
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,034

	1.18
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и стенах, площадь проема до 3 м2 к-во-3шт
	100 м2 проемов
	0,034

	1.19
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	6

	1.20
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,081

	1.21
	Установка унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,08

	1.22
	Установка писсуаров
	100 приборов
	0,04

	1.23
	Установка кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	0,04

	1.24
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	4

	1.25
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,5

	1.26
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,035

	1.27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035

	1.28
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,12

	1.29
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12

	1.30
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,12

	1.31
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	0,6

	1.32
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,12

	1.33
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,09

	1.34
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09

	1.35
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,05

	1.36
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,02

	1.37
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,05

	1.38
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	0,65

	1.39
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,05

	1.40
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,08

	1.41
	Установка умывальников
	100 приборов
	0,09

	1.42
	Установка смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,05

	1.43
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,4

	1.44
	Установка трубопроводов из пропиленовых труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	1.45
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	1.46
	Хомуты для крепления трубопроводов диаметром 15 мм
	шт.
	4

	1.47
	Соединительные детали размером 1/2"
	шт.
	4

	2. Туалеты 1 этаж ( 3 помещения)

	2.1


	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,1

	2.2
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,031

	2.3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,031

	2.4
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,102

	2.5
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,102

	2.6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,102

	2.7
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	1,33

	2.8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,102

	2.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,077

	2.10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,076

	2.11
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,031

	2.12
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,04

	2.13
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,031

	2.14
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	0,403

	2.15
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,031

	2.16
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,066

	2.17
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,026

	2.18
	Установка дверных заполнений в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и стенах, площадь проема до 3 м2 к-во 3 шт
	100 м2 проемов
	0,026

	2.19
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	6

	2.20
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,061

	2.21
	Установка унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,05

	2.22
	Установка умывальников
	100 приборов
	0,05

	2.23
	Установка смесителя без душевой сетки
	100 шт. 
арматуры
	0,01

	2.24
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,4

	2.25
	Установка кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	0,05

	2.26
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	1

	2.27
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	9,4

	2.28
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,094

	2.29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,094

	2.30
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,23

	2.31
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,23

	2.32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,23

	2.33
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	2,99

	2.34
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,23

	2.35
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,16

	2.36
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	2.37
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,094

	2.38
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,04

	2.39
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,094

	2.40
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	1,22

	2.41
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,094

	2.42
	Прокладка труб водоотведения
	100 м
	0,02

	2.43
	Ремонт системы водоотведения

Установка сливных сифонов и труб на стояках
	100 м
	0,13

	2.44
	Ремонт и замена труб системы отопления и ГВС внутри здания.
	100 м
	0,0252

	2.45
	Установка вентиляционных решеток
	компл.
	6

	2.46
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,061

	2.47
	Установка радиаторов отопления
	100 приборов
	0,03

	2.48
	Установка радиаторов отопления (2 этаж)
	100 приборов
	0,03

	2.49
	Установка электроводонагревателей
	100 шт.
	0,02

	2.50
	Установка электрооборудования для подключения приборов нагрева воды
	10 шт.
	0,2

	2.51
	Установка осветительных приборов
	100 шт.
	0,06

	2.52
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	3. Прочие работы

	3.1
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	1,33

	3.2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза
	1,33


