3
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                   от 19.06.2015  № 794                                   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту дворовых
 территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных
 домов, по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог
 локальными картами и по ямочному ремонту асфальтобетонного
 покрытия дорог Лесозаводского городского округа в 2015 году

	№ п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Переулок Ремесленный, проезд от дома 1 до д.6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,38

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,15

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,276

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,46

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,92

	2.
	Ул. Камышовая, 1б до ул. Лизы Чайкиной
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100м2
	5,655

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,62

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	1,131

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,885

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	3,77

	3
	Проезд с торцов домов ул. Пушкинская, д.2; ул. 9  Января д. 26, д.28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5562

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,2781

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,2

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.4635

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,927

	4
	Проезд от дома № 2 по ул.9 Января до дома 22 по ул. 9 Января
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,44

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,915

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т  смеси
	0,587

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,525

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01

	1000 м2 покрытия
	3,05

	5
	Проезд от школы № 1 Калининская, 21 до спортивного комплекса, ул. Спортивная, 4 до ул. Калининская, 21
	 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,66

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	5,472

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,6

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,824

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	3,648

	6
	Проезд от здания ЗАГСа между д.35 и 29 по ул. Калининской с выходом на ул. Будника
	 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,2704

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	1,1352

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,4

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,892

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	3,784

	7
	Ул. Октябрьская, 90а
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,5846

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,17

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,31692

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1,0564

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,5282

	8
	Ул. Камышовая,3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,674

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,18

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,3348

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,558

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1,116

	9
	Ул. Куйбышева,9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материа-ла основания (в плотном теле
	0,4032

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,648

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,32

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,3306

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,551

	10
	Ул. Линейная,28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	2,4498

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,27

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,48996

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,8166

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1,6332

	11
	М-р Юго-Западный,8, проезд к дому
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле
	0,12

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,84

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,2

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,2028

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,338

	 12
	Ул. Щорса, 3 (двор и проезд между школой №7 и домом №3)
	 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,342

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,98

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,31

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,56676

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,9446

	13
	Ул. Челюскина,16
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,7545

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,09

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,1509

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,2515

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,503

	14
	Ул. Ленинская,45

	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,8865

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,1

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,1773

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,2955

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,591

	15
	Проезд от ул. Дорожная, 2-1 до ул. Королева,2, проезд ул. Молодежная,1-1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	2,58

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,28

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,516

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,86

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1,72

	16
	Проезд от дома № 2 ул. Маяковского до пересечения пер. Колхозный 9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,2

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	1,26

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,4

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,1

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или ис-

ключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	4,2

	17
	Ул. 9 Января,57
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,3335

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,15

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	0,2667

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,4445

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,889

	18
	Ул. Григоренко (р-н маг. «Меркурий») до Пушкинской (р-н ДК), ул. Григоренко (р-н маг. «Европа») до Пушкинской (р-н санэпидемстанции
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,704

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	7,2

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,71

	
	
	Розлив вяжущих материалов 0,6 кг/м2
	1 т
	3,456

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	5,76

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	11,52

	
	
	Разборка бортовых камней
	100 м
	4

	
	
	Установка бортовых камней бетонных 1000х200х80

	100 м бортового камня
	9,6

	
	
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов
	1 т груза
	36,48


Техническое задание

по ямочному ремонту  асфальтобетонного покрытия улиц 
в 2015 году на территории Лесозаводского городского округа

	№ п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем

	1. 
	 Ул. Будника, ул. Дзержинского, ул. Пограничная, ул. Школьная, ул. Белова, ул. Петрова, ул.Калининская, ул. Пушкинская, ул. Челюскина, ул. Ленинская, пер. Украинский, ул. Милицейская, 9 Января, ул. Кравчука, объездная дорога ул. Курская, ул. Марковская, им.12-ти, ул. Григоренко, ул. Щорса, ул. Литовская, ул. Октябрьская, ул. Луговая
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	30

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	8,15


Техническое задание

по   ремонту  асфальтобетонного покрытия улиц локальными
 картами в 2015году на территории Лесозаводского городского округа
	№ п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед.изм.
	Объем

	1. 
	 Ул. Будника, ул. Дзержинского, ул. Пограничная, ул. Школьная, ул. Белова, ул. Петрова, ул.Калининская, ул. Пушкинская, ул. Челюскина, ул. Ленинская, пер. Украинский, ул. Милицейская, 9 Января, ул. Кравчука, объездная дорога ул. Курская, ул. Марковская, им.12-ти, ул. Григоренко, ул. Щорса, ул. Литовская, ул. Октябрьская, ул. Луговая
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:70 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	19,9

	
	
	 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	6

	
	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01
	1000 м2
	12

	
	
	 Розлив вяжущих материалов
	1 т
	3,6


