PAGE  
2

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                       от 22.06.2015  № 795

Программа
Проведения  проверки готовности жилищного фонда 
Лесозаводского городского округа к отопительному периоду
1. Целью программы проведения проверки готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду жилищного фонда Лесозаводского городского округа путем проведения проверок готовности к отопительному периоду  систем теплоснабжения многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к  централизованной системе теплоснабжения, выполнения управляющими компаниями, товариществами собственников жилья плана мероприятий по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).

3. Срок проведения проверки жилищного фонда с 15 июня по 15 сентября 2015 года.

4. Объектами, подлежащими проверке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов, являются многоквартирные дома, расположенные на территории Лесозаводского городского округа, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.

5. Документы, проверяемые в ходе проверки многоквартирных домов:

- акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и теплопотребляющих установок, состояния теплового пункта;

- отчет об исполнении мероприятий по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период;

- акты сезонного (весеннего, осеннего) осмотра общего имущества собственников помещений, подписанные должностными или уполномоченными лицами управляющей компании, правления товарищества собственников жилья, совета многоквартирного дома;

- паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период, подписанные должностными или уполномоченными лицами управляющей компании, правления ТСЖ, теплоснабжающей организации, начальником отдела ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа, первым заместителем главы администрации Лесозаводского городского округа;
- справка об укомплектованности  управляющей организации, товарищества собственников жилья  собственными  и (или) привлеченными ремонтными  бригадами, обучение персонала  и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления ремонтных и аварийно-ремонтных работ;
- отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.    
__________________________
