3
2

                                                                                                       Приложение

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                     от 04.06.2015  № 710                                         
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт централизованной системы водоснабжения в  с. Пантелеймоновка, 

Лесозаводского городского округа
	№п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	с. Пантелеймоновка, Приморский край


	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6)м3
	1000м3 грунта
	3,06

	
	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 65 мм.
	1 км. трубопровода
	1,7

	
	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обрат-ная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25м3
	1000м3 грунта
	0,003

	
	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,084



	
	
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников


	10

фасонных 
частей
	0,2

	
	
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса: до 0,2 т.
	1

насос
	1

	
	
	Установка эл. двигателя


	шт.


	2



	
	
	Установка манометра
	1 комплект
	2


