PAGE  
2

                                                                                                    Приложение 4
                                                                                УТВЕРЖДЕНА
                                                                                    постановлением администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа

от 07.08.2020  № 955 
ПРОГРАММА
проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 2020-2021 годов
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки и оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

           3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий                               по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние   тепловых   сетей, принадлежащих   потребителю   тепловой
энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых
пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов.

8. Наличие   и   работоспособность   приборов   учета,  работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                        с водопроводом и канализацией.

11. Отсутствие    задолженности    за   поставленные    тепловую    энергию
(мощность), теплоноситель.

12. Наличие собственных и (или)  привлеченных ремонтных  бригад                      и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

13. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок              на плотность и прочность.

14. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с установленными критериями.
___________________________
